ტექნიკური დავალება

«ბექთაკარის» გამამდიდრებელ ფაბრიკაზე  სატრანსფორმატორო შენობისთვის რკინაბეტონის კონსტრუქციის მოწყობაზე.

ობიექტის ადგილმდებარეობა:

საქართველო, ბოლნისის რაიონი, დ.კაზრეთი, ბექთაკარის გ/ფ  მშენებლობის მოედანი.

სამუშაოს მოცულობა:

სატრანსფორმატორო შენობის რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა (თანდართული დოკუმენტაციის მიხედვით). ლითონის კონსტრუქციები არ შესრულდება

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:

- მიწის ნაკვეთის გადაცემა, ფუნდამენტის მოსაწყობად მზადყოფნაში

- ქვიშა-ხრეშის ნარევი, ბეტონი

- ბეტონის მისაწოდებელი მექანიზმები

- წყალი,ელექტროენერგიი ჩართვის წერტილები

შემსრულებლისადმი მოთხოვნები:

- რკინაბეტონის სამუშაოების ჩატარების გამოცდილების არსებობა

- კონტრაქტორი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მექანიზმებითა და ხელსაწყოებით, ქვეკონტრაქტორების ჩართულობა დამკვეთთან შეთანხმებით;

- ფასი ტექ.კომერციულ წინადადებაში ფიქსირებულია, მიუთითეთ სავარაუდო ღირებულების გაანგარიშება.