## თავფურცელი
ტენდერში მონაწილე კომპანიის შესავსები ველი
გთხოვთ შეავსოთ ტენდერზე ატვირთვამდე
1 | კომპანიის დასახელება
2 | კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი
3 | კომპანიის საკონტაქტო ელ. ფოსტა
4 | კომპანიის წარმომადგენლის მობ. ნომერი
5 | მოწოდების ვადა
6 | საგარანტიო პერიოდი
7 | ბრენდი
8 | მოდელი
9 | წარმოების ქვეყანა
10 | ჯამური სატენდერო ღირებულება (დღგ და დანარიცხების ჩათვლით)
11 | სატენდერო ღირებულების ვალუტა | $

## მოთხოვნა
1. პრემიუმ ხარისხის გარე ინსტალაციისთვის 2 ცალი (სინქრონში მომუშავე) გენერატორი, სიმძლავრე STANDBY 1100 KVA თითო გენერატორი (ჯამში 2200 KVA);
2. სიხშირე 50 HZ ;
3. საწვავის ტიპი დიზელი;
4. ავზის მოცულობა 1800 ლიტრი;
5. ქარხნული კანოპე 97 Db;
6. კანოპეს ფერი RAL 9010;
7. ალტერნატორი სტემფორდი;
8. სინქრონიზაციის პანელი გარე ინსტალაციისთვის IP 65 , შემომავალი 2X1600A, მთავარი გამავალი 3200A CB,დაკავშირება Modbus RTU . AVR და ყველა სხვა საჭირო ჩამრთველ ავტომატები ABB ან SHNEIDER ბრენდის;
9. ATS ჩამრთველი ავტომატები ABB ან SHNEIDER ბრენდის;
10. 5000 ლიტრიანი დამატებითი საწვავის ავზი თავისი შევსების სისტემით;
11. მონიტორინგის სისტემა - BMS მხარდაჭერის ფუნქცია (პორტი);
12. ტექნიკური დოკუმენტაცია (გთხოვთ ტენდერში ატვირთოთ ცალკე ფაილად);
13. სინქრონიზაციის პანელის ელექტრული შერთების სქემა;
14. საგარანტიო პირობა მინიმუმ 2 წელი;