## კრებსითი სატენდერო
ბაგების სატუმბო სადგურის შენობის სარემონტო სამუშაოები (ს.კ. 01.14.13.002.005 1(1))
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რ-ბა | ერთ.ფასი | ჯამი
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | გამანაწილებელი კარადა MDB | კომპ. | 1 |  | 0
| INS630 4P 630 A - SWITCH DISCONNECTOR | ცალი | 1 |  | 0
| iC60H 1P 10A C | ცალი | 2 |  | 0
| iC60H 3P 16A C | ცალი | 2 |  | 0
| 1 3P LONG TERMINAL SHIELD | ცალი | 6 |  | 0
| Long terminal shield - 4 poles - pitch 4 | ცალი | 3 |  | 0
| Easypact CVS - CVS100F TM63D circuit bre | ცალი | 1 |  | 0
| Easypact CVS - CVS100F TM80D circuit bre | ცალი | 1 |  | 0
| Easypact CVS - CVS160F TM125D circuit br | ცალი | 1 |  | 0
| Easypact CVS - CVS160F TM160D circuit br | ცალი | 1 |  | 0
| Easypact CVS - CVS250F TM200D circuit br | ცალი | 1 |  | 0
| Easypact CVS - CVS250F TM250D circuit br | ცალი | 1 |  | 0
| Easypact CVS - CVS630F TM630D circuit br | ცალი | 2 |  | 0
| კარადა 2600x2000x800 | კომპ. | 1 |  | 0
0
2 | LDB-2 ფარი | ცალი | 1
| Acti9 C120N MCB 3P C 80A 10000A 415V | ცალი | 1 |  | 0
| iK60N 1P 6A C | ცალი | 4 |  | 0
| iK60N 1P 16A C | ცალი | 6 |  | 0
| iK60N 3P 20A C | ცალი | 1 |  | 0
| IDPN N VIGI 16A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL | ცალი | 7 |  | 0
| IDPN N VIGI 32A C 30MA AC-TYPE RESIDUAL | ცალი | 1 |  | 0
| მეტალის კარადა 48 მოდულზე | ცალი | 1 |  | 0
3 | UPS 10 kV | ც. | 2 |  | 0
0
4 | UPS-ის გამანაწილებელი ფარი | კომპ. | 1 |  | 0
| iC60H 2P 63A C | ც. | 3
| iC60H 2P 16A C | ც. | 14
| Comb busbar 2P 100A 24Mod. | ც. | 2
| კარადა და დამხმარე მასალა | ც. | 1
| დამხმარე სამონტაჟო მასალები | კომპ. | 1
0
5 | ელექტრო გამანაწილებელი ფარი ЩСН-0,4კვ . პანელი N1(3) | კომპ. | 1
| NSX100F 36kA AC 4P4D 100A 2.2 | ც. | 3
| Vigi 200-440V 4P for NSX100/160 | ც. | 2
| MT100/160, 220-277VAC, 60HZ | ც. | 3
| MX 220-240V50/60HZ 208-277V60HZ SHT | ც. | 3
| 1 AUX.SWITCH C/O CONTACT OF/SDE/SDVNS80 | ც. | 12
| iC60H 1P 16A C | ც. | 8
| iC60H 1P 25A C | ც. | 2
| iC60H 3P 16A C | ც. | 6
| iC60H 3P 25A B | ც. | 2
| iC60H 3P 40A B | ც. | 4
| iC60H 3P 63A B | ც. | 2
| round pilot light diam 22l | ც. | 4
| round pilot light diam 22 | ც. | 4
| round pilot light diam 22 | ც. | 6
| INS100 3P 100A - SWITCH DISCONNECTOR | ც. | 6
| iC60H 1P 10A C | ც. | 4
| iC60H 3P 6A C | ც. | 2
| iC60H 2P 6A C | ც. | 1
| AUXILIARY CONTACT OC PLUS 1 SD AND OF AC | ც. | 7
| SR 26 I-O 100-240 VAC | ც. | 1
| Miniature relay 4 CO 230 V AC | ც. | 11
| Simple Socket mixed terminations 4CO ris | ც. | 11
| Phase control relay, multifunction | ც. | 2
| AMP 96 X 96 FOR STANDARD FEEDER | ც. | 2
| DIAL 1,3IN TC100/5 | ც. | 2
| VLT 96 X 96 0-500V | ც. | 2
| CT tropi. DIN 100 5 cables d. 21 | ც. | 6
| პაკეტნიკი | ც. | 6
| კლემნიკი | ც. | 150
| რეზისტორი | ც. | 4
| კვების ბლოკი MDR-10-24 220/24В | ც. | 1
| კარადა 700x2000x400 | ც. | 1
6 | ელექტრო გამანაწილებელი ფარი PLC | კომპ. | 1 |  | 0
| Harmony iPC, S Panel PC Optimized SSD W15 DC | ც. | 1
| 10"W basic operator terminal | ც. | 1
| EMSE 3 Party 1.5K Tag RT License | ც. | 2
| 12 slots Eth backplane | ც. | 1
| backplane extender kit | ც. | 1
| CPU340-20 MODBUS ETHERNET | ც. | 1
| High Power Isol 24to48 VDC Power Supply | ც. | 1
| Harsh RTU, 1 ETH/1 Serial ports | ც. | 1
| BUS MODULE 2 RS485/232 PORTS | ც. | 2
| MODBUS CABLE 2 RJ45 1M | ც. | 4
| ana 8 tc/rtd isolated in | ც. | 8
| 40way terminal-one end for M340I/O-3m | ც. | 4
| Ana 8 U/I In Isolated Fast | ც. | 4
| 28-Way Rmovable Cage Clamp Terminal | ც. | 1
| Discrete Input Module M340-16 inputs | ც. | 1
| FTB 20 WIRE 3M CABLE | ც. | 1
| M340 Power supply module-24 V DC-16.8W | ც. | 5
| M340 32 Dicrete Inputs Module, 24VDC | ც. | 7
| FCN 2 X 20 WIRE 3M CABLE | ც. | 1
| MODICON M340 ETHERNET MODULE | ც. | 1
| M340 DISCRETE MODULE, 24VDC, 64 Output | ც. | 1
| GV2ME MOTOR CB THERM/MAG 9-14A ROCKER | ც. | 2
| iC60H 2P 16A C | ც. | 1
| iC60H 2P 10A C | ც. | 1
| iC60H 2P 6A C | ც. | 1
| LIMIT SWITCH XCKN METAL END PLUNGER | ც. | 1
| LED lamp. without socket + detect | ც. | 1
| TRF 230-400/230V 2.5KVA | ც. | 1
| SOCKET 2P+E 10/16A INDICATOR (DIN TYPE) | ც. | 1
| Double Thermostat(NO NC) (Ti?1C) | ც. | 1
| Filterfan 560m3/h 230V IP54 | ც. | 1
| VPU AC II F 1+1 | ც. | 1
| PRO ECO 960W | ც. | 1
| CP DC UPS 24V | ც. | 1
| DURA ECO LA-B | ც. | 1
| TeSys fuse carrier 1P+N 50A | ც. | 1
| TeSys cartridge fuse 14 x 51 mm - gG ti | ც. | 1
| AIO21 1.5 SI | ც. | 240
| TRZ 24VDC 2CO | ც. | 110
| ZQV 1.5N/10 RD | ც. | 30
| ZQV 1.5N/10 BL | ც. | 30
| AEP IO21 | ც. | 30
| AEB 35 SC/1 | ც. | 30
| SET AAP13 6/1.5 | ც. | 2
| G 20/4.00A/F | ც. | 6
| G 20/0.50A/F | ც. | 139
| SIHA 3/G20 | ც. | 150
| AITB 2.5 LDT-L | ც. | 150
| AEP ITB 2.5 | ც. | 10
| AEB 35 SCL/1 V | ც. | 10
| TeSysU MODBUS HUB STAR TOPOLOGY | ც. | 2
| კარადა, 1200x2200x600, (ШхВхГ), ip55 | ც. | 1
| დამხმარე მასალა | ც. | 1
0
7 | ელექტრო გამანაწილებელი ფარი | კომპ. | 1 |  | 0
| 4 Slots Backplane | ც. | 1
| CPU340-20 MODBUS ETHERNET | ც. | 1
| M340Power supply module-100..240VAC-20W | ც. | 1
| Discrete Input Module M340-16 inputs | ც. | 1
| FTB 20 WIRE 3M CABLE | ც. | 1
| Ana 8 U/I In Isolated Fast | ც. | 1
| 28-wire preformed shielded FTB cable 3m | ც. | 1
| iC60H 2P 10A C | ც. | 1
| AIO21 1.5 SI | ც. | 24
| ZQV 1.5N/10 RD | ც. | 2
| ZQV 1.5N/10 BL | ც. | 2
| AEP IO21 | ც. | 2
| AEB 35 SC/1 | ც. | 2
| G 20/0.50A/F | ც. | 4
| SIHA 3/G20 | ც. | 2
| AITB 2.5 LDT-L | ც. | 2
| AEP ITB 2.5 | ც. | 2
| AEB 35 SCL/1 V | ც. | 2
| PG11 | ც. | 6
| PG16 | ც. | 6
| გამანაწილებელი კარადა IP66, (ШхВхГ) 600х600х210, | ც. | 1
| სახარჯი მასალა | ც. | 1
| EARTH BAR 35²/40 CLAMPS L450 LINERGY TB | ც. | 4
0
8 | კაბელი UNITRONIC® LiYCY (TP) 2X2X0,75 სპეციალური მონაცემთა გადაცემისთვის, სპილენძის გამტარებით, მოქნილი PVC- იზოლირებული PVC გარსით, ცეცხლგამძლე, ეკრანირებული UNITRONIC® LiYCY (TP) | მეტრი | 1002 |  | 0
9 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 5X1 საკონტროლო კაბელი 0.6 / 1 კვ, 5 კლასის მოქნილობის სპილენძის გამტარებით, PVC იზოლაციით PVC გარსით, არაალებადი, ეკრანირებული ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK | მეტრი | 915 |  | 0
10 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 7G1 საკონტროლო კაბელი 0.6 / 1 კვ, 5 კლასის მოქნილობის სპილენძის გამტარებით, PVC იზოლაციით PVC გარსით, არაალებადი, ეკრანირებული ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK | მეტრი | 611 |  | 0
11 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 12G1 საკონტროლო კაბელი 0.6 / 1 კვ, 5 კლასის მოქნილობის სპილენძის გამტარებით, PVC იზოლაციით PVC გარსით, არაალებადი, ეკრანირებული ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK | მეტრი | 570 |  | 0
12 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 18G1 საკონტროლო კაბელი 0.6 / 1 კვ, 5 კლასის მოქნილობის სპილენძის გამტარებით, PVC იზოლაციით PVC გარსით, არაალებადი, ეკრანირებული ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK | მეტრი | 530 |  | 0
13 | კაბელი UNITRONIC® BUS LD 2X2X0,22 სპეციალური მონაცემთა გადაცემისთვის RS422 /485, ერთბირთვიანი, მოქნილი PVC იზოლაციით PVC გარსში, არააალებადი, ეკრანირებული UNITRONIC® BUS LD | მეტრი | 325 |  | 0
0
14 | ელექტრო გამანაწილებელი ფარი ПМУ | კომპ. | 1 |  | 0
| MITSUBISHI ME96SS მოდული | ც. | 9
| Emergency stop,40 mm mantar kafalı | ც. | 9
| ZEW 35 | ც. | 9
| WAD 5 MC NE G | ც. | 3
| WAD 5 MC NE G | ც. | 3
| ZDU 2.5 BL | ც. | 12
| ZDU 2.5 RT | ც. | 4
| ZAP/TW 1 | ც. | 18
| ZVLD 2.5 | ც. | 9
| ZAP ZVLD 2.5 | ც. | 9
| round pilot light diam 22 | ც. | 9
| round pilot light diam 22 | ც. | 9
| KEY SELECTOR SWITCH | ც. | 9
| NO SCREW TERMINAL CONTACT | ც. | 54
| PUSHBUTTON | ც. | 9
| PUSHBUTTON | ც. | 9
0