## დან 1 რეაქტივები
დანართი N1 - ქიმიური რეაქტივები
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q05A-53750 | ბუფერული ხსნარი PH=10.01 | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით, მოცულობა 500 მლ | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-25747 | ICP-OES(Wavecal) საკალიბრო ხსნარი 500 მლ | 5 % აზოტმჟავაში გახსნილი 50 მგ/ლ Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn და 500 მგ/ლ K-ის შემცველობით, სერთიფიკატით, მოცულობა 500 მლ.(Agilent 6610030000). | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-46141 | საკალიბრაციო ტაბლეტები | რეაქტივი, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი აპარატურის დასაკალიბრებლად, 10 ცალიანი შეფუთვა; WTW Oxitop®PM 209333 | ცალი | 3 |  | 0
6 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0 - 1000 მგ/ლ; HACH LANGE- LCK 214 (25 ტესტი) | ცალი | 3 |  | 0
7 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 50 - 300 მგ/ლ; HACH LANGE- LCK 614 (25 ტესტი) | ცალი | 20 |  | 0
8 | Q05A-46132 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 5-40 მგ/ლ TN ; HACH LANGE- LCK 238 (25 ტესტი) | ცალი | 28 |  | 0
9 | Q05A-46132 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 1-16 მგ/ლ TN ; HACH LANGE- LCK 138 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-47609 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.5-5 მგ/ლ PO4-P; HACH LANGE- LCK 348 (25 ტესტი) | ცალი | 23 |  | 0
11 | Q05A-47609 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.05-1.5 მგ/ლ PO4-P; HACH LANGE- LCK 349 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-48080 | ნიტრატის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.23-13.5 მგ/ლ NO3-N; HACH LANGE- LCK 339 (25 ტესტი) | ცალი | 15 |  | 0
13 | Q05A-27796 | ნიტრიტის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ ნიტრიტის აზოტის კონცენტრაციის; მოცულობა 100 მლ; სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-27897 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ კალიუმის ჰიდროფტალატის ხსნარი; მოცულობა 100 მლ; სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-50588 | კალას სტანდარტული ხსნარი 1000 მგ/ლ | გახსნილი 10 % მარილმჟავაში; განკუთვნილი ICP-OES -თვის; სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-50583 | ქრომის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | ექვსვალენტიანი ქრომის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები; HACH LANGE-1271099 (100 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-30196 | N-(1-ნაფტილ)- 1.2- დიამინოეთანდიჰიდროქლორიდი 25 გრ | ქიმიურად სუფთა C12H16Cl2N2; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-43195 | სადეზინფექციო სითხე | სწრაფმოქმედი ანტიმიკრობული გელი ხელების დასამუშავებლად; ეფექტური სხვადასხვა სახეობის ბაქტერიების, ვირუსებისა და სოკოების გასაუვნებელყოფლად; მოცულობა 1000 მლ. | ცალი | 9 |  | 0
19 | Q05A-45001 | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.1 - 4.0 მგ/ლ ; HACH LANGE-LCK 432 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-53753 | ნესლერის რეაქტივი | კალიუმის ტეტრაიოდვერცხლისწყლისა და კალიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი; ამიაკის და ამონიუმის ნაერთების რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის. მოცულობა 500 მლ. სერთიფიკატით. | ცალი | 2 |  | 0
21 | Q05A-50568 | მარილმჟავა | მარილმჟავას 1 მოლი/ლ კონცენტრაციის სტანდარტული ხსნარი; ქიმიურად სუფთა. მოცულობა 1000 მლ | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-42499 | ნიტრატის სტანდარტი 1000 მგ/ლ, 100 მლ | შესაბამისობის სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
23 | Q05A-50265 | ქრომი (VI) სტ. ხსნარი 1000 მგ/ლ 100 მლ | შესაბამისობის სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-56916 | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების სტანდარტული ნიმუში | ანიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების(აზან) 100 მგ/ლკონცენტრაციით; სერთიფიკატით; 100 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
25 | Q05A-42378 | მარილმჟავა 35 % (ულტრასისუფთავის) 250 მლ | ულტრასისუფთავის მარილმჟავა, კონცენტრირებული 34% -ანი; ექსტრა მაღალი სისუფთავის;გამოიყენება ნიმუშის მოსამზადებლად; | ცალი | 1 |  | 0
26 | Q05A-25718 | აზოტმჟავა (ულტრასისუფთავის 69%) 250 მლ | ულტრასისუფთავის აზოტმჟავა; კონცენტრირებული 69%-ანი; ექსტრა მაღალი სისუფთავის;გამოიყენება ნიმუშის მოსამზადებლად; | ცალი | 1 |  | 0
27 | Q05A-25744 | მულტიელემენტური სტანდარტი 100 მგ/ლ 100 მლ | 100 მგ/ლ; 5 % აზოტმჟავაში გახსნილი Pb,Cd, Cr, Fe,Cu,Ni, Zn,As მეტალების შემცველობით; სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ; | ცალი | 1 |  | 0
28 | Q05A-42566 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისთვის) 1000 მლ | სწრაფმოქმედი ანტიმიკრობული საშუალება; ეფექტური სხვადასხვა სახეობის ბაქტერიების, ვირუსებისა და სოკოების გასაუვნებელყოფლად. | ცალი | 2 |  | 0
29 | Q05A-68340 | კალიუმის ქრომატი | ქიმიურად სუფთა K2CrO4; სერთიფიკატით; 100 გრ. | ცალი | 1 |  | 0
30 | Q05A-43207 | ვერცხლის ნიტრატი 10 გრ | ქიმიურად სუფთა AgNO3; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
31 | Q05A-68341 | ნატრიუმის ქლორიდის სტანდარტული ნიმუში | 0,1 მოლ/ლ კონცენტრაციის; მატრიცა H2O; სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 2 დამხმარე მოწყობილობები
დანართი N1 - ქიმიური რეაქტივები
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-50296 | ჟბმ გამზომი თავაკის ელემენტი | ლითიუმის ელემენტი Li-Mn battery; CR2430; ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების გამზომი მოწყობილობა "WTW OxiTop ® Control OC 100, OxiTop®-C გამზომი თავაკთან შესაბამისობაში მყოფი; WTW type Batt/OxiTop; WTW 209012 ; ძაბვა - 3v(ვოლტი). | ცალი | 30 |  | 0
2 | A25A-47587 | გახსნილი ჟანგბადის ელექტროდი | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრად; კაბელის სიგრძე ერთი მეტრი; დაამცავი საბურველით; გაზომვის სიზუსტე ±0.1მგ/ლ; დიაპაზონი 0.1 - 20.0მგ/ლ; სტაბილიზაციის დრო 10წმ; კომბინირებული თერმომეტრთან; სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი 0 to 50 °C; ზომები: დიამეტრი 29მმ, ელექტროდის სიგრძე 191მმ; კაბელის შეერთების ტიპი: M12 ციფრული ტიპის; მულტიმეტრ hach "HQ40D"_სთან შესაბამისობაში მყოფი. | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q05A-23328 | ჯაგრისი სინჯარისთვის | ნატურალური ბეწვის ჯაგრისით, მრგვალთავიანი; სიგრძე 30 სმ (ჯაგრისის სიგრძე - 10.0 სმ) არადრეკადი ღერძით; დიამეტრი 1,5-2 სმ. | ცალი | 6 |  | 0
4 | Q04A-27216 | ბატომეტრი | ხელის სინჯის ამღები რეგულირებადი 1-3 მ სიგრძის, ალუმინის ღერძით, ღერძზე პოლიპროპილენის სახელურით,ცვალებადკუთხიანი ჭიქის ლენტური დამჭერით აღჭურვილი, ჭიქის მასალა- თეთრი პოლიპროპილენი, ჭიქის მოცულობა- 1000 მლ. | ცალი | 2 |  | 0
5 | N03D-18743 | შპატელი საშუალო | უჟანგავი მეტალის, კოვზისებური თავით , კოვზის დიამეტრი 30 მმ, ბრტყელი სახელურით; სიგრძე 220 მმ; ავტოკლავირებადი | ცალი | 3 |  | 0
6 | Q04A-30221 | თერმომეტრი სპირტიანი | ტემპერატურის -10 +150 °C-მდე გაზომვის ფუნქციით, დანაყოფის ფასი 1°C, სიზუსტე ±1°C. | ცალი | 2 |  | 0
7 | Q03A-53755 | ავტომატური მიკროპიპეტი | მოცულობის 0,5 µL-დან 10 µL-მდე გაზომვის ფუნქციით, ავტომატური პიპეტი სითხეების სწრაფი და ზუსტი დოზირებისათვის; ერთარხიანი; სრულად ავტოკლავირებადი. | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q05A-45261 | ბიურეტის დამჭერი | უჯანგავი მეტალის, ერთი მხრიდან 0-40 მმ-მდე დიამეტრის, ბიურეტის დაჭერის შესაძლებლობით; აღჭურვილი მეტალის ღერძზე დასამაგრებელი მომჭერებით. | ცალი | 3 |  | 0
9 | Q05A-47740 | საათის მინა | მინის; 75-80 მმ დიამეტრის; გამძლე მაღალი ტემპერატურის მიმართ (550 °C) | ცალი | 10 |  | 0
10 | Q05A-50561 | მაგნიტური მომრევი | მაგნიტური მომრევი, პოლიტეტრაფტორეთილენით დაფარული (PTFE); ავტოკლავირებადი; სიგრძე 30 მმ, სიგანე 10 მმ. | ცალი | 4 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 3 სახარჯი მასალა
დანართი N2 სახარჯი მასალა
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q06A-50267 | ბოროსილიკატური მინაბოჭკოვანი ფილტრი | ბოროსილიკატური ბოჭკოვანი მინა, მდგრადი უმეტესი ორგანული და არაორგენული გამხსნელების მიმართ, MN 85/90 BF(binder-free) ტიპის შესაბამისი; 0.45 - 1.2 µm ფორის დიამეტრით, მასა 50-100 გ/მ2-მდე ; ფილტრის დიამეტრი 50 მმ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 7 |  | 0
2 | Q05A-25792 | ერთჯერადი ხელთათმანები (M) | ნიტრილის, არასტერილური; ტალკის გარეშე, მდგრადი ქიმიკატების მიმართ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 13 |  | 0
3 | Q05A-45271 | პიპეტის თავაკები 500-5000 მკლ | გამჭვირვალე PP; ავტოკლავირებადი, არასტერილური; ფილტრის გარეშე; Rotilabo- Mikroliterpipette 0.5-5ml პიპეტთან შესაბამისობაში მყოფი; 200 ცალიანი შეფუთვა; | ცალი | 2 |  | 0
4 | Q05A-53757 | პიპეტის თავაკები | 0.1 - 10 µl- მდე სითხის პიპეტირებისთვის; გამჭვირვალე PP; უნივერსალური; ავტოკლავირებადი; არასტერილური; 200 ცალიანი შეფუთვა; კონტეინერით; | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-50544 | ფილტრის ქაღალდი | მკვრივი ფილტრი საშუალო ან მაღალი სიჩქარით ფილტრაციისთვის, შეკავების დიაპაზონი: 4-12 μm , ნაცრიანობა 0.1 - 0.2 %, მრგვალი ფორმის d=150 მმ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 12 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 4 ჭურჭელი
დანართი N3 - ჭურჭელი
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30210 | საწვეთური ბოთლი | სითხეების დოზირებისათვის; მუქი ფერის მინის, მოცულობა 100 მლ. | ცალი | 6 |  | 0
2 | Q05A-47746 | ამზომი კოლბა | A კლასის, ბოროსილიკატური მინის; მილესილსაცობიანი თავსახურით; 50 მლ მოცულობის, ავტოკლავირებადი 121 °C-ზე; ტოლერანტობა ± 0,06 მლ. | ცალი | 4 |  | 0
3 | Q05A-56923 | ქიმიური ჭიქა | 100 მლ მოცულობის; მინის, ავტოკლავირებადი | ცალი | 6 |  | 0
4 | Q01A-47656 | ექსიკატორი | მინის, 2.4 ლიტრი ტევადობის, ნომინალური ზომა DN 150; თავსახურთან ერთად. შიდა დიამეტრი 170 მმ, გარე დიამეტრი 215 მმ; შესაბამისი ზომის კერამიკის ჩასადგამით 160 მმ; სრულად ავტოკლავირებადი; | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით