Согласовано:

Руководитель проекта

_____________Темир Мустафаев

«____» _____________2025 г.

Утверждаю:

Управляющий директор по производственным проектам RMG

______________ Алексей Немокаев

«______»_ ______________2025г.

Техническое задание

на устройство ограждающих конструкций здания трансформаторной ОФ «Бектакари»

Местонахождение объекта:

Грузия, Болнисский район, п. Казрети, площадка строительства ОФ Бектакари

Объем работ:

Устройство ограждающих конструкций здания трансформаторной:

- Конструкции металлические, за исключением закладных деталей (по прилагаемой документации), с окраской;

- сэндвич-панели (толщиной 50 мм) с фасонными элементами, RAL согласовать дополнительно;

- ворота 3 шт. (размеры в соответствии с прилагаемой документацией).

Ответственность Заказчика:

- Конструкции железобетонные с закладными деталями

- Точки подключения электроэнергии.

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

- Исполнитель выполняет работу собственными механизмами и инструментами, субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком;

- Цена в ТКП является твердой, указать расчет сметной стоимости.