## Лист3 (hidden)
didi diRomis III m/r #10 korpusis
saniaRvre koleqtoris damTavreba
dakveTa #11402/07
saxarjTaRricxvo Rirebulebis
dokumentacia #49/07
saniaRvre koleqtori
|  |  | saerTo Rirebuleba |  |  | 1041394.7288 | lari
generaluri direqtori i. maWavariani
proeqtis mTavari inJineri j. andRulaZe
Tbilisi
2007 weli
ganmartebiTi baraTi
mSeneblobis Rirebulebis nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi Sedgenilia muSa proeqtis
mixedviT damuSavebuli S.p.s. "teritoriis ganviTarebis saagento _ Tbilqalaqproeqti"-is mier da
gaangariSebulia mSeneblobis SemfasebelTa kavSiris samSeneblo resursebis fasebiT 2007 wlis
I kvartlis doneze da atarebs sarekomendacio xasiaTs.
xarjTaRricxvaSi miRebulia Semdegi danaricxebi:
1. zednadebi xarjebi 14%
2. saxarjTaRricxvo mogeba 10%
3. droebiTi Senobebi da nagrbobani 1,5%
4. danaxarjebi zamTris pirobebSi muSaobasTan dakavSirebiT 0,8%Х0,5=0,40%
5. teqnikuri zedamxedvelova 0,49%
6. saavtoro zedamxedveloba 0,2%
7. proeqtirebis Rirebuleba
8. eqspertiza
9. damatebiTi xarjebi socialur gadasaxadebze xelfasze 20%
10. gauTvaliswinebeli samuSaoebi 3%
11. dRg 18%
mSeneblobis Rirebuleba nakrebi saxarjTaRricxvo gaangariSebiT Seadgens 1041394,73 lars,
uku dasabrunebelia - 1830,70 lari.
xarjTarricxva ZalaSi Sedis eqspertizis gavlis Semdeg.
mSeneblobis damTavrebisas saboloo masalebis Rirebulebis angariSsworeba unda ganxorciel-
des samSeneblo organizaciis mier warmodgenili damkveTs damadasturebeli dokumentaciis Semdeg.
Seadgina (n. kveselava)
saministros uwyeba
mTavari samarTvelo
damtkicebulia krebsiTi saxarjTaRricxvo
gaangariSeba jamiT aTasi lari
maT Soris ukan dasabrunebeli Tanxa aTasi lari
mSeneblobis Rirebulebis
nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi #49/07
didi diRomis III m/r #10 korpusis
saniaRvre koleqtoris damTavreba
Sedgenilia 2007 w. fasebSi
## | xarjTa-Rricx-vebis angari-Sebis ## | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba lari |  |  |  | saerTo saxajTaR-ricxvo Rirebuleba, lari
|  |  | samSene-blo sa-muSaoe-bis | samonta-Jo samu-Saoebis | mowyo-bilo-bebis, inven-taris | sxva dana-xarjebis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tavi 1
mSeneblobis teritoriis momzadeba
1 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 1
Tavi 2
mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
2 | x.a.#1 | saniaRvre koleqtori | 711361.995 |  |  |  | 711361.995
3 | x.a.#2 | sadrenaJo sistema | 102282.2768 |  |  |  | 102282.2768
|  | sul Tavi 2 | 813644.2718 |  |  |  | 813644.2718
Tavi 3
damxmare da samosamsaxuro obieqtebi
4 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 3
Tavi 4
energetikuli meurneobis obieqtebi
5 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 4
Tavi 5
satransporto meurneobis obieqtebi da kavSirgabmulova
6 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 5
Tavi 6
wyalmomaragebis, kanalizaciis, Tmomomaragebis da gazmomaragebis nagebobebis gare qselebi
7 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 6
Tavi 7
teritoriis keTilmowyoba da gamwvaneba
sul Tavi 7
8 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 7
|  | sul Tavi 1-7 | 813644.2718 |  |  |  | 813644.2718
Tavi 8
9 |  | droebiTi Senobebi da nagebobani aucilebeli mSeneblobisaTvis 1,5% | 12204.6641 |  |  |  | 12204.6641
|  | uku dabruneba 0,15*12204,66 |  |  |  |  | -1830.699
|  | sul Tavi 8 | 12204.6641 |  |  |  | 12204.6641
|  | sul Tavi 1-8 | 825848.9358 |  |  |  | 825848.9358
Tavi 9
10 |  | damatebiTi xarjebi zamTris pirobebSi muSaobasTan dakavSirebiT 0,8*0,5=0,40% | 3303.3957 |  |  |  | 3303.3957
|  | sul Tavi 9 | 3303.3957 |  |  |  | 3303.3957
|  | sul Tavi 1-9 | 829152.3316 |  |  |  | 829152.3316
Tavi 10
11 |  | teqnikuri zedamxedveloba 0,49% |  |  |  | 4062.8464 | 4062.8464
12 |  | saavtoro zedamxedveloba 0,2% |  |  |  | 1658.3047 | 1658.3047
|  | sul Tavi 10 |  |  |  | 5721.1511 | 5721.1511
|  | sul Tavi 6-10 | 829152.3316 |  |  | 5721.1511 | 834873.4827
Tavi 11
saeqsploatacio kadrebis momzadeba
13 |  | samuSaoebi da xarjebi ar aris
sul Tavi 11
Tavi 12
14 |  | saproeqto Rirebuleba |  |  |  | 2966.1 | 2966.1
15 |  | eqspertiza 14% saproeqto Rirebulebidan |  |  |  | 415.254 | 415.254
|  | sul Tavi 12 |  |  |  | 3381.354 | 3381.354
|  | sul Tavi 1-12 | 829152.3316 |  |  | 9102.5051 | 838254.8367
16 |  | specgadasaxadebi 20% muSa xelze |  |  |  | 18578.0815 | 18578.0815
|  | sul | 829152.3316 |  |  | 27680.5866 | 856832.9182
17 |  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% | 24874.5699 |  |  | 830.4176 | 25704.9875
|  | sul | 854026.9015 |  |  | 28511.0042 | 882537.9057
18 |  | dRg 18% | 153724.8423 |  |  | 5131.9808 | 158856.823
|  | sul mSeneblobis Rirebulebis saxarjTaRrivxvo gaangariSebiT | 1007751.7438 |  |  | 33642.985 | 1041394.7288
|  | uku dasabrunebeli Tanxa |  |  |  |  | -1830.699
generaluri direqtori i. maWavariani
proeqtis mTavari inJineri j. andRulaZe

## კრებსითი
q.quTaisi. gugunavas q#18-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris sarekonstruqcio samuSaoebi
marketi
# | samuSaos dasaxeleba | Rirebuleba
1 | marketis r/betonisa da liTonis konstruqciebi | 0
2 | marketis saxuravi | 0
3 | marketis samSeneblo saremonto samuSaoebi | 0
4 | Sida el.samontaJo samuSaoebi | 0
5 | wyali kanalizacia | 0
6 | gaTboba-gagrileba | 0
| jami | 0

## რ.ბეტონისა და ლითონის კონსტრუქ.
q.quTaisi. gugunavas q#18-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris sarekonstruqcio samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 1
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
miwis samuSaoebi
1 | teritoriis vertikaluri dagegmareba | p/e |  | 0.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | yamiri gruntis damuSaveba eqskavatoriT datvirTva da gatana avtoTviTmclelebiT | 1000m3 |  | 0.2
| SromiTi resursebi | lari | 16.8 | 3.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eqskavatori | m/sT | 29.6 | 5.92 | [5 empty] | 0 | 0
| gruntis gatana avtoTviTmclelebiT nayarSi | tona | 1750 | 350 | [5 empty] | 0 | 0
3 | safuZvlis mowyoba xreSovani narevisagan | 100m3 |  | 0.5
| SromiTi resursebi | lari | 100 | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtogreideri | m/sT | 3.16 | 1.58 | [5 empty] | 0 | 0
| satkepni gluvi TviTmavali 8 ton. | m/sT | 8.4 | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0
| qviSa-xreSovani narevi | m3 | 122 | 61 |  | 0 |  |  |  |  | 0
r/betonis konstruqciebi
marketisa da boqsis r/betonis konstruqciebi
1 | monoliTuri rk/betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 13.12
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 13.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 13.12 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 13.3824 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 0.7 | 9.184 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.02 | 0.2624 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 (d-8mm) | t | proeq | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 11.808 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | monoliTuri rk/betonis randkoWebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 22.3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 22.3 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 22.746 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.46 | 54.858 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 1.784 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 1.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 (d-8mm) | t | proeq | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 20.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | monoliTuri rk/betonis svetebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 5.1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 5.1 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 5.202 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.42 | 12.342 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 0.408 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 1.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 4.59 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | monoliTuri rk/betonis koWebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 16.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 16.4 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 16.728 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.46 | 40.344 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 1.312 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 1.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.65 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 14.76 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | mcired armirebuli filis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 31.3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 31.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pompis momsaxureba | lari | 1 | 31.3 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 31.926 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 (d-8mm) | t |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.15 | 4.695 |  | 0 |  |  |  |  | 0
boqsis ormos r/betonis konstruqciebi
1 | betonis momzadebis mowyoba b-7,5 betonisagan | m3 |  | 0.3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-7,50 | m3 | 1.02 | 0.306 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | monoliTuri r/betonis filisa da kedlebis mowyoba b-25 betonisagan | m3 |  | 6.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 1.02 | 6.324 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| yalibis fari | m2 | 2.46 | 15.252 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xemasala | m3 | 0.08 | 0.496 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | proeq | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.9 | 5.58 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | hidroizolaciis mowyoba erTi fena linekroniT | m2 |  | 28.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 28.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| praimeri | lit | 0.4 | 11.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| linekroni | m2 | 1.15 | 33.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gazi | kg | 0.35 | 10.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ormoSi Casasvleli liTonis kibis mowyoba | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Sveleri #16 | tona | proeq | 0.056 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 63*5 | tona | proeq | 0.113 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis furceli 10mm-iani | tona | proeq | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | proeq | 0.005 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit | 2.5 | 2.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 7.5 | 7.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
marketis liTonis konstruqciebi
3 | marketis saxuravis liTonis konstruqciis Rirebuleba da montaJi | tona |  | 9.37
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 9.37 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | m/sT | 2.12 | 19.8644 | [5 empty] | 0 | 0
| liTonis milkvadrati 80*80*4 | tona | proeqt | 3.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 80*80*3 | tona | proeqt | 2.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 60*60*3 | tona | proeqt | 2.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis kuTxovana 63*5 | tona | proeqt | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis firfita 10 mm | tona | proeqt | 1.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 7.5 | 70.275 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ankeri m-12 | cali | proeqt | 32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 5 | 46.85 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | marketis terasis liTonis konstruqciis Rirebuleba da montaJi | tona |  | 1.33
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtoamwe | m/sT | 2.12 | 2.8196 | [5 empty] | 0 | 0
| liTonis milkvadrati 100*100*4 | tona | proeqt | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 50*50*3 | tona | proeqt | 0.91 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis firfita 10 mm | tona | proeqt | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 7.5 | 9.975 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ankeri m-12 | cali | proeqt | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 5 | 6.65 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | liTonis konstruqciis Rebva antikoroziuli saRebaviT | t |  | 10.7
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| antikoroziuli saRebavi | lit | 15 | 160.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sul jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## სახურავი
q.quTaisi. gugunavas q#18-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris sarekonstruqcio samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 2
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
marketis saxuravis mowyoba
1 | parapetis mowyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 46.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wvrili samSeneblo bloki 20*20*40 | cali | 12.5 | 580 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.02 | 0.928 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 7.424 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | r/betonis gulanebisa da sartylis mowyoba parapetze | grZ/m |  | 76.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 76.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-20 | m3 | 0.023 | 1.7664 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | faqt | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | faqt | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.15 | 11.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | parapetis Sida kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 51
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 51 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 1.5606 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | marketis saxuravis burulis mowyoba qvabambis sendviCpanelebiT | m2 |  | 239
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 239 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qvabambis sendviCpaneli sisqiT 50 mm | m2 | 1.02 | 243.78 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TviTmWreli | c | 8 | 1912 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 23.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | sacremlisa da indaos mowyoba | grZ/m |  | 68
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 68 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Tunuqis furceli sisqiT 0.5mm | m2 | 0.6 | 40.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TviTmWreli | c | 10 | 680 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.2 | 13.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | wyalmimRebi Rarebis Rirebuleba da montaJi | grZ/m |  | 30
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wyalmimRebi Rari damWerebiT | grZ/m |  | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| wyalmimRebi mili | grZ/m |  | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Zabri | cali |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| muxli | cali |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
marketis Ria terasis saxuravis mowyoba
1 | Ria terasis saxuravis mowyoba wyalgaumtari PVC tentiT | m2 |  | 31.6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 31.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| profilirebuli Tunuqi sisqiT 0.5mm | m2 | 1.08 | 34.128 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.5 | 15.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## სამშენებლო სამუშაოები
q.quTaisi. gugunavas q#18-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris sarekonstruqcio samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 3
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
marketisa da boqsis samSeneblo saremonto samuSaoebi
1 | fasadis kedlis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 183.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 183.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wvrili samSeneblo bloki 30*20*40 | cali | 12.5 | 2292.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.03 | 5.502 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 29.344 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | tixrebis wyoba wvrili samSeneblo blokiT | m2 |  | 141.2
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 141.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| wvrili samSeneblo bloki 15*20*40 | cali | 12.5 | 1765 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.02 | 2.824 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 22.592 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | r/betonis zRudarebisa da sartylis mowyoba tixrebze | grZ/m |  | 62.7
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 62.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25,0 | m3 | 0.03 | 1.881 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-3 | t | faqt | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t | faqt | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Tboizolaciis mowyoba XPS-is filebiT | m2 |  | 170
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 170 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| XPS-is fila sisqiT 50 mm | m2 | 1 | 170 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | pemzis fenilis mowyoba "moWimuli" iatakis qveS | m2 |  | 45
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| pemza | m3 | 0.05 | 2.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | moWimuli iatakis mowyoba qviSa-cementis xsnariT sisqiT 40mm | m2 |  | 215
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 215 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.0408 | 8.772 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.07 | 15.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Sida kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT (Riobebis CaTvliT) | m2 |  | 498.8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 498.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.0301 | 15.0139 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | ormagi Weris mowyoba TabaSir-muyaos filebiT (san.kvanZSi) | m2 |  | 15.36
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 15.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| TabaSir-muyaos fila kompleqtSi | m2 | 1.05 | 16.128 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | nestganZle amstrongis Weris mowyoba | m2 |  | 198.98
| Sromis xarji | lari | 1 | 198.98 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| nestganZle amstrongis Weri kompleqtSi | m2 | 1.05 | 208.929 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | san.kvanZis kedlis mowyoba TabaSir-muyaos filebiT CasaSenebeli unitazisaTvis | m2 |  | 8.1
| Sromis xarji | lari | 1 | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| nestgamZle TabaSir-muyaos fila kompleqtSi | m2 | 1.05 | 8.505 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| liTonis milkvadrati 40*40*2 | grZ/m |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | san.kvanZis kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT | m2 |  | 74.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 74.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo cementi | kg | 7.9 | 588.55 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramogranitis fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.02 | 75.99 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.2 | 14.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | boqsis ormos kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT | m2 |  | 18.5
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 18.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo cementi | kg | 7.9 | 146.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramkuli fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.02 | 18.87 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.2 | 3.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | iatakis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 215
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo cementi | kg | 7.9 | 1698.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramogranitis fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.02 | 219.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 34.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | ketramogranitis plintusebis mowyoba (simaRliT 80 mm) | grZ/m |  | 86.4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 86.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webocementi | kg | 0.8 | 69.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramogranitis fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 0.08 | 6.912 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | kedlebisa da san.kvanZis Weris damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsia saRebaviT | m2 |  | 342.46
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 342.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| grunti | lit | 0.15 | 51.369 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| fiTxi | kg | 2.4 | 821.904 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| wyalemulsia saRebavi (feri SeTanxmdes damkveTTan) | lit | 0.4 | 136.984 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 34.246 |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Weris damuSaveba fiTxiT da Rebva Savi feris wyalemulsia saRebaviT (marketis Weri) | m2 |  | 81.85
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 81.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| grunti | lit | 0.15 | 12.2775 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| fiTxi | kg | 2.4 | 196.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| wyalemulsia saRebavi | lit | 0.4 | 32.74 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 8.185 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | kafe-marketis kedlebis mopirkeTeba aguriT | m2 |  | 99.2
| Sromis xarji | lari | 1 | 99.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| aguri (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1 | 99.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 10 | 992 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Savi feris aluminis karebebis,fanjrebis, vitraJebisa da framugebis Rirebuleba da montaJi (mina paketiT) | m2 |  | 11.88
| aluminis karebebis,fanjrebis,vitraJebisa da framugebis Rirebuleba | m2 | 1 | 11.88 |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Savi feris aluminis vitraJebis Rirebuleba da montaJi (10mm nawrTobi miniT)) | m2 |  | 36.66
| aluminis vitrajebis Rirebuleba | m2 | 1 | 36.66 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | minis uCarCoo orfrTiani karis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 1
| minis kari | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Savi feris aluminis yru karis Rirebuleba da montaJi | m2 |  | 9.24
| aluminis yru kari | m2 | 1 | 9.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | mdf-is karebi | cali |  | 8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mdfis kari (damkveTis katalogis mixedviT) | lari | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | boqsis sendviC-panelis seqciuri kari | m2 |  | 8.96
| sendviCpabelis seqciuri kari kompleqtSi | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | aluminis fexis sawmendis Rirebuleba da montaJi | cali |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| aluminis fexis sawmendi 110*60 | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | fasadis kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT (Riobebis CaTvliT) | m2 |  | 259
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 259 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.0306 | 7.9254 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xaraCo | m2 | 1 | 259 |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | fasadis kedlebis damuSaveba dekoratiuli fiTxiT da Reba silikoniani saRebaviT (Riobebis CaTvliT) | m2 |  | 259
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 259 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| grunti | litr | 0.15 | 38.85 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| dekoratiuli fiTxi ("miunxeni") | kg | 6 | 1554 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| silikoniani saRebavi (damkveTis katalogis mixedviT) | litr | 0.55 | 142.45 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.1 | 3.885 |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | r/betonis baqnisa da pandusis mowyoba marketis garSemo | m2 |  | 56.71
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 56.71 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| betoni b-25 | m3 | 0.15 | 8.5065 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| armatura A-1 | t |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.3 | 17.013 |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | marketis baqnisa da pandusis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | m2 |  | 56.71
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo cementi | kg | 7.9 | 448.009 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| keramogranitis fila (damkveTis katalogis mixedviT) | m2 | 1.02 | 57.8442 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.16 | 9.0736 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## შიდა ელ.სამონტაჟო
q.quTaisi. gugunavas q#18-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris sarekonstruqcio samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 4
el.samontaJo samuSaoebi
safuZveli: proeqti
# | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
|  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sida el.samontaJo samuSaoebi
1 | spilenZis ZarRviani, polivinilqloridis ormagi uwvadi izolaciis mqone kabeli kveTiT | grZ/m |  | 2470
| SromiTi resursebi | lari | 0.13 | 321.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| materialuri resursi | lari | 0.0244 | 60.268 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 5*6 mm2 | m | proeqt | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4*4 mm2 | m | proeqt | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4*2,5 mm3 | m | proeqt | 150 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 3*2.5 mm2 | m | proeqt | 1400 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 3*1.5 mm2 | m | proeqt | 400 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qselis kabeli FTP CAT 5 | m | proeqt | 300 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | gofrirebuli milis montaJi | grZ/m |  | 200
| SromiTi resursebi | lari | 0.16 | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gofrirebuli mili d-50 | m |  | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gofrirebuli mili d-25 | m |  | 170 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Suqdioduri (LED) sanaTebi | cali |  | 89
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 89 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| LED 'sanaTi 18 vt (WerSi Cafluli) IP56 dacviT | cali | 1 | 89 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | dioduli milsanaTi 1200 mm | cali |  | 6
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| dioduli milsanaTi 1200 mm | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | wertilovani led sanaTi 7vt-iani Savi feris | cali |  | 20
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 7 vt-iani Savi feris led sanaTi | cali | 1 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | gamanawilebeli kolofi | cali |  | 14
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gamanawilebeli kolofi | cali | 1 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | rozetis bude | cali |  | 67
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 67 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gamanawilebeli kolofi | cali | 1 | 67 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Stefselis rozeti, orpolusiani, mesame damiwebuli kontaqtiT faruli gayvanilobisaTvis | cali |  | 54
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 54 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Stefselis rozeti, Savi feris USB portiT (damkveTis katalogis mixedviT) | cali |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Stefselis rozeti, Savi feris (damkveTis katalogis mixedviT) | cali |  | 46 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Stefselis rozeti rozeti daxuruli gare montaJis | cali |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Stefselis rozeti daxuruli gare montaJis Savi feris (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | iatakisa da magidis rozeti | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| iatakisa da magidis rozeti | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | CamrTveli faruli gayvanilobisaTvis | cali |  | 13
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| CamrTveli erTklaviSiani Savi feris (damkveTis katalogis mixedviT) | cali | 1 | 13 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | rozetis CarCo | cali |  | 8
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| CarCo 3-iani | cali |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CarCo 2-iani | cali |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi xelfasidan | 75% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## წყალი,კანალიზაცია
q.quTaisi. gugunavas q#18-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris sarekonstruqcio samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 5
wyali da kanalizacia
safuZveli: proeqti
# |  |  | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
| samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sida 'wyali da kanalizacia
1 | plasmasis milis D-25 montaJi | grZ/m |  | 50
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis mili D-25 | grZ/m | 1 | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | plasmasis milis D-32 montaJi | grZ/m |  | 12
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis mili D-32 | grZ/m | 1 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | vintilebis montaJi | cali |  | 18
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| vintili D-25 | cali |  | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| vintili D-32 | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | kanalizaciis plastmasis mili d=50mm | grZ/m |  | 32
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis sakanalizacio mili D-50 | grZ/m | 1 | 32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | kanalizaciis plastmasis mili d=100mm | grZ/m |  | 16
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| plasmasis sakanalizacio mili D-100 | grZ/m | 1 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | plasmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali |  | 18
| SromiTi resursebi (sabazro) | lari | 1 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| muxli 50 | cali |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| muxli 100 | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| samkapi 100*50*100 | cali |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| samkapi 100*100*100 | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| revizia | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.24 | 4.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | xelsabani sifoniTa da SemreviT | komp |  | 3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xelsabani sifoniTa da SemreviT (damkveTis katalogis mixedviT) | komp |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xelsabani sifoniTa da SemreviT SSp pirebisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | komp |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.37 | 1.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | unitazi Camrecxi avziT | komp |  | 3
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Camosakidi unitazi Camrecxi avziT (damkveTis katalogis mixedviT) | komp |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| unitazi Camrecxi avziT SSp pirebisaTvis (damkveTis katalogis mixedviT) | komp |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.32 | 3.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | trapi D-50 | c |  | 4
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| trapi 50 | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.11 | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | eleqtro wylis gamacxelebeli | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtro wylis gamacxelebeli 100 lit (kompleqtSi) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
saventilacio gamwovi qseli
1 | D-200mm saventilacio mili | g.m. |  | 16
| Sromis xarji | lari | 1 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis 0,5mm furclisagan damzadebuli mili D-200mm | grZ.m. | 1 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| milis damWeri xamuTi | cali | 1 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | muxli D-200 | c |  | 3
| Sromis xarji | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| muxlis D-200 | c | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | samkapi 200*200*200 | c |  | 2
| Sromis xarji | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samkapi 200*200*200 | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | gamwovi ventilatori (san.kvanZi) | c |  | 4
| Sromis xarji | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| RerZuli ventiliatori GK 20 | c | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | gamwovi (salaros zonaSi "hoTdogi"-is aparatTan) | c |  | 1
| Sromis xarji | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gamwovi (damkveTis katalogis mixedviT) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| satransporto xarji masalaze | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | 8% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [8 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| dRg | 18% | [8 empty] | 0
| sul jami | [9 empty] | 0

## გათბობა-გაგრილება
q.quTaisi. gugunavas q#18-Si mdebare Sps "san petrolium jorjia"-s
daqvemdebarebaSi myofi avtogasamararTi sadguris sarekonstruqcio samuSaoebi
lokalur resursuli xarjTaRricxva # 6
gaTboba, gagrileba
N | dasaxeleba | gan-ba | ra-ba | masala |  | samontajo samuSaoebi |  | jami
|  |  |  | erT fasi | sul | erT fasi | sul
1 | VRF sistemis gare bloki 37,50 kvt | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | VRF sistemis kaseturi Sida bloki 7,10 kvt | კომპ. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | VRF sistemis kaseturi Sida bloki 5,60 kvt | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | VRF sistemis kaseturi Sida bloki 4,50 kvt | კომპ. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | VRF sistemis kaseturi Sida bloki 2,20 kvt | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | samagri | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | SemaerTebeli sadeni 3*2.5 mm | grZ/m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zalovani sadeni 5*6 mm | grZ/m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | sxvadasxva diametris spilenZis milebi | grZ/m | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | refneti | komp | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | drenaJis mili | grZ/m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | fasonuri nawilebi | 40% |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | damxmare da sainstalacio masala | komp | 1 |  | 0 |  |  | 0
| jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarji | 5% | [5 empty] | 0
| jami | [6 empty] | 0
| zednadebi xarji xelfasze | 68% | [5 empty] | 0
| jami | [6 empty] | 0
| mogeba | 8% | [5 empty] | 0
| jami | [6 empty] | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | [5 empty] | 0
| jami | [6 empty] | 0
| dRg | 18% | [5 empty] | 0
| sul jami | [6 empty] | 0