## zona
[8 empty] | iatakis tipebis specifikacia mosapirkeTebeli masalis farTi m2 |  |  |  |  | kedlis tipebis specifikacia mosapirkeTebeli masalis farTi m2 Types of wall Specification Facing material space m2 |  |  |  | Weris tipebis specifikacia mosapirkeTebeli masalis farTi m2 Ceiling type specification Facing material space m2
[8 empty] | vinili m2 Vinyl | vinilis plintusi m2 Vinyl Plinth | antistatikuri vinili m2 Antistatic Vinyl | antistatikuri vinilis plintusi m2 Antistatic Vinyl Plinth | metlaxi m2 Tile | kedlebis Rebva wyalemulsiuri saRebaviT m2 Water emulsion Painted walls | vinili m2 Vinyl | keramikuli fila m2 Ceramic Tile |  | nestgamZle TabaSirmuyaos Sekidebuli Weri m2 hanging ceiling
sarTuli Floor (Story) | saTavsos # Room # | saTavsos dasaxeleba | saTavsos farTi m² Measured Area m² | saTavsos perimetri m Perimeter m | saTavsos simaRle m Hight m | saTavsos kedlis farTi m² Wall Measured Area m² |  | F - 1 | F - 1p | F - 2 | F - 2p | F - 3 | W_1 | W_2 | W_3 |  | C-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |  | 17
mesame | 3.001 | zogadi profilis saoperacio | 56.7 | 32.4 | 3.5 | 113.4 | F - 2. W _ 2. C _ 1. |  |  | 56.7 | 3.24 |  |  | 113.4 |  |  | 56.7
sarTuli | 3.002 | winasaoperacio | 8.56 | 12.02 | 3.5 | 42.07 | F - 1. W _ 1. C _ 1. | 8.56 | 1.202 |  |  |  | 42.07 |  |  |  | 8.56
| 3.003 | samrecxao | 2.18 | 6.52 | 3.5 | 22.82 | F - 3. W _ 3. C _ 1. |  |  |  |  | 2.18 |  |  | 13.04 |  | 2.18
|  | jamuri farTi | 67.44 | 50.94 |  | 178.29 |  | 8.56 | 1.202 | 56.7 | 3.24 | 2.18 | 42.07 | 113.4 | 13.04 | 0 | 67.44
[9 empty] | 9.762 |  | 59.94
sarTuli Floor (Story) | saTavsos # Room # | saTavsos dasaxeleba | saTavsos farTi m² Measured Area m² | saTavsos perimetri m Perimeter m | saTavsos simaRle m Hight m | saTavsos kedlis farTi m² Wall Measured Area m² |  | sademontaJo iatakis farTi m² Measured Area m² | sademontaJo Weris farTi m² Measured Area m²
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
mesame | 3.01 | sawyobi | 7.85 | 12.44 | 3.5 | 43.54 |  | 7.85 | 7.85
sarTuli | 3.02 | TeTreulis sawyobi | 8.09 | 11.68 | 3.5 | 40.88 |  | 8.09 | 8.09
| 3.03 | samrecxao | 3.02 | 7.32 | 3.5 | 25.62 |  | 3.02 | 3.02
| 3.04 | steriluri saxarji masalebis da qirurgiuli instrumentebis sawyobi | 33.98 | 25.8 | 3.5 | 90.3 |  | 33.98 | 33.98
| 3.05 | operaciis Semdgomi gasasvleli | 12.65 | 14.24 | 3.5 | 49.84 |  | 12.65 | 12.65
| 3.06 | personalis sangamtari | 5.94 | 11.42 | 3.5 | 39.97 |  |  | 5.94
|  | sademontaJo | 1.85 |  |  |  |  | 1.85
|  |  | 73.38 | 82.9 |  | 290.15 |  | 67.44 | 71.53
|  |  | kedlis sigrZe grZ.m |  | simaRle m | farTi m²
|  | sademontaJo TabaSirmuyaos tixrebi grZ. m | 22.08 |  | 3.5 | 77.28
|  | sademontaJo TabaSirmuyaos mopirkeTeba grZ. m | 4 |  | 3.5 | 14
|  | sademontaJo karis Riobi grZ. m | 3.1 |  | 2.1 | 6.51
|  | sademontaJo vinilis iatakis farTi m² |  |  |  | 67.44
|  | sademontaJo metlaxis iatakis farTi m² |  |  |  | 3.02
|  | sademontaJo keramikuli filis (kafelis) farTi m² |  |  |  | 25.62
|  | sademontaJo Weris farTi m² |  |  |  | 71.53