მ ა ს ა ლ ა თ ა     ს პ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა

(ქავთარაძე კლინიკა)

| № | დასახელება | განზ. | რაოდ | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| კაბელები |  |  |  |  |
| 1 | კაბელი Cu 5x25 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 15 | Ф 40 |
| 2 | კაბელი Cu 5x16 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 15 | Ф 32 |
| 3 | კაბელი Cu 5x1.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 30 | Ф 16 |
| 4 | კაბელი Cu 3x2.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 55 | Ф 16 |
| 5 | კაბელი Cu 3x1.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 140 | Ф 16 |
| 6 | პლასტმასის გოფრირებული მილი Ф 40 მმ | მეტრი | 15 |  |
| 7 | პლასტმასის გოფრირებული მილი Ф 32 მმ | მეტრი | 15 |  |
| 8 | პლასტმასის გოფრირებული მილი Ф 16 მმ | მეტრი | 225 |  |
| ელ. ფარი |  |  |  |  |
| 1 | ავტომატური ამომრთველი 80 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1 |  |
| 2 | ავტომატური ამომრთველი 63 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1 |  |
| 3 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 1 |  |
| 4 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 5 |  |
| 5 | ავტომატური ამომრთველი 10 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 1 |  |
| 6 | ძრავის დაცვის ავტომატი 2,5-4 ა. 220/380 ვ | ცალი | 1 |  |
| ფურნიტური |  |  |  |  |
| 1 | როზეტი დამიწების კონტურით | ცალი | 7 |  |
| 2 | ჩამრთველი I იანი | ცალი | 2 |  |
| 3 | ჩამრთველი II იანი | ცალი | 1 |  |
| 4 | როზეტის და ჩამრთველის კოლოფი | ცალი | 10 |  |
| სანათი |  |  |  |  |
| 1 | LED პანელი | ცალი | 11 |  |
| 2 | ავარიული სანათი | ცალი | 5 |  |