ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი გაზის მრიცხველების შესყიდვაზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | ახალი თაობის CNG გაზის მაღალი წარმადობის მირცხველები: •მრიცხველი DIAPHRAGM METER BK G40 - 1 ცალი 50 მმ. ბუნებრივი აირის ფილტრაციის და აღრიცხვის •კვანძი (BK G40T) ლითონის ყუთით - 1 ცალი •მრიცხველი RABO G250 PN16 – 3 ცალი •გაზის ელექტრონული კორექტორი EK280 (2-10 bar) – 3ცალი •100 მმ მრიცხველის სწორი მონაკვეთები - 3 ცალი •Antenna;2G,3G,4G,GSM,LTE – 3 ცალი |
| 3 | გადახდის პირობები | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 4 | მოწოდების პირობა | 5 კალენდარული დღე ხელშეკრულების გაფორმებიდან |
| 5 | ტენდერის ვადები | 5 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშეკრულების ვადები | 10 დღე |
| 7 | საგარანტიო პირობები | 1 წელი |
| 8 | საკონტაქტო პირი | ნანა შაიშმელაშვილი 598 727 027 |
| 9 | სხვა | აღნიშნული პროდუქცია უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს მეტროლოგიური ცენტრის და სემეკის დადგენილების მოთხოვნებს აკრედიტაციასთან დაკავშირებით |