## ICMS (hidden)
პროექტის მახასიათებლები | მაჩვენებლები
პროექტის დასახელება
ანგარიშის სტატუსი | საორიენტაციო ღირებულება | საორიენტაციო ღირებულება
ანგარიშის თარიღი |  | სატენდერო ღირებულება
ანგარიშის რევიზიის № |  | მშენებლობის ღირებულება
პროექტის ზოგადი აღწერილობა |  | სამშენებლობო ღირებულება
• დამკვეთის დასახელება
• ძირითადი პროექტის ტიპი
• ზოგადი აღწერილობა |  | შენობა
პროექტის მდებარეობა |  | გზა,მაგისრალი,ასაფრენი ზოლი
დამატებითი პროექტის ტიპი |  | რკინიგზა
ენა | GEO | ხიდი
მშენებლობის ღირებულების დონე |  | გვირაბი
ISO ვალუტის კოდი | (GEL) ₾ | waste water treatment works
ერთეული ფასების საფუძველი | fixed unit rates ¦ unit rates subject to fluctuating adjustment | water treatment works
ძირითადი ვალუტა | (GEL) ₾ | pipelines
Construction Cost Currency Conversion |  | wells and boreholes
Conversion date |  | power-generating plants
Exchange rates | 1 | chemical plants
Construction Programme |  | refineries
Project status | initiation and concept phase ¦ design phase ¦ construction and commissioning phase ¦ complete | dams and reservoirs
Construction period |  | mines and quarries
• Number of months |  | common
• Start date (planned or actual) |  | other stated
• End date (planned or actual)
Site
Existing site status
• state of use | greenfield ¦ brownfield
• type of use | urban ¦ rural ¦ agricultural
Legal status of site | freehold ¦ leasehold ¦ joint venture ¦ not owned ¦ other stated
Site topography | principally flat ¦ principally hilly ¦ mountainous ¦ offshore ¦ other stated
Ground conditions (predominant) | soft ¦ rocky ¦ reclaimed ¦ submerged ¦ swampy
Seismic zones (state more than one if applicable based on location)
Site conditions and constraints
• access problems | difficult ¦ average ¦ easy
• extreme climatic conditions | difficult ¦ average ¦ easy
• environmental constraints | difficult ¦ average ¦ easy
• statutory planning constraints | difficult ¦ average ¦ easy
Construction Procurement
Funding | private ¦ public ¦ public and private in partnership
Project delivery
• pricing method | lump sum ¦ stipulated price ¦ re-measurement ¦ cost reimbursement ¦ other stated
• mode of procurement | design bid build ¦ design and build (turnkey) ¦ build operate and transfer ¦ public private partnership ¦ management contracting ¦ construction management ¦ engineer procure construct ¦ target ¦ other stated
• joint venture foreign Constructor | yes ¦ no
• predominant source of Constructors | local ¦ foreign
Life Cycle Cost Related
Life cycle costing
• purpose | for a business case ¦ for option appraisals ¦ for producing a sinking fund ¦ for cost analysis ¦ other stated
• method of presentation of costs | net present value
• common date (to which all costs are discounted or compounded)
• project status at common date | initiation and concept phase ¦ design phase ¦ construction and commissioning phase ¦ in use ¦ close to end of life
• discount rate | real discount rate ¦ nominal discount rate
Expected constructed asset life span after completion of construction | design life ¦ alternative life span
Period of analysis for life cycle costing
• until | end of life ¦ end of interest
• from | • to
• number of months l years
Primary usage type constraints affecting expected life and life cycle costs (if applicable)
• hours of operation (e.g. office hours 9 to 5.30 Monday to Friday)
• access restrictions
• environmental
• statutory
• contractual
• others
Renewals planned (during period of analysis)
• scope of renewal (stating key Cost Groups/Sub-Groups included)
• respective cycle (e.g. every 5 years)
• number of renewal cycles included (during the period of analysis)
End of Life Costs
• handback obligations at end of life/ period of analysis (if applicable)
Table 4: Buildings
Code
Local functional classification standard
• name of standard
• code number of construction
Works
Functional type | residential ¦ office ¦ commercial ¦ shopping centre ¦ industrial ¦ hotel ¦ car park ¦ warehouse ¦ educational ¦ hospital ¦ airport terminal ¦ railway station ¦ ferry terminal ¦ plant facility ¦ other stated
Nature | new build ¦ major adaptation ¦ temporary
Grade (qualitative description to be read in conjunction with the location) | ordinary quality ¦ medium quality ¦ high quality
Hotel grade | international below 4-star ¦ international 4-star ¦ international 5-star ¦ international over 5-star ¦ local below 4-star ¦ local 4-star ¦ local 5-star ¦ local over 5-star
Environmental grade
• grade and name of environmental certification
• status | targeted ¦ achieved ¦ none
Principal design features
• structural (predominant) | timber ¦ concrete ¦ steel ¦ load bearing masonry ¦ other stated
• external walls (predominant) | stone ¦ brick/block ¦ render/block ¦ curtain walling ¦ other stated
• environmental control | non-air conditioned ¦ air conditioning
• degree of prefabrication | less than 25% ¦ up to 50% ¦ up to 75% ¦ up to 100%, of Construction Costs
• major prefabricated work | suites (inclusive of toilets, kitchens and the like) ¦ standalone toilets, bathrooms, shower rooms and the like ¦ standalone kitchens ¦ classrooms ¦ heathcare rooms ¦ operating theatres ¦ plant rooms, pipe ducts and the like ¦ soundproof rooms ¦ computer rooms ¦ cold rooms ¦ kiosks ¦ balconies ¦ corridors ¦ staircases ¦ other stated
Project Complexity
• shape (on plan) | circular, elliptical or similar ¦ square, rectangular, or similar ¦ complex
• shape (vertical section) | circular, elliptical or similar ¦ square, rectangular, or similar ¦ complex
• design | simple ¦ bespoke ¦ complex
• method of working | sectional completion ¦ out-of-hours working ¦ confined working ¦ other stated
Design life
Average height of site above or below sea level
Dimensions (overall length × width × height of each building to highest point of the building)
Typical storey height (floor level to floor level)
Other storey heights and applicable floors
Number of storeys above ground (qualitative description to be read in conjunction with the location) | house ¦ low rise ¦ medium rise ¦ high rise
Number of storeys above ground (quantitative) | specific number 0–3 ¦ 4–7 ¦ 8–20 ¦ 21–30 ¦ 31–50 ¦ over 50
Number of storeys below ground | specific number
Project Quantities
Site area (within legal boundary of building site, excluding temporary working areas outside the site)
Covered area on plan
Gross external floor area as IPMS 1 (EXTERNAL)
Gross internal floor area as IPMS 2 (INTERNAL)
Functional units | number of occupants ¦ number of bedrooms ¦ number of hospital beds ¦ number of hotel rooms ¦ number of car parking spaces ¦ number of classrooms ¦ number of students ¦ number of passengers ¦ number of boarding gates ¦ other stated
Table 5: Roads, Runways and Motorways
Code
Local functional classification standard
• name of standard
• code number of construction
Works
Functional type | motorway ¦ highway ¦ freeway ¦ expressway ¦ road ¦ lane ¦ runway ¦ hardstanding
Nature | new build ¦ major adaptation ¦ temporary
Environmental grade
• grade and name of environmental certification
• status | targeted ¦ achieved ¦ none
Principal design features
• position | at grade ¦ in cutting ¦ on embankment ¦ elevated
• design speed | 60
• number of carriageways
• number of lanes per carriageway
• lane width
• hard shoulders | yes ¦ no
• footways | yes ¦ no
• footway width
• surfacing | flexible construction ¦ concrete pavement
• vertical profile | switchbacks ¦ undulating ¦ flat
• plan profile | straight ¦ winding
Project Complexity
• number of grade-separated intersections
• number of at-grade intersections
• number of crossings over other roads, railways, waterways, valleys and the like
• number of access ramps
Design life
Altitude
• minimum height of passageway above or below sea level
• maximum height of passageway above or below sea level
Dimensions
Total width of metalled surface of each road, runway or motorway (including hard shoulders but excluding footways)
Project Quantities
Total length (between two places, irrespective of number of lanes)
Equated lane length (being the length of all lanes along the route, including those in passing loops, sidings and depots reduced to a single length)
Total paved area
Functional units
• capacity
Table 7: Bridges
Code
Local functional classification standard
• name of standard
• code number of construction
Works
Functional type | roads ¦ rail ¦ conveyors ¦ pipeline ¦ canal ¦ pedestrians ¦ other stated
Nature | new build ¦ major adaptation ¦ temporary
Environmental grade
• grade and name of environmental certification
• status | targeted ¦ achieved ¦ none
Principal design features
• support | arch ¦ post and beam ¦ cantilever ¦ suspension ¦ cable-stayed ¦ other stated
• mobility | fixed ¦ movable ¦ temporary
• materials | natural materials ¦ wood ¦ concrete ¦ steel ¦ advanced materials ¦ other stated
Types of obstacles crossed | river and canal ¦ roads and motorways ¦ railways ¦ other stated
Project Complexity
• curvature (predominant) | straight ¦ curved
• number of access ramps
• number each of abutments/piers/towers with foundations in water
• number each of abutments/piers/towers with foundations not in water
Design life
Altitude
• average height of deck above or below sea level
Dimensions
• width (including walkways, hard shoulders and the like)
• maximum height above the lowest point land/water
• minimum clearance height
Project Quantities
Deck length measured from face to face of abutments
Surface area of deck
Functional units
• capacity | vehicles ¦ litres ¦ gallons ¦ tonnes ¦ tons per hour

## გათბობა-გაგრილება
N | ნახაზის კოდი | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ.
1 | 2 | 2 | 3 | 4
1 |  | გათბობა-გაგრილება
VRV სისტემა
1 |  | VRV ორმილოვანი სისტემის გარე ბლოკი, Qс=50Kw Qh=50kw სრული ინვერტორი, მართვის პანელით. გარე ჰაერის საანგარიშო პირობები: ზაფხული 38°С. ზამთარი -8°С (RXYQ18U) | კომპლექტი | 1
2 |  | VRV ორმილოვანი სისტემის გარე ბლოკი, Qс=28Kw Qh=28kw სრული ინვერტორი, მართვის პანელით. გარე ჰაერის საანგარიშო პირობები: ზაფხული 38°С. ზამთარი -8°С (RXYQ10U) | კომპლექტი | 1
3 |  | VRV სისტემის არხული ტიპის შიდა ბლოკი. Qс=2.8Kw Qh=3.2Kw საშ. წნევის. კონდენსატის ტუმბოთი. (FXDQ25A3) | კომპლექტი | 1
4 |  | VRV სისტემის არხული ტიპის შიდა ბლოკი. Qс=3.6Kw Qh=4.0Kw საშ. წნევის. კონდენსატის ტუმბოთი. (FXDQ32A3) | კომპლექტი | 3
5 |  | VRV სისტემის არხული ტიპის შიდა ბლოკი. Qс=4.5Kw Qh=5.0Kw საშ. წნევის. კონდენსატის ტუმბოთი. (FXDQ40A3) | კომპლექტი | 1
6 |  | VRV სისტემის არხული ტიპის შიდა ბლოკი. Qс=5.6Kw Qh=6.3Kw საშ. წნევის. კონდენსატის ტუმბოთი. (FXDQ50A3) | კომპლექტი | 7
7 |  | VRV სისტემის არხული ტიპის შიდა ბლოკი. Qс=7.1Kw Qh=8.0Kw საშ. წნევის. კონდენსატის ტუმბოთი. (FXDQ63A3) | კომპლექტი | 2
8 |  | VRV სისტემის გარე ბლოკის სადგამ-სამაგრი კომპლექტი | კომპლექტი | 2
9 |  | VRV სისტემის გარე ბლოკის ანტივიბრაციული სადგამ კომპლექტი | კომპლექტი | 2
10 |  | VRV სისტემის შიდა ბლოკის სამაგრი კომპლექტი | კომპლექტი | 14
11 |  | VRV სისტემის შიდა ბლოკის მართვის პანელი (არხული) | კომპლექტი | 14
12 |  | სპილენძის რეფნეტი (წყვილი) KHRQ22M20T | კომპლექტი | 8
13 |  | სპილენძის რეფნეტი (წყვილი) KHRQ22M29T9 | კომპლექტი | 2
14 |  | სპილენძის რეფნეტი (წყვილი) KHRQ22M64T | კომპლექტი | 2
15 |  | სპილენძის რეფნეტი (წყვილი) KHRQ22M75T | კომპლექტი | 1
16 |  | სპილენძის რეფნეტი (წყვილი) BHFQ22P1007 | კომპლექტი | 1
17 |  | სპილენძის მილი იზოლაციით Ø 6.4mm | გრძ. მ. | 80
18 |  | სპილენძის მილი იზოლაციით Ø 9.5mm | გრძ. მ. | 45
19 |  | სპილენძის მილი იზოლაციით Ø 12.7mm | გრძ. მ. | 90
20 |  | სპილენძის მილი იზოლაციით Ø 15.9mm | გრძ. მ. | 40
21 |  | სპილენძის მილი იზოლაციით Ø 19.1mm | გრძ. მ. | 7
22 |  | სპილენძის მილი Ø 22.2mm | გრძ. მ. | 10
23 |  | სპილენძის მილი Ø 28.6mm | გრძ. მ. | 15
24 |  | სპილენძის მილი Ø 34.9mm | გრძ. მ. | 10
25 |  | სპილენძის მილის Ø 22.2mm. 13mm. კაუჩუკის იზოლაცია | გრძ. მ. | 10
26 |  | სპილენძის მილის Ø 28.6mm. 13mm. კაუჩუკის იზოლაცია | გრძ. მ. | 15
27 |  | სპილენძის მილის Ø 34.9mm. 13mm. კაუჩუკის იზოლაცია | გრძ. მ. | 10
28 |  | სპილენძის მილის ფიტინგები Ø 6.4mm.-Ø 34.9mm. (მილის ღირებულების 20%) | კომპლექტი | 1
29 |  | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.55mm | მ² | 105
30 |  | გოფრირებული ჰაერსატარი | მ² | 35
31 |  | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა ჰაერსატარისთვის | მ² | 149.8
32 |  | სპილენძის მილგაყვანილობის სამაგრი კომპლექტი | კომპლექტი | 1
33 |  | ფრეონის - სამაცივრე სითხე | კგ. | 5
34 |  | აზოტის ბალონი | ცალი | 1
35 |  | ჟანგბადის ბალონი | ცალი | 1
36 |  | საკომუნიკაციო კაბელი | გრძ. მ. | 150
37 |  | კონდენსატის მილი PVC Ø32 | გრძ. მ. | 77
38 |  | კანალიზაციის სიფონი PVC Ø32mm. | ცალი | 7
39 |  | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1

## გათბობა
N | ნახაზის კოდი | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ.
1 | 2 | 2 | 3 | 4
1 |  | გათბობა
გათბობა
1 |  | ბუნებრივ აირზე მომუშავე საკონდენსაციო კედლის ქვაბი N=50kw წყლის სამუშაო ტემპერატურა 65/45℃ | კომპლექტი | 2
2 |  | ქვაბის სამონტაჟო კომპლექტი | კომპლექტი | 2
3 |  | ქვაბის საკვამურის კომპლექტი | კომპლექტი | 2
4 |  | ჰიდრომოდული Ø 110mm. H=0.7m. | კომპლექტი | 1
5 |  | გათბობის სიტემის გამანაწილებელი კოლექტორი DN 50 L=0.5m | ცალი | 2
6 |  | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით L=2.2m3/h H=3m. (კედლის ქვაბის) | კომპლექტი | 2
7 |  | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით L=2.1m3/h H=5m. (რადიატორებისა და იატაკის გათბობის ხაზი) | კომპლექტი | 1
8 |  | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით L=2.0m3/h H=3m. (ბოილერის ხაზი) | კომპლექტი | 1
9 |  | საფართოებელი ჭურჭელი V=250l P=10 bar | კომპლექტი | 2
10 |  | კედელში სამონტაჯო გამანაწილებელი კოლექტორი(რადიატორების) 2 დაერთებით, ჩამკეტი ვენტილებით. დამცლელი და ჰაერგამშვები სარქველებით კომპლექტში. წნევის სარეგულირო თავაკებით. | კომპლექტი | 1
11 |  | კედელში სამონტაჯო გამანაწილებელი კოლექტორი(რადიატორების) 3 დაერთებით, ჩამკეტი ვენტილებით. დამცლელი და ჰაერგამშვები სარქველებით კომპლექტში. წნევის სარეგულირო თავაკებით. | კომპლექტი | 1
12 |  | კედელში სამონტაჯო გამანაწილებელი კოლექტორი(რადიატორების) 4 დაერთებით, ჩამკეტი ვენტილებით. დამცლელი და ჰაერგამშვები სარქველებით კომპლექტში. წნევის სარეგულირო თავაკებით. | კომპლექტი | 3
13 |  | კედელში სამონტაჯო გამანაწილებელი კოლექტორი(რადიატორების) 5 დაერთებით, ჩამკეტი ვენტილებით. დამცლელი და ჰაერგამშვები სარქველებით კომპლექტში. წნევის სარეგულირო თავაკებით. | კომპლექტი | 1
14 |  | დასადგამი ტიპის სექციური რადიატორი H=600mm. 12 სექცია | ცალი | 1
15 |  | დასადგამი ტიპის სექციური რადიატორი H=600mm. 14 სექცია | ცალი | 2
16 |  | სექციური რადიატორი H=1800mm. 4 სექცია | ცალი | 5
17 |  | სექციური რადიატორი H=1800mm. 5 სექცია | ცალი | 1
18 |  | სექციური რადიატორი H=1800mm. 6 სექცია | ცალი | 3
19 |  | სექციური რადიატორი H=1800mm. 8 სექცია | ცალი | 1
20 |  | სექციური რადიატორი H=1800mm. 10 სექცია | ცალი | 3
21 |  | პირსახოცის საშრობი 700x500 | ცალი | 5
22 |  | პირსახოცის საშრობი 800x400 | ცალი | 1
23 |  | რადიატორების/საშრობების ვენტილების კომპლექტი, თერმოთავით | კომპლექტი | 22
24 |  | რადიატორების/საშრობების სამაგრების კომპლექტი | კომპლექტი | 22
25 |  | გათბობის მეტალოპლასტიკის მილი Ø 16mm. PN20. 13mm კაუჩუკის შეფუთვით. | გრძ. მ. | 467.6
26 |  | გათბობის მინაბოჭკოვანი მილი Ø 20mm. PN20. | გრძ. მ. | 182
27 |  | გათბობის მინაბოჭკოვანი მილი Ø 25mm. PN20. | გრძ. მ. | 21
28 |  | გათბობის მინაბოჭკოვანი მილი Ø 32mm. PN20. | გრძ. მ. | 65
29 |  | გათბობის მინაბოჭკოვანი მილი Ø 32mm. PN20. | გრძ. მ. | 6
30 |  | მინაბოჭკოვანი მილების ფიტინგები Ø 20mm - Ø32mm (მილების ღირებულების 30%) | კომპლექტი | 1
31 |  | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 20mm მილისთვის | გრძ. მ. | 182
32 |  | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 25mm მილისთვის | გრძ. მ. | 21
33 |  | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 32mm მილისთვის | გრძ. მ. | 65
34 |  | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 40mm მილისთვის | გრძ. მ. | 6
35 |  | ჩამკეტი ვენტილი Ø 20mm | ცალი | 35
36 |  | ჩამკეტი ვენტილი Ø 32mm | ცალი | 21
37 |  | ჩამკეტი ვენტილი Ø 40mm | ცალი | 4
38 |  | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 32mm | ცალი | 2
39 |  | უკუსარქველი Ø 32mm | ცალი | 6
40 |  | ფილტრი Ø 32mm | ცალი | 4
41 |  | სამსვლიანი სარქველი მოტორიზირებული ამძრავით Ø 32mm | ცალი | 1
42 |  | მანომეტრი | ცალი | 5
43 |  | ჰაერგამშვები | ცალი | 3
44 |  | დამცლელი ვენტილი | ცალი | 2
45 |  | უსაფრთხოების სარქველი | ცალი | 1
46 |  | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1
იატაკის გათბობა
1 |  | კედელში სამონტაჯო გამანაწილებელი კოლექტორი(იატაკის გათბობის) 4 დაერთებით, საცირკულაციო ტუმბოთი, სამსვლიანი სარქველით, კონტურების ელექტრო ჩამკეტით, ჩამკეტი ვენტილებით. დამცლელი და ჰაერგამშვები სარქველებით კომპლექტში. წნევის სარეგულირო თავაკებით. | კომპლექტი | 3
2 |  | კედელში სამონტაჯო გამანაწილებელი კოლექტორი(იატაკის გათბობის) 5 დაერთებით, საცირკულაციო ტუმბოთი, სამსვლიანი სარქველით, კონტურების ელექტრო ჩამკეტით, ჩამკეტი ვენტილებით. დამცლელი და ჰაერგამშვები სარქველებით კომპლექტში. წნევის სარეგულირო თავაკებით. | კომპლექტი | 2
3 |  | კედელში სამონტაჯო გამანაწილებელი კოლექტორი(იატაკის გათბობის) 7 დაერთებით, საცირკულაციო ტუმბოთი, სამსვლიანი სარქველით, კონტურების ელექტრო ჩამკეტით, ჩამკეტი ვენტილებით. დამცლელი და ჰაერგამშვები სარქველებით კომპლექტში. წნევის სარეგულირო თავაკებით. | კომპლექტი | 1
4 |  | იატაკის გათბობის კოლექტორის სამონტაჟო კომპლექტი. | კომპლექტი | 6
5 |  | გამანაწილებელი კოლექტორის კედელში სამონტაჟო კაბინა | კომპლექტი | 6
6 |  | მეტალოპლასტიკის მილი Ø 16mm. PN20. | გრძ. მ. | 1960
7 |  | იატაკის წყლის გათბობის მატი | მ² | 245
8 |  | იატაკის გათბობის საიზოლაციო მასალა (დასაფენი) | მ² | 245
9 |  | ლითონის ბადე იატაკის გათბობისთვის | მ² | 245
10 |  | იატაკის გათბობის მართვის პანელი, დამაკავშირებელი კაბელით. | კომპლექტი | 19
11 |  | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1

## წყალმომარაგება-წყალარინება
N | ნახაზის კოდი | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ.
1 | 2 | 2 | 3 | 4
1 | წყალმომარაგება-კანალიზაცია
წყალმომარაგება
1 | სასმელი წყლის რეზერვუარი 3 მ3 | ცალი | 1
2 | ცხელი წყლის ერთკონტურიანი მოცულობითი ბოილერი 500ლ. | ცალი | 1
3 | ცენტრიდანული წყლის ტუმბო L=2.5m3/h h=6.0 m. სიხშირული მართვით.(1 მუშა, 1 რეზერვი) | კომპლექტი | 1
4 | საცირკულაციო ტუმბო L=1.5m3/h H=3.0m | ცალი | 1
5 | საფართოებელი ჭურჭელი V=30l P=10 bar | ცალი | 1
6 | წყლის ფილტრაციის სისტემა ავზისთვის. 1.25 მ3/სთ. | კომპლექტი | 1
7 | ონკანის წყლის ფილტრაციის სისტემა სამზარეულოსთვის. 0.2ლ/წმ. | კომპლექტი | 1
8 | წყლის დონის მექანიკური განსზაღვრელი | ცალი | 1
9 | წყლის ავტომატური შემავსებელი მექანიკური ტივტივით | ცალი | 1
10 | მეტალოპლასმასის მილი(ცივი წყლის) Ø 16mm. | გრძ. მ. | 150
11 | პოლიპროპილენის მილი(ცივი წყლის) Ø 20mm. PN20. | გრძ. მ. | 38
12 | პოლიპროპილენის მილი(ცივი წყლის) Ø 25mm. PN20. | გრძ. მ. | 42
13 | პოლიპროპილენის მილი(ცივი წყლის) Ø 32mm. PN20. | გრძ. მ. | 14
14 | პოლიპროპილენის მილი(ცივი წყლის) Ø 40mm. PN20. | გრძ. მ. | 11
15 | მეტალოპლასმასის მილი(ცხელი წყლის) Ø 16mm. | გრძ. მ. | 100
16 | პოლიპროპილენის მინაბოჭკოვანი მილი(ცხელი წყლის) Ø 20mm. PN20. | გრძ. მ. | 100
17 | პოლიპროპილენის მინაბოჭკოვანი მილი(ცხელი წყლის) Ø 25mm. PN20. | გრძ. მ. | 50
18 | პოლიპროპილენის მინაბოჭკოვანი მილი(ცხელი წყლის) Ø 32mm. PN20. | გრძ. მ. | 15
19 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 20mm მილისთვის | გრძ. მ. | 138
20 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 25mm მილისთვის | გრძ. მ. | 92
21 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 32mm მილისთვის | გრძ. მ. | 29
22 | პოლიპროპილენის მილების ფიტინგები Ø 20mm - Ø32mm (მილების ღირებულების 30%) | კომპლექტი | 1
23 | მინაბოჭკოვანი მილების ფიტინგები Ø 20mm - Ø32mm (მილების ღირებულების 30%) | კომპლექტი | 1
24 | გამანაწილებელი კოლექტორი 2 დაერთებით | კომპლექტი | 1
25 | გამანაწილებელი კოლექტორი 3 დაერთებით | კომპლექტი | 6
26 | გამანაწილებელი კოლექტორი 4 დაერთებით | კომპლექტი | 2
27 | გამანაწილებელი კოლექტორი 5 დაერთებით | კომპლექტი | 2
28 | გამანაწილებელი კოლექტორი 6 დაერთებით | კომპლექტი | 1
29 | ჩამკეტი ვენტილი Ø 16mm. | ცალი | 38
30 | ჩამკეტი ვენტილი Ø 20mm. | ცალი | 36
31 | ჩამკეტი ვენტილი Ø 25mm. | ცალი | 4
32 | ჩამკეტი ვენტილი Ø 32mm. | ცალი | 2
33 | ჩამკეტი ვენტილი Ø 40mm. | ცალი | 5
34 | ფილტრი Ø 25mm. | ცალი | 2
35 | ფილტრი Ø 40mm. | ცალი | 2
36 | უკუსარქველი Ø 25mm. | ცალი | 1
37 | უკუსარქველი Ø 40mm. | ცალი | 2
38 | კუთხის ვენტილი Ø 16mm. | ცალი | 6
39 | შემრევის ორმაგი მუხლი Ø 16mm. | ცალი | 14
40 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1
წყალარინება
1 | PVC კანალიზაციის მილი Ø50mm. L=0.5m | ცალი | 76
2 | PVC კანალიზაციის მილი Ø50mm. L=1.0m | ცალი | 11
3 | PVC კანალიზაციის მილი Ø50mm. L=1.5m | ცალი | 3
4 | PVC კანალიზაციის მილი Ø50mm. L=2.0m | ცალი | 3
5 | PVC კანალიზაციის მილი Ø50mm. L=3.0m | ცალი | 3
6 | PVC კანალიზაციის მილი Ø110mm. L=0.5m | ცალი | 35
7 | PVC კანალიზაციის მილი Ø110mm. L=1.0m | ცალი | 4
8 | PVC კანალიზაციის მილი Ø110mm. L=1.5m | ცალი | 3
9 | PVC კანალიზაციის მილი Ø110mm. L=2.0m | ცალი | 3
10 | PVC კანალიზაციის მილი Ø110mm. L=3.0m | ცალი | 3
11 | PVC კანალიზაციის ხმაურდამხშობი მილი Ø110mm. L=0.5m | ცალი | 1
12 | PVC კანალიზაციის ხმაურდამხშობი მილი Ø110mm. L=1.0m | ცალი | 1
13 | 9mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 110mm მილისთვის | გრძ. მ. | 2
14 | იატაკის ტრაპი | ცალი | 6
15 | გრძივი ტრაპი 1000x80 | ცალი | 1
16 | მილების ფიტინგები Ø 50mm - Ø110mm (მილების ღირებულების 30%) | კომპლექტი | 1
17 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1

## ვენტილაცია
N | ნახაზის კოდი | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ.
1 | 2 | 2 | 3 | 4
1 | ვენტილაცია
ვენტილაცია
1 | დასადგამი ტიპის სავენტილაციო დანადგარი რეკუპერატორი#1 . ჰაერის მოდინება 490m3/h სტატ. წნევა 80პა. გაწოვა 390m3/h სტატ. წნევა 80პა. ფირფიტოვანი რეკუპერატორით. ძრავების სიხშირული მართვით. ხმაურდამხშობით. G4 და F7 ტიპის ფილტრებით. | კომპლექტი | 1
2 | დასადგამი ტიპის სავენტილაციო დანადგარი რეკუპერატორი#2 . ჰაერის მოდინება 580m3/h სტატ. წნევა 80პა. გაწოვა 380m3/h სტატ. წნევა 80პა. ფირფიტოვანი რეკუპერატორით. ძრავების სიხშირული მართვით. ხმაურდამხშობით. G4 და F7 ტიპის ფილტრებით. | კომპლექტი | 1
3 | სავენტილაციო დანადგარის სადგამ-სამაგრი კომპლექტი | კომპლექტი | 2
4 | სავენტილაციო დანადგარის ანტივიბრაციული სადგამ კომპლექტი | კომპლექტი | 2
5 | სავენტილაციო დანადგარის მართვის პანელი | ცალი | 2
6 | სან.კვანძის გამწოვი ვენტილატორით (D 100), ძრავის სიხშირული მართვით 50m3/h. | ცალი | 6
7 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.55mm | მ² | 80
8 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა ჰაერსატარისთვის | მ² | 85.6
9 | შავი მეტალის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.7mm | მ² | 3
10 | 50mm ფოლგირებული ქვაბამბის შეფუთვა ჰაერსატარისთვის | მ² | 3.21
11 | ფოლადის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.55mm (გარე ჰაერსატარის კლადინგისთვის) | მ² | 37.45
12 | მარეგულირებელი დამპერი d100 | ცალი | 12
13 | მარეგულირებელი დამპერი d125 | ცალი | 6
14 | მარეგულირებელი დამპერი d150 | ცალი | 1
15 | მარეგულირებელი დამპერი d160 | ცალი | 1
16 | Slot Diffuser. L=0.8m. 2-slot. (DLF2 ან ანალოგი) | ცალი | 2
17 | Slot Diffuser. L=1.0m. 3-slot. (DLF3 ან ანალოგი) | ცალი | 9
18 | Slot Diffuser. L=1.0m. 4-slot. (DLF4 ან ანალოგი) | ცალი | 6
19 | Slot Diffuser. L=1.5m. 3-slot. (DLF3 ან ანალოგი) | ცალი | 3
20 | Slot Diffuser. L=1.5m. 4-slot. (DLF4 ან ანალოგი) | ცალი | 6
21 | გადადინების ცხაურა. 600x200. | ცალი | 1
22 | მომსახურების ლუქ-ცხაურა. 600x600. | ცალი | 10
23 | მომსახურების ლუქ-ცხაურა-დიფუზორი. 600x600. | ცალი | 3
24 | სავენტილაციო გისოსი Ø 160 | ცალი | 1
25 | სავენტილაციო გისოსი Ø 200 | ცალი | 2
26 | სავენტილაციო გისოსი Ø 250 | ცალი | 1
27 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1