პროდუქტის მოთხოვნა: ბუნებრივი გაზის აღრიცხვის ხელსაწყოს დისტანციურ რეჟიმში წაკითხვის მოწყობილობა, რომელიც თავსებადია ELSTER G4 ტიპის  ბუნებრივი გაზის მრიცხველზე.

მონაცემები: CAT1- ტიპის დევაისი;  LTE    კავშირის ტექნოლოგია,4G მხარდაჭერა.

ელემენტის  მოცულობა: 8500mAh

აუცილებელი პირობა: მოწყობილობაში ჩაშენებული ელემენტი უნდა იცვლებოდეს დამოუკიდებლად.

ქარხნული გარანტია: მინიმუმ 4 წელი

მომწოდებლის გარანტია: მინიმუმ 4 წელი

გარანტიის პერიოდში მწყობრიდან გამოსული დევაისის ჩანაცვლება მომწოდებლის მიერ, მოთხოვნიდან 3 დღის ვადაში.

აუცილებელი მინიმალური მახასიათებლები:

- ამთვლელი სენსორი

- გარე მაგნიტისგან ჩარევის სენსორი

- ტემპერატურის სენსორი 0.5 °C სიზუსტით

- გარე  მექანიკური ჩარევის სენსორი.

- მოწყობილობის კონფიგურირება დისტანციურად სიმ ბარათის აქტივაციისთანავე.

- კავშირის პრობლემის შემთხვევაში წარუმატებელი გადაცემისას მოწყობილობამ  განმეორებით უნდა გადმოსცეს მონაცემი. ასევე გაანდეს ფუნქცია შეინახოს მონაცემები მინიმუმ სამი დღის განმავლობაში.

მოწოდების ვადები:

1.პირველი მოწოდება არაუგვიანეს 2025 წლის 1 აგვისტო  1500 ცალი.

2.მეორე მოწოდების ვადა: 2025 წლის 1 სექტემბერი 1500 ცალი.