სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემებისა და

სასმელი წყლის წყალმომარაგების მილსადენების ტექნიკური მდგომარეობის

საქართველოში მოქმედ ტექნიკურ რეგლამენტებთან/სტანდარტებთან

შესაბამისობის შეფასების

ტექნიკური დავალება

შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის’’ საკუთრებაში არსებული წყალმომარაგების სისტემა მოიცავს შემდეგ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს (ზოგიერთ ინფრასტრუქტურაზე მოცემულია მიახლოვებითი რაოდენობები):

- საქლორატორო - 9 ერთეული;

- საინფილტრაციო მოედნები - 130 ერთეული;

- ბოდორნის საბუფერო აუზი;

- წყალაღების წერტილი - 7 ერთეული;

- სასმელი წყლის სამიჯნო კამერა - 6 ერთეული;

- სასმელი წყლის სატუმბო სადგურები და რეზერვუარები - 200 ერთეული;

- ლაბორატორია - 5 ერთეული;

- ჭაბურღულები და შახტური ჭები - 160 ერთეული;

- წყლის გამწმენდი სადგური - 2 ერთეული;

- ნედლი წყლის მაგისტრალური გვირაბები - 4 ერთეული;

- სასმელი წყლის მაგისტრალური მილსადენები - 6 ერთეული;

- სასმელი წყლის მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელი.

აღნიშნლი ინფრასტრუქტურა განთავსებულია დაახლოვებით 150 საკადასტრო კოდის ქვეშ მოქცეული ტერიტორიის ფარგლებში, ხოლო წყალმომარაგების ქსელის ჯამური სიგრძე დაახლოვებით შეადგენს 4800 კმ-ს.

ჩამოთვლილი ინფრასტრუქტურა შედის შემდეგი ადმინისტრაციული ერთეულების ფარგლებში;

- დუშეთის მუნიციპალიტეტი;

- მცხეთის მუნიციპალიტეტი;

- ქ. თბილისი;

- ქ. რუსთავი;

- გარდაბნის მუნიციპალიტეტი;

- მარნეულის მუნიციპალიტეტი.

შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის’’ საკუთრებაში არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურისთვის უნდა გაკეთდეს ტექნიკური მდგომარეობის საქართველოში მოქმედ ტექნიკურ რეგლამენტებთან/სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება, შესაბამისი საექსპერტო დასკვნით და შემდგომი  რეკომენდაციებით.

ტენდერის მიზანია შეირჩეს კომპანია, რომელიც სრულად მოახდეს ტენდერის ტექნიკური დავალების შესაბამისად მომსახურების გაწევას.

მომსახურების გაწევის დასრულების ვადაა არაუგვიანეს 2026 წლის 01 ივნისისა.

სამუშაო პროცესში შერჩეულმა კომპანიამ ეტაპობრივად უნდა წარმოადგინოს შუალედური შეფასების აქტები, რომლის კორექტირებისა და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შედგება საბოლოო შეფასების აქტები შესაბამისი საექპერტო დასკვნითა და შემდგომი რეკომენდატიცებით.

ინფრასტრუქტურული ობიექტების დეტალური მონაცემები (მისამართი, საკადასტრო კოდი, საკონტაქტო პირი) გაზიარდება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ტენდერის დასრულებისა და კომპანიის შერჩევის შემდეგ.

ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- განფასება - მომსახურების საფასური ყოველი დაჯგუფებული ობიექტისათვის დანართი N1-ის შესაბამისად. ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, დღგ-სა და ყველა გადასახადის ჩათვლით;

- კომპანიის სრული რეკვიზიტები;

- კომპანიის პრეზენტაცია (ადამიანური რესურსი, გამოცდილება - იდენტური მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით (სარეკომენდაციო წერილი, ხელშეკრულება და მსგავსი დოკუმენტაცია);

- ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განახლებული ბოლო 3 თვის განმავლობაში.

შეფასება უნდა განხორციელდეს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კანონის V თავის (ენერგეტიკული და წყალმომარაგების საქმინაობის ავტორიზაცია) მე-13 მუხლის „ლიცენზიების გაცემა“ მე-2 პუნქტის ბ.ა) და ბ.ბ) ქვეპუნქტების მოთხოვნათა და ამ კანონის საფუძველზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 27 მაისის N22 დადგენილებით დამტკიცებული „ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესის“ თანახმად.

საკონტაქტო პირები:

შესყიდვების მიმართულებით:

შესყიდვების სპეციალისტი

ქეთევან კანდელაკი

მობ. N:  +995 599 19 25 00

ელ. ფოსტა - kekandelaki@gwp.ge

ტექნიკური მიმართულებით:

ინტეგრირებული მართვის სისტემის დეპარტამენტის უფროსი

ბექა ჩიხლაძე

მობ. N:  +995 555 45 68 03

ელ. ფოსტა - bchikhladze@gwp.ge