## Sheet1
ტენდერი N-039-BID-17ფეიქრების ქუჩაზე არსებული შენობის სამშენებლო სარმეონტო სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე
#ლოტი | საერთო ღირებულება დღგ-ის ჩათვლით (ლარში) | შესრულების ვადა(კალენდალური დღე) | გადახდის პირობა
1.ლოტი ფეიქრების ქუჩაზე არსებული შენობის სარემონტო სამუშაოები | 0

## Sheet2
# | შესასრულებელი სამუშაოები | განზ.ერთ | რაოდ | მასალა |  | მონტაჟი |  | საერთო ღირებულება
|  |  |  | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი
სამონტაჟო სამუშაოები
1 | შიდა ტიხრების მოწყობა ormagi fenis თაბაშირ მუყაოს ფილებით (პენოპლასტით) | მ2 | 1784.9
2 | შიდა ნესტგამძლე ტიხრების მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილებით (პენოპლასტით) | მ2 | 335.4
3 | ჭერების მოწყობა ამსტრონგის ფილებით | მ2 | 372.6
4 | ბეტონის ჭერების დამუშავება და გალაქვა (მტვერ საწინააღმდეგო) | მ2 | 372.6
5 | კედლების კოსმეტიკური სამუშაოები(შელესვა,დაგრუნტვა,თეთრ ფერში შეღებვა) kaparol kapadinი | მ2 | 1550
6 | თეთრი ფერის მეტალო პლასტმასის კარებების მოწყობა | მ2 | 25.2
7 | მეტალო პლასტმასის ფანჯრების მოწყობა | მ2 | 50.85
8 | მდფ კარებების მოწყობა (900X2200) | ც | 10
9 | ლამინატის მოწყობა (პლინტუსებით) | მ2 | 346
10 | კაფელის მოწყობა სველ წერტილებში | მ2 | 135.6
11 | მეტლახის მოწყობა სველ წერტილებში | მ2 | 64.55
12 | ნიჟარა (თეთრი ფერის) | ც | 6
13 | უნიტაზი | ც | 6
ელექტრო საინჟინრო სამუშაოები |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | kabeli (mrgvali) NAYY-J 3X120+1X70mm2 (kabelis sigrZe dazustdes adgilze) | m | 150
2 | kabeli (mrgvali) NYY-J 4X50mm2 | m | 10
3 | kabeli (mrgvali) NYM-J 5X2.5mm2 | m | 50
4 | kabeli (mrgvali) NYM-J 3X2,5mm2 | m | 2200
5 | kabeli (mrgvali) NYM-J 3X1,5mm2 | m | 700
6 | kabeli (mrgvali) NYM-J 2X1,5mm2 | m | 100
7 | kabeli (mrgvali) NYY-J 1X25mm2 | m | 10
8 | Zalovani fari g/m 1200X600X250 IP 21 | komp. | 1
9 | samfaza salteebis sistema L1, L2, L3, 250 a | komp. | 1
10 | damiweba neitralis salteebis sistema 100 a | komp. | 1
11 | avtomaturi amomrTveli 200a 3 polusa | c | 1
12 | avtomaturi amomrTveli 160a 3 polusa | c | 1
13 | avtomaturi amomrTveli 32a 3 polusa | c | 1
14 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa | c | 22
15 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0a 1 polusa | c | 1
16 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | c | 1
17 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT | c | 1
18 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | c | 1
19 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | c | 1
20 | sasignalo naTura (yviTeli, mwvane, wiTeli) (faris karSi CasamontaJebeli) | ც | 3
21 | ganmuxtveli B klasis 3P+N+PE 400v/100ka | ც | 1
22 | karada g/m 2X8 modulze | komp. | 1
23 | erTwvera kabeli (Savi) 2.5mm2 | m | 2
24 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 3
25 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | c | 1
26 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT | c | 1
27 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | c | 1
28 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0 A | c | 1
29 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa | c | 2
30 | avtomaturi amomrTveli 32a 3 polusa | c | 2
31 | Zalovani fari g/m 1200X600X250 IP 21 | komp. | 1
32 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa | c | 39
33 | avtomaturi amomrTveli 160a 3 polusa | c | 1
34 | erTklaviSiani CamrTveli | c | 6
35 | orklaviSiani CamrTveli | c | 24
36 | rozeti damiwebis kontaqtiT | c | 222
37 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTuriT 40 W | c | 30
38 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTuriT 30 W | c | 78
39 | Weris Cafluli LED naTuriT 12 W | c | 53
40 | saevakuacio gasasvlelis maCvenebeli | c | 3
41 | damiwebis glinula Ø=10 mm | m | 50
42 | damiwebis Stanga (jvarisebri) | c | 3
43 | damiwebis Stangaze glinulas samagri Ø=8-10 mm | c | 2
44 | damiwebis Stangaze ori glinulas samagri Ø=8-10 mm | c | 1
45 | cecxlmedegi kabeli JE-H(St)H FE180/E90 - 2x2x0,8 | m | 400
46 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTlupiani | komp. | 1
47 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | c | 29
48 | samisamarTo Tburi deteqtori | c | 2
49 | universaluri samisamarTo baza | c | 31
50 | samisamarTo sagangaSo Rilaki | c | 3
51 | samisamarTo sirena-strobiT | c | 4
52 | kvebis bloki akumulatoriT 12 v/7a.sT | c | 1
53 | kompiuteruli qselis kabeli FTP Cat 5e | m | 1700
54 | sakomunikacio karada RACK 22U | komp. | 1
55 | Smart UPS 1500 VA | c | 1
56 | qselis komutatori 24 portiani | c | 4
57 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | c | 4
58 | kompiuteris rozeti RJ45 (me-5 kategoria) | c | 37
59 | telefonis rozeti RJ45 (me-5 kategoria) | c | 37
60 | ukabelo SeRwevis wertili (Wi-Fi) | c | 2
61 | kabeli UTP Cat 5e | m | 350
62 | cifruli qseluri videoregistratori (NVR) 32 arxiani | c | 1
63 | mexsierebis myari diski 3 terabaitiani | c | 1
64 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | c | 1
65 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0 mgp) Sida montaJis | c | 5
66 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0 mgp) gare montaJis | c | 6
67 | rozetis bude | c | 326
68 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | c | 120
69 | sainst. gofr. mili Ø 16 mm | m | 300
70 | sainst. gofr. mili Ø 25 mm | m | 500
71 | rkinis sak. arxi perforirebuli 100X60X1.0m | m | 30
72 | rkinis sak. arxis 100X60X1.0mm Werze samagri konstruqcia (kompleqtSi) | komp. | 20
73 | rkinis sak. arxi perforirebuli 200X60X1.0m | m | 60
74 | rkinis sak. arxis 200X60X1.0mm Werze samagri konstruqcia (kompleqtSi) | komp. | 40
75 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) | komp. | 10
76 | kondicioneri 40m2 ze gaTvlili | c | 2
77 | kondicioneri 30m2 ze gaTvlili | c | 2
78 | kondicioneri 25m2 ze gaTvlili | c | 5
79 | kondicioneri 50m2 ze gaTvlili | c | 2
80 | ელექტრო რადიატორი | ცალი | 20
gaTboba : civi wyali cxeli wyali |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| gaTboba,cxeli wyali civi wyali | wert | 36
76 | კედლის ქვაბი 80 კვტ (საკონდენსაციო) ENERGY TOP W 80(WF) ქვაბი კედლის გაზის Ferroli | ცალი | 1
77 | კედლის ქვაბის საკვამლე მილი | ცალი | 1
78 | მოცულობითი თბომცვლელი 1000 Lt (ერთ კონტურიანი) BSV-1000 ავზი ერთი კლაკნილა თბომცვლელით 10 bar Elbi | ცალი | 2
79 | საფართოვებელი ავზი 200 Lt (10 bar) | ცალი | 2
80 | გამწოვი ვენტილატორი (უკუსარქველიანი ჩამკეტით) 300მ³/სთ 100 პა | ცალი | 2
81 | რეცირკულაციის ტუმბო საცირკულაციო ტუმბო 12.92-m³/h H-5.91 ცხელი წყლისთვის, 505927002 BPH 120/280 50M ტუმბო საც. DAB | ცალი | 1
82 | 20*2,9 მმ მილი PN 20 | მეტრი | 44
83 | 25*3,5 მმ მილი PN 20 | მეტრი | 16
84 | 32*4,4 მმ მილი PN 20 | მეტრი | 18
85 | 40*5,5 მმ მილი PN 20 | მეტრი | 12
86 | 50*6,9 მმ მილი PN 20 | მეტრი | 36
87 | 63*8,6 მმ მილი PN 20 | მეტრი | 20
88 | 75*10,3 მმ მილი PN 20 | მეტრი | 8
89 | 20*2,9 მმ მინა-ბოჭკოვანი მილი PN 20 | მეტრი | 40
90 | 25*3,5 მმ მინა-ბოჭკოვანი მილი PN 20 | მეტრი | 12
91 | 32*4,4 მმ მინა-ბოჭკოვანი მილი PN 20 | მეტრი | 64
92 | 40*5,5 მმ მინა-ბოჭკოვანი მილი PN 20 | მეტრი | 12
93 | 50*6,9 მმ მინა-ბოჭკოვანი მილი PN 20 | მეტრი | 60
94 | 63*8,6 მმ მინა-ბოჭკოვანი მილი PN 20 | მეტრი | 20
95 | 18/9 მმ კაუჩუკის თბოიზოლაცია | მეტრი | 40
96 | 22/9 მმ კაუჩუკის თბოიზოლაცია | მეტრი | 12
97 | 28/9 მმ კაუჩუკის თბოიზოლაცია | მეტრი | 64
98 | 42/9 მმ კაუჩუკის თბოიზოლაცია | მეტრი | 12
99 | 48/9 მმ კაუჩუკის თბოიზოლაცია | მეტრი | 60
100 | 60/9 მმ კაუჩუკის თბოიზოლაცია | მეტრი | 20
101 | 20 მმ მუხლი 90° | ცალი | 180
102 | 25 მმ მუხლი 90° | ცალი | 12
103 | 32 მმ მუხლი 90° | ცალი | 26
104 | 40 მმ მუხლი 90° | ცალი | 4
105 | 50 მმ მუხლი 90° | ცალი | 60
106 | 63 მმ მუხლი 90° | ცალი | 8
107 | 25 მმ სამკაპი | ცალი | 20
108 | 32 მმ სამკაპი | ცალი | 48
109 | 40 მმ სამკაპი | ცალი | 16
110 | 50 მმ სამკაპი | ცალი | 8
111 | 63 მმ სამკაპი | ცალი | 8
112 | 75 მმ სამკაპი | ცალი | 1
113 | 25-20 მმ გადამყვანი | ცალი | 32
114 | 32-20 მმ გადამყვანი | ცალი | 54
115 | 32-25 მმ გადამყვანი | ცალი | 8
116 | 40-20 მმ გადამყვანი | ცალი | 8
117 | 40-25 მმ გადამყვანი | ცალი | 16
118 | 40-32 მმ გადამყვანი | ცალი | 8
119 | 50-32 მმ გადამყვანი | ცალი | 10
120 | 50-40 მმ გადამყვანი | ცალი | 12
121 | 63-40 მმ გადამყვანი | ცალი | 4
122 | 63-50 მმ გადამყვანი | ცალი | 16
123 | 75-50 მმ გადამყვანი | ცალი | 4
124 | 75-63 მმ გადამყვანი | ცალი | 8
125 | ვენტილი 25მმ | ცალი | 8
126 | ვენტილი 32მმ | ცალი | 8
127 | ვენტილი 40მმ | ცალი | 4
128 | ვენტილი 50მმ | ცალი | 16
129 | ვენტილი 63მმ | ცალი | 2
130 | ვენტილი 75მმ | ცალი | 1
131 | სხვადასხვა ფიტინგები (ქუროები; მუხლები; სამკაპები; გადამყვანები; შ/ხ-გ/ხ/ ჰაერგამშვებები; დამცლელი ვენტილები; ვენტილები) | კომპლ. | 1
132 | 20 1/2" სამონტაჟო მუხლი შ/ხ დუბლი (საშხაპე, ვანისთვის) | კომპლ. | 18
133 | არკოს ვენტილი 1/2-1/2 (უნიტაზისთვის) | ცალი | 5
134 | არკოს ვენტილი 1/2-1/2 (პისუარისთვის) | ცალი | 3
135 | არკოს ვენტილი 1/2-3/8 ან 1/2-1/2 (პირსაბანი, ნიჟარისთვის) | ცალი | 5
136 | ცივი და ცხელი წყლის შემრევი პირსაბანისთვის | ცალი | 5
137 | ცივი და ცხელი წყლის შემრევი საშხაპისთვის | ცალი | 18
138 | დამხმარე მასალები | კომპლ. | 1
139 | საინსტალაციო მასალები | კომპლ. | 1
140 | ტრაპი d100 | ცალი | 6
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
sul
satransporto xarjebi 1.5% |  |  | 0
sul
damxmare masalebi 1,5% |  |  | 0
sul
zednadebi xarjebi 8% |  |  | 0
sul
gegmiuri dagroveba 8% |  |  | 0
sul |  |  | 0
d.R.g 18% |  |  | 0
sul