## ნაკრები
სატენდერო მოთხოვნა M
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი"ქ. ოზურგეთი დ.კლდიაშვილის 9
ნაკრები
# | სულ დასახელება | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ
ღირებულება (ლარი)
1 | გათბობა/გაგრილება | 0
2 | ვენტილაცია | 0
| სულ ჯამი | 0

## გათ.გაგრილება
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი"ქ.თბილისი, ვაჟა ვშაველას 55
გათბობა გაგრილება
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, დღგ-ს გარეშე (ლარი) |  | შრომის ანაზღაურება (ლარი) |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები (ლარი)
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
1 | VRF ტიპის გარე ბლოკი MVi-450WV2GN1(A) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
2 | კედლის ტიპის სპლიტ კონდიციონერის შიდა და გარე ბლოკი Q=12000BTU (ინვერტორული) სასერვერო | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
3 | კასეტური სპლიტ კონდიციონერის შიდა და გარე ბლოკი Q=12000BTU (ინვერტორული) სალარო | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
4 | VRF კასეტური(კომპაქტური) ტიპის კონდიციონერი: QC=2,2 QH=2,2KW MIH22Q4CHN18 | კომპლ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
5 | VRF კასეტური(კომპაქტური) ტიპის კონდიციონერი: QC=6,3 QH=7,1KW MIH63Q4CHN18 | კომპლ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
6 | VRF კასეტურიტიპის კონდიციონერი: QC=3,6 QH=4KW MIH36Q4HN18 | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
7 | VRF კედლის ტიპის კონდიციონერი: QC=2,2 QH=2,4KW MIH22GHN18 | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
8 | ელექტრო თბური ფარდა: 1500mm / 9 KW რეგულატორით | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
9 | სპილენძის მილი Ø6.35 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | სპილენძის მილი Ø9.53(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | სპილენძის მილი Ø12.7(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | სპილენძის მილი Ø15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | სპილენძის მილი Ø19.1 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | სპილენძის მილი Ø22.2 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | სპილენძის მილი Ø28,6(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | რეფნეტი 01 | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | რეფნეტი 02 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | რეფნეტი 03 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ვრფ სისტემის საინფორმაციო კაბელი | მეტრი | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ვრფ სისტემის შიდა ბლოკების სამონტაჟო მასალა | კომპლ. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | დრენაჟის მილი ϕ20 შეფუთული (3-6მმ) | მეტრი | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | დრენაჟის მილი ϕ32 შეფუთული (3-6მმ) | მეტრი | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | სიფონი დრენაჟის კანალიზაციის შეერთების ადგილზე | ც | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | დრენაჟის მილის ფიტინგები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | კონდიციონერების მართვის კაბელები | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | გარე აგრეგატების ანტივიბრაციული სადგამები (BRB) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | დამატებითი ფრეონი R410a | კგ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი HVAC აგრეგატების უკაბელო მართვის/მონიტორინგის სისტემის მოწყობა დამოუკიდებელი ინტერნეტის წყაროს საშუალებით (sim მხარდაჭერის მოდემით, sim ბარათს გადაცემს ბანკი) ცენტრ. სამართავი პულტი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
30 | აგრეგატების პულტები | ცალი | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | დამხმარე მასალა | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0

## ვენტილაცია
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი"ქ.ხაშური მ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას 55
ვენტილაცია
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, დღგ-ს გარეშე (ლარი) |  | შრომის ანაზღაურება (ლარი) |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები (ლარი)
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
1 | მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო დანადგარი რეკუპერატორი,პულტით: Midea HRV-D1000/ 1000 m3/h / 160Pa | კომპლ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
2 | გამწოვი ვენტილატორი Q:130M3/H ESP: 100PA (კომპლექტაცია) უკუსარქველით | კომპლ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
3 | ჭერის დიფუზორი 250*250 (კვადრა) მარეგულირებელი სარქველით(დამპერი) და თუნუქის პლენიუმ ბოქსით | კომპლ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
4 | ჭერის დიფუზორი 150*150 (კვადრა) მარეგულირებელი სარქველით(დამპერი) და თუნუქის პლენიუმ ბოქსით | კომპლ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | მოდელები ბანკთან შეთანხმებით
5 | სანკვანძის ვენტილატორი უკუსარქველით 90მ3/სთ | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | უჟანგავი ლითონის ბადე (გარე ჰაერსატარების ღიობებისთვის, ცხაურის ნაცვლად) | მ2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | მრგვალი ჰაერსატარის "უტკა" | ცალი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | დრეკადი ჰაერსატარი D100 - შეფუთული | მეტრი | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | დრეკადი ჰაერსატარი D125 - შეფუთული | მეტრი | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36
10 | მოთუთიებული ფოლადის ჰაერსატარი: 0.5მმ | მ2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ჰაერსატარის თბოიზოლაცია სინთეზური კაუჩუკით: 9მმ | მ2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ჰაერსატარის გადასაბმელი მასალა | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | სავენტილაციო მოწყობილობების სამონტაჟო მასალა | კომპლ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | კუთხოვანა 50/4მმ კედელში ღიობების გამაგრებისთვის (უგოლნიკი) | მ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | არმარურა 12მმ კედელში ღიობების გამაგრებისთვის | მ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0