## შეჯამებული მონაცემები
შესყიდვების განყოფილება
დანართი #2
ფასების ცხრილი
# | დასახელება | ღირებულება
1 | სასერვისო მომსახურების ღირებულება (სააბონენტო 2 წელი) | 0
2 | დამატებითი მომსახურების ღირებულება | #REF!
| ჯამური ღირებულება | #REF!
საგარანტიო ვადა (მინ. 24 თვე)
კომპანიის დასახელება:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
უფლებმოსილი პირის ხელმოწერა ________________________
შენიშვნა:
ფასები უნდა იყოს მოწოდებული ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) ყველა გადასახადის ჩათვლით

## სასერვისო მომსახურება
შესყიდვების განყოფილება
დანართი #2
ფასების ცხრილი
სასერვისო მომსახურების ღირებულება
# | დასახელება | განზომილების ერთეული | ახალი რაოდენობა | სააბონენტო ღირებულება (1 ერთეული / 2 წელი)
| SPLIT / MULTISPLIT |  | 4 | 0
1 | Outdoor Unit | ცალი | 2
| კედლის ბლოკი |  | 1
| არხული ბლოკი |  | 1
კასეტური ბლოკი
კონსოლური ბლოკი
ჭერი / იატაკი
| VRF/ VRV |  | 81 | 0
2 | Outdoor Unit | ცალი | 8
| კედლის ბლოკი |  | 64
| არხული ბლოკი |  | 2
| კასეტური ბლოკი |  | 7
ჭერი / იატაკი
| CHILLER |  | 870 | 0
3 | Outdoor Unit | ცალი | 4
კედლის ბლოკი
| არხული ბლოკი |  | 866
კასეტური ბლოკი
კონსოლური ბლოკი
ჭერი / იატაკი
| PRECESION |  | 2 | 0
4 | Outdoor Unit | ცალი | 1
| შიდა ბლოკი |  | 1
| RECUPERAT |  | 0 | #VALUE!
5 | აქტიური/პასიური | ცალი | 0
| ROOFTOP |  | 0 | 0
6 | Outdoor Unit | ცალი | 0
| AHU (ზოგიერთი არის რეკუპერაციით) |  | 21 | 0
7 | Outdoor Unit | ცალი | 21
| AIR CURT |  | 22 | 0
8 | შიდა ბლოკი |  | 22
| BOILER |  | 0 | 0
9 | კედლის | ცალი | 0
| სტაციონარულლი |  | 0
კომპანიის დასახელება:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
უფლებმოსილი პირის ხელმოწერა ________________________

## დამატებითი მომსახურება
PRC - 0016262
დანართი N3
დამატებითი მომსახურების ღირებულება:
| დასახელება | სპეციფიკაცია | მწარმოებელი | რაოდ | საქონლის ღირებულება | მომსახურების ღირებულება
|  |  | (გთხოვთ მიუთითოთ) | (ცალი, ლიტრი, გრ.მ., კვ.მ.)
1 | სპლიტ სისტემის კონდიციციონერის მონტაჟი (გარე და შიდა ბლოკები) | 7000-36000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
2 | სპლიტ სისტემის კონდიციციონერის მონტაჟი (გარე და შიდა ბლოკები) | 40000-60000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
3 | სპლიტ სისტემის კონდიციციონერის მონტაჟი (გარე და შიდა ბლოკები) | >60000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
4 | სპლიტ სისტემის კონდიციციონერის დემონტაჟი (გარე და შიდა ბლოკები) | 7000-36000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
5 | სპლიტ სისტემის კონდიციციონერის დემონტაჟი (გარე და შიდა ბლოკები) | 40000-60000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
6 | სპლიტ სისტემის კონდიციციონერის დემონტაჟი (გარე და შიდა ბლოკები) | >60000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
7 | VRF სისტემის მაცივარაგენტისაგან დაცლა ავსება და შემოწმება (წნევაზე და ვაკუუმზე) |  |  | 1 | არ ივსება | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
8 | ახალი VRF სისტემის შიდა ბლოკის მონტაჟი | 7000-36000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
9 | ახალი VRF სისტემის შიდა ბლოკის მონტაჟი | 40000-60000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
10 | ახალი VRF სისტემის შიდა ბლოკის მონტაჟი | >60000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
11 | VRF სისტემის გარე ბლოკის მონტაჟი | 7000-36000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
12 | VRF სისტემის გარე ბლოკის მონტაჟი | 40000-60000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
13 | VRF სისტემის გარე ბლოკის მონტაჟი | >60000 BTU |  | 1 ცალი | არ ივსება
14 | VRF სისტემის გარე ბლოკის დემონტაჟი |  |  | 1 ცალი | არ ივსება
15 | VRF სისტემის შიდა ბლოკების დემონტაჟი |  |  | 1 ცალი | არ ივსება | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
16 | ლიცენზირებულ ლაბორატორიაში აგრეგატების მაცივარ აგენტის და ზეთის ხარისხის შემოწმება | 1 დანადგარი |  | 1 | არ ივსება
17 | ფრეონის დამატება / შეცვლა/ ამოტუმბვა/ამოღება/ შევსება/ჩასხმა | R410 |  | 100 გრ |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
18 | ფრეონის დამატება / შეცვლა/ ამოტუმბვა/ამოღება/ შევსება/ჩასხმა | R407 |  | 100 გრ |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
19 | ფრეონის დამატება / შეცვლა (R22)/ ამოტუმბვა/ამოღება/ შევსება/ჩასხმა | R22 |  | 100 გრ |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
20 | ფრეონის დამატება / შეცვლა (R32)/ ამოტუმბვა/ამოღება/ შევსება/ჩასხმა | R32 |  | 100 გრ |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
21 | ზეთის შეცვლა / დამატება POE | 100 გრამი |  | 100 გრ |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
22 | თბოიზოლაცია მინა-ბამბის (50 მმ) | 1მ2 თუნუქი |  | 1 კვ.მ. |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
23 | ახალი პლასტმასის ცხაურის დამატება | 200x200mm |  | 1 ცალი
|  | 200x300mm |  | 1 ცალი
|  | 300x300mm |  | 1 ცალი
|  | 400x400mm |  | 1 ცალი
|  | 600x600mm |  | 1 ცალი
24 | ახალი ლითონის ცხაურის დამატება, მონტაჟი | 100x300mm |  | 1 ცალი
|  | 200x400mm |  | 1 ცალი
|  | 300x600mm |  | 1 ცალი
|  | 400x800mm |  | 1 ცალი
25 |  | >800mm |  | 1 ცალი
26 | არსებული ცხაურის გადაადგილება ჭერში 1დან 5 მეტრამდე (დემონტაჟი / მონტაჟი) |  |  | 1 ცალი |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
27 | ვენტილატორი (არხული, მუბის ტიპის) | 80-120 |  | 1
|  | 125-160 |  | 1
28 | გათბობა გაგრილების სისტემის დაცლა / შევსება წყლით | <22 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 24-36 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 40-60 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 70-100 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 120-180 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | >200 KW |  | 1 | არ ივსება
29 | გათბობა გაგრილების სისტემის დაცლა და შევსება ანტიფრიზით | <22 KW | ლიტრი | 1
|  | 24-36 KW | ლიტრი | 1
|  | 40-60 KW | ლიტრი | 1
|  | 70-100 KW | ლიტრი | 1
|  | 120-180 KW | ლიტრი | 1
|  | >200 KW | ლიტრი | 1
30 | სანთურა გაზის | <22 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 24-36 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 40-60 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 70-100 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 120-180 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | >200 KW |  | 1 | არ ივსება
31 | ახალი კედლის ფანკოილის მონტაჟი | <2.2 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 2.5-3.6 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 4-6 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 7-9 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | >10 KW |  | 1 | არ ივსება
32 | ახალი კასეტური ფანკოილის მონტაჟი | <2.2 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 2.5-3.6 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 4-6 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 7-9 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | >10 KW |  | 1 | არ ივსება
33 | ახალი არხული ფანკოილის მონტაჟი | <2.2 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 2.5-3.6 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 4-6 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 7-9 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | >10 KW |  | 1 | არ ივსება
34 | ღვედების გამოცვლა | <1000m3/h |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | <3000m3/h |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | <5000m3/h |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | <8000m3/h |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | >8000m3/h |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
| სპილენძის მილგაყვ. მონტაჟი (მაღალი / დაბალი წნევის თერმოიზოლირებით) | დ=6 მმ |  | 1
|  | დ=9 მმ |  | 1
35 |  | დ=12 მმ |  | 1
|  | დ=16 მმ |  | 1
|  | დ=19 მმ |  | 1
|  | დ=22 მმ |  | 1
|  | დ= 28 მმ |  | 1
|  | დ=35 მმ |  | 1
|  | დ=42 მმ |  | 1
36 | რეკუპერატორი კომპლექტში ტენისა და ვენტილატორის გარეშე | 1000 მ3 |  | 1 | არ ივსება
|  | 2000 მ3 |  | 1 | არ ივსება
|  | 3000 მ3 |  | 1 | არ ივსება
|  | 4000 მ3 |  | 1 | არ ივსება
|  | 5000 მ3 |  | 1 | არ ივსება
37 | ვენტილატორი არხული, მუბის ტიპის | 1000 მ3 /200პასკალი მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი ჰაერის ხარჯის და წნევის განსხვავება) | Ruck, systemair | 1
|  | 2000 მ3 /300პასკალი მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი ჰაერის ხარჯის და წნევის განსხვავება) |  | 1
|  | 3000 მ3/350პასკალი მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი ჰაერის ხარჯის და წნევის განსხვავება) |  | 1
|  | 4000 მ3/350პასკალი მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი ჰაერის ხარჯის და წნევის განსხვავება) |  | 1
|  | 5000 მ3/350პასკალი მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი ჰაერის ხარჯის და წნევის განსხვავება) |  | 1
38 | საცირკულაციო ტუმბო | G=4 მ³/სთ H=3 მ.წყ.სვ. მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი წყლის ხარჯის და აწევის სიმაღლის განსხვავება) | Grunfos, Wilo, dab | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | G=7 მ³/სთ H=6 მ.წყ.სვ. მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი წყლის ხარჯის და აწევის სიმაღლის განსხვავება) |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | G=9.8 მ³/სთ H=9 მ.წყ.სვ. მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი წყლის ხარჯის და აწევის სიმაღლის განსხვავება) |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | G=20 მ³/სთ H=12 მ.წყ.სვ. მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი წყლის ხარჯის და აწევის სიმაღლის განსხვავება) |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | G=25მ³/სთ H=14 მ.წყ.სვ. მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი წყლის ხარჯის და აწევის სიმაღლის განსხვავება) |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | G=30 მ³/სთ H=17 მ.წყ.სვ. მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი წყლის ხარჯის და აწევის სიმაღლის განსხვავება) |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | G=35 მ³/სთ H=18 მ.წყ.სვ. მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი წყლის ხარჯის და აწევის სიმაღლის განსხვავება) |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | G=35 მ³/სთ H=20 მ.წყ.სვ. მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი წყლის ხარჯის და აწევის სიმაღლის განსხვავება) |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | G=35 მ³/სთ H=22 მ.წყ.სვ. მუშა წერტილით დიაგრამაზე (დასაშვებია 1.1 -ჯერ მეტი წყლის ხარჯის და აწევის სიმაღლის განსხვავება) |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
39 | ჰაერის ფარდა | 1 მეტრი 3კვტ/სთ |  | 1 | არ ივსება
|  | 1 მეტრი 6კვტ/სთ |  | 1 | არ ივსება
|  | 1 მეტრი 9კვტ/სთ |  | 1 | არ ივსება
|  | 1,5 მეტრი 8კვტ/სთ |  | 1 | არ ივსება
|  | 1,5 მეტრი 12კვტ/სთ |  | 1 | არ ივსება
|  | 1,5 მეტრი 13.5კვტ/სთ |  | 1 | არ ივსება
|  | 2 მეტრი 9კვტ/სთ |  | 1 | არ ივსება
|  | 2 მეტრი 15კვტ/სთ |  | 1 | არ ივსება
40 | კედლის ქვაბის საცირკულაციო ტუმბოს გამოცვლა |  |  | 1 ცალი |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
41 | საფართოებელი ავზის გამოცვლა ან საფარტოებელი ავზის მემბრანის გაბერვა |  |  | 1 ცალი |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
42 | საავარიო "ვზრივნოი" სარქველის გამოცვლა |  |  | 1 ცალი |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
| ჰაერის ხარჯის რეგულატორი | D 100 |  | 1
|  | D 150 |  | 1
43 |  | D 200 |  | 1
|  | D 250 |  | 1
|  | D 300 |  | 1
44 | მოქნილი აირსატარი იზოლირებული | D100 |  | 1 მეტრი
|  | D150 |  | 1 მეტრი
|  | D200 |  | 1 მეტრი
|  | D250 |  | 1 მეტრი
|  | D300 |  | 1 მეტრი
45 | თუნუქის ჰაერტსატარი სისქით 0,55 მმ | 1 მ2 |  | 1 კვ.მ.
46 | თუნუქის ჰაერტსატარი სისქით 0,7 მმ | 1 მ2 |  | 1 კვ.მ.
47 | ჰაერსატარის შესაფუთი კაუჩუკის თბოიზოლაცია 9 | 1 მ2 |  | 1 კვ.მ. |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
48 | ჰაერსატარის შესაფუთი კაუჩუკის თბოიზოლაცია 10 | 1 მ2 |  | 1 კვ.მ. |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
49 | ჰაერსატარის შესაფუთი კაუჩუკის თბოიზოლაცია 12 | 1 მ2 |  | 1 კვ.მ. |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
50 | ჰაერსატარის შესაფუთი კაუჩუკის თბოიზოლაცია 14 | 1 მ2 |  | 1 კვ.მ. |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
51 | ჰაერსატარის შესაფუთი კაუჩუკის თბოიზოლაცია 19 მონტაჟი | 1 მ2 |  | 1 კვ.მ. |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
52 | არსებული სპილენძის მილგაყვანილობის საიზოლაციო სამუშაოები (ფრეონის სისტემა) |  |  | 1 გ/მ |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
53 | რკინისა და პლასმასის მილგაყვანილობის საიზოლაციო სამუშაოები (წყლის სისტემა) |  |  | 1 გ/მ |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
54 | სადრენაჟე მილი | 16 მმ |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | 25 მმ |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | 32 მმ |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | 40 მმ |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | 50 მმ |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
55 | მოდინებით გამწოვი კვადრატული დიფუზორი 600x600, სამონტაჟო ზომით 450x450, იზოლირებული პლენუმბოქსით | ცალი |  | 1
56 | გათბობის ქვაბის მონტაჟი კედლის ჰიდრომოდულით და სრული ავტომატიკით | 24 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 28 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 32 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 55 KW |  | 1 | არ ივსება
|  | 80 KW |  | 1 | არ ივსება
57 | მექანიკური ფილტრი | DN200 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN150 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN125 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN100 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN80 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN70 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN63 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN50 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN40 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN32 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN25 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN20 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN15 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
58 | ურდული | DN200 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN150 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN125 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN100 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN80 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN70 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN63 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN50 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN40 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN32 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN25 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN20 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN15 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
59 | ვენტილი | DN200 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN150 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN125 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN100 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN80 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN70 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN63 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN50 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN40 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN32 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN25 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN20 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN15 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
60 | უკუსარქველი | DN200 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN150 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN125 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN100 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN80 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN70 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN63 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN50 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN40 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN32 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN25 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN20 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | DN15 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
61 | პოლიპროპილენის მინაბოჭკოვანი მილი კაუჩუკის თბოიზოლაციით | Ø110X18.3, PN20 19mm |  | 1
|  | Ø63X10.5, PN20 19mm |  | 1
|  | Ø50X8.3, PN20 19mm |  | 1
|  | Ø40X6.7, PN20 19mm |  | 1
|  | Ø32X5.4, PN20 19mm |  | 1
|  | Ø25X4.2, PN20 19mm |  | 1
|  | ∅20x3.4 PN20 19mm |  | 1
62 | პოლიპროპილენის მილი | Ø50 კონდესატის სადინარისთვის |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
63 | პროპილენ გლიკოლი მონტაჟი | გაგრილების სისტემისთვის 50% | ლიტრი | 1
64 | რადიატორის ვენტილი "შესვლა" | DN15 თერმოთავაკით |  | 1
65 | რადიატორის ვენტილი "გასვლა" | DN15 |  | 1
66 | სადრენაჟო მილის სიფონი | Ф50 |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
67 | კონდესატის ტუმბო | 10 - 20 ლიტრი |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
|  | 20 - 30 ლიტრი |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
68 | წყლის ფენკოილის სამსვლიანი სარქველი ელ ამძრავით აქტუატორით და მართვის ავტომატიკით | ტემპერატურის კონტროლითა და სრული ავტომატიკით |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
69 | ამწე კალათის მომსახურება | 1 სთ | სთ | 1 | არ ივსება | 95.28
70 | აზოტის ბალონი | 40ლ/150ატმ |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
71 | კონდიციონერის უნივერსალური პლატა | ეკრანით |  | 1 |  | ფარავს სააბონენტო ტარიფი
72 | ახალი იატაკის ფანკოილის მონტაჟი | ყველა სიმძლავრე |  | 1 | არ ივსება
73 | ფანკოილის თერმოსტატიდ (პულტი) მონტაჟი | ყველა სიმძლავრე |  | 1 | არ ივსება
74 | მაცივარაგენტის გაჟონვოის მოძიება | სპლიტ კონდიციონერის სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) მაცივარაგენტის გაჟონვის მოძიება/შეკეთება |  | 1 სისტემის | არ ივსება
|  | მულტი სპლიტ კონდიციონერის სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) მაცივარაგენტის გაჟონვის მოძიება/შეკეთება |  | 1 სისტემის | არ ივსება
|  | ჩილერი/თბური ტუმბოს სისტემაში მაცივარაგენტის გაჟონვის მოძიება/შეკეთება |  | 1 სისტემის | არ ივსება
|  | 5 ან ნაკლები ერთეული შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) მაცივარაგენტის გაჟონვის მოძიება/შეკეთება |  | 1 სისტემის | არ ივსება
|  | 5-დან 10 ერთეულამდე შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) მაცივარაგენტის გაჟონვის მოძიება/შეკეთება |  | 1 სისტემის | არ ივსება
|  | 10-დან 15 ერთეულამდე შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) მაცივარაგენტის გაჟონვის მოძიება/შეკეთება |  | 1 სისტემის | არ ივსება
|  | 15-დან 20 ერთეულამდე შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) მაცივარაგენტის გაჟონვის მოძიება/შეკეთება |  | 1 სისტემის | არ ივსება
|  | 15-დან 20 ერთეულამდე შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) მაცივარაგენტის გაჟონვის მოძიება/შეკეთება |  | 1 სისტემის | არ ივსება
|  | 20 ერთეულზე მეტი შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) მაცივარაგენტის გაჟონვის მოძიება/შეკეთება |  | 1 სისტემის | არ ივსება
75 | აგრეგატიდან ელექტრო ფარამდე 1 მეტრი ელექტრო სადენის გაყვანის მომსახურების ღირებულება (ელ. ავტომატებზე დაერთების გარეშე, ჩვენი ელექტრიკის გადამოწმებით, ჩვენს მიერ სადენის მიწოდებით |  |  | 1 მეტრი | არ ივსება
76 | წყლის მექანიკური ტიპის ავტომატური შემავსებელი
77 |  | სპლიტ კონდიციონერის სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) აზოტით წნევის ტესტი |  |  | არ ივსება
|  | მულტი სპლიტ კონდიციონერის სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) აზოტით წნევის ტესტი |  |  | არ ივსება
|  | ჩილერი/თბური ტუმბოს სისტემაში აზოტით წნევის ტესტი |  |  | არ ივსება
|  | 5 ან ნაკლები ერთეული შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) აზოტით წნევის ტესტი |  |  | არ ივსება
|  | 5-დან 10 ერთეულამდე შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) აზოტით წნევის ტესტი |  |  | არ ივსება
|  | 10-დან 15 ერთეულამდე შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) აზოტით წნევის ტესტი |  |  | არ ივსება
|  | 15-დან 20 ერთეულამდე შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) აზოტით წნევის ტესტი |  |  | არ ივსება
| აზოტით სისტემის და აგრეგატების წნევის ტესტი | 20 ერთეულზე მეტი შიდა ბლოკის მქონე VRF/VRV სისტემაში (შიდა და გარე ბლოკი, მილგაყვანილობა) აზოტით წნევის ტესტი |  |  | არ ივსება
78 | ლუმინისცენტური სითხის ჩასხმა ფრეონის სისტემაში |  |  | კომპ