## აპარატები
აპარატები
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა | განზომილება | ერთ ფასი დღგ-ს ჩთ-ით | სულ ფასი დღგ-ს ჩთ-ით
1 | ამწოვი კარადა | მეტალის კარკასი, დაფარული სპეციალური ტუტე-მჟავაგამძლე პოლიმერული საღებავით; სამუშაო ზედაპირი ტუტე-მჟავა-თერმო მედეგი კერამოგრანიტით; ფრონტალური მინა დაჯავშნული და ლიფტირებული; ფრონტალური მინის ასაწევი წონაკით, სახელურით და ტროსებით; წყალმომარაგება- კანალიზაციით; საკანალიზაციო ნიჟარა დამზადუბული უჟანგავი, ტუტე-მჟავა გამძლე მასალით, ნიჟარის სიგრძე ≈ 20სმ, სიგანე ≈20სმ, სიღრმე ≈ 30სმ. მრგვალი ნიჟარის შემთხვევაში d ≈ 25სმ, სიღრმე ≈30სმ; მხოლოდ ცივი წყლის ონკანით; წყლის ონკანი არ უნდა იყოს ნიჟარაზე მონტაჟის და ქვედა განაწილების; წყლის ნაკადის სარეგულირებელი ვენტილით, ლოკაცია- კარადის ფრონტალური მხარის პანელი; ელექტრო განათებით; ელექტრო კვებით; რამოდენიმე, დამიწებიანი, შხეფებისგან დამცავი სარქველიანი როზეტით, ლოკაცია-ფრონტალური პანელი; ელექტროშუქის ჩამრთველ/გამომრთველით, ლოკაცია-ფრონტალური პანელი; ქვედა სართულის კარადა თაროთი და გამწოვი სისტემით; ინდივიდუალური ამწოვი ძრავის გარეშე, საერთო სავენტილაციო სისტემასთან ადაფტირებული; კარადა დამიწების სისტემით აღჭურვილი; ძაბვა ≈ 220V; მოხმარებული ელ.ენერგიის მოსალოდნელი ჯამური სიმძლავრე ≈4KW; შესაბამისი ელ.სადენებით; ამწოვი კარადის ზომები: სიმაღლე/სიგანე/სიღრმე ≈190*133*62; კარადა აღჭურვილი უნდა იქნეს როგორც გადინებითი ისე მოდინებითი კომუნიკაციით; ლოკაციის ადგილზე მონტაჟით. | 2 | ცალი |  | 0
2 | მაშრობი კარადა | მოცულობა: ≈70ლ; რეგულირებადი ტემპერატურის დიაპაზონით ≈40-200°C მდე; ტემპერატურის სტაბილურობა ±0.3 °C; ჩაშენებული თერმომეტრით; ცდომილება: ± 1°C; თერმომეტრის დანაყოფის ფასი - 1°C; დენის წყარო: 210-240 V/50-60 Hz ± 10%; უჟანგავი მეტალის ორი თაროთი; უსაფრთხოების თერმოსტატით. | 1 | ცალი |  | 0
3 | კონდუქტომეტრი | დანიშნულება- ჩამდინარე წყლებში გახსნილი ჟანგბადის, PH_ის და ელ.გამტარობის განსაზღვრა; პორტატული; ავტონომიურ(დასამუხტი ელემენტები) და სტაციონარულ(≈220v) დენის წყაროსთან ადაფტირებული; დარტყმისგან დამცავი პერანგით; უსაფრთხო ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ყუთით; განახლებადი პროგრამული უზრუნველყოფით; ტემპერატურის ავტომატური კომპენსირების ფუნქციით; PH_ის განსასაზღვრი ელექტროდით, დიაპაზონი≈ 0 -14, ჩამდინარე წყალში განსაზღვრისთვის, არაშევსებადი და არამომსახურებადი ტიპის, ხელსაწყოსთან მისაერთებელი კაბელით(≈1მ), დასაკალიბრებერი ბუფერული ხსნარებით, მგრძნობიარე მემბრანის დამცავი პერანგით და შესანახი თავაკით; გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი ელექტროდით, დიაპაზონი _0.1 - 20.0 მგ/ლ (ppm), 1 - 200% გაჯერებულობა, გაზომვის სიზუსტე ≈±0.2 მგ/ლ, ხელსაწყოსთან მისაერთებელი კაბელით(≈1მ), ელექტროდის მგრძნობიარე თავაკის დამცავი პერანგით, დასაკალიბრებელი სტანდარტით; ელ_გამტარობის განსაზღვრი ელექტროდით, დიაპაზონი _≈ 0.01 μS/cm - 200.0 mS/cm, გაზომვის დიაპაზონთან ინტეგრირებული რეზოლუციით, დასაკალიბრებელი სტანდარტით, ელექტროდის ხელსაწყოსთან მისაერთებელი კაბელით(≈1მ). | 1 | ცალი |  | 0
4 | უსაფრთხოების საშხაპე | დამზადებული უჟანგავი მეტალისგან, კოროზიის მიმართ, ასევე ტუტეების და მჟავების მიმართ ზემდგრადი მასალით; ორი თვალის ერთდროულად ამორეცხვის და შხაპის რეჟიმით; სადრენაჟო აღჭურვილობით; საშხაპე დუშის თავაკის დიამეტრი ≈300მმ; თვალების ამოსარეცხი მოდულის ნიჟარის დიმეტრი ≈400მმ; სიმაღლე იატაკიდან ≈ 2400მმ; წყლის ჭავლის მარეგულირებელი ონკანებით; წყლის ჭავლის აღმძვრელი ბერკეტით, დამზადებული უჟანგავი მეტალით, ბერკეტის დაბოლოება -სახელურით, ბერკეტის სახელურის სიმაღლე იატაკიდან- საშუალო სიმაღლის ადამიანის ხელის აწევის სიმაღლეზე; წყლის შემშვები მილის დიამეტრი - ადაფტირებული 1/2 დიუმიან მილთან; მოსალოდნელი წონა ≈ 25 კგ; | 1 | ცალი |  | 0
5 | მიკროსკოპის კამერა | მიკროსკოპის ვიდეოკამერა; Ura binocular microscope 127_თან შესაბამისობაში მყოფი; კომბინირებული მიკროსკოპის ადაფტერთან; USB_კაბელით; ფოტოსურათის და ვიდეოგამოსახულების გადაღების ფუნქციით; ფოტოსურათის შენახვის რამოდენიმე ფორმატით((jpg, tiff, bmp, gif, psd, etc.); შიდა მეხსიერებით; Windows_სთან და vista_სთან შესაბამისობაში მყოფი პროგრამული უზრუნველყოფით; სასურველია აღჭურვილი იყოს ინფორმაციის უსადენოდ გადაცემის ფუნქციით; მაქსიმალური რეზოლუცია - 8 Mpixel. | 1 | ცალი |  | 0
6 | ტენის ანალიზატორი | სამუშაო დიაპაზონი _ 0.1 - 99.9%; გაზომვის მეთოდი - გაშრობის მიმდინარეობისას შემცირებადი იმფრაწითელი გამოსხივება; რეგულირებადი ტემპერატურით, დიაპაზონი _ 40° - 160°C ერთ გრადუსიანი ბიჯით; ტემპერატურის მაკონტროლებელი სენსორით_ +/-5°C; გაზომვის ერთეული - ტენი %, მშრალი ნაშთი - %, ტენის მოცილება,წონის შემცირება - %; გაზომვის შედეგის წაკითხვის უნარი - 0.01%; სასწორით აწონვის უნარი 35გ; სასწორის სიზუსტე - 0.001გ; ძაბვა 200-230ვ; სიხშირე 50/60 Hz; შესაბამისი ალუმინის ფირფიტებით; ხელსაწყოს მოსალოდნელი წონა 4-7 კგ. | 1 | ცალი |  | 0
|  | სულ |  |  |  | 0