შპს “საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” აცხადებს ტენდერს

„რაჭა ჰეს“-ზე და „ბჟუჟა ჰეს“-ზე წყლის ხარჯის და დონის გამზომის მოწყობილობების მონტაჟი და ჰესებზე არსებულ SCADA სისტემაში ჩართვას

24/05-GIEC-S/INST-19

შესყიდვის სპეციფიკაცია:

- რაჭა ჰესი  - 4 ცალი;

- ბჟუჟა ჰესი - 3 ცალი;

დართულ ფაილებში, გთხოვთ, იხილოთ:

- ნახაზები;

- ტექნიკური დავალება.

- დონის გამზომის მომხმარებელი და პროგრამირების სახელმძღვანელო v.03

- დონის გამზომის მონტაჟი და პროგრამირების სახელმძღვანელო მე-2 გამოცემა

- დონის გამზომის მონტაჟი და პროგრამირების სახელმძღვანელო მე-7 გამოცემა

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);

- ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.

  - ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

აუცილებელი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

- ინჟინრებს უნდა გააჩნდეთ SCADA სისტემასთან მუშაობის გამოცდილება;

- Siemens მოწყობილობებთან მუშაობის გამოცდილება;

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

წინადადების წარდგენის წესი:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა დასახელება და ტენდერის დასახელება და ნომერი:

„რაჭა ჰეს“-ზე და „ბჟუჟა ჰეს“-ზე წყლის ხარჯის და დონის გამზომის მოწყობილობების მონტაჟი და ჰესებზე არსებულ SCADA სისტემაში ჩართვას  # 24/05-GIEC-S/INST-19

- წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.

- საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: შალვა გოგოლაძე. ელ.ფოსტა: shgogoladze@gig.ge;  საკონტაქტო ნომერი: 591 12 97 74.

    - საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ილია კამკამიძე; საკონტაქტო ნომერი: 598 76 07 96.

წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის 7 ივნისი, 17:00 საათი.