## დან #1 რეაქტივები
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი | სულ ფასი | კოდი/ლინკი/შენიშვნა
1 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის) 1000 მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 13 |  | 0
2 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისთვის) 1000 მლ | სარეცხი და სადეზინფექციო კონცენტრატი ალდეჰიდების გარეშე, ანტიმიკრობული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 2 |  | 0
3 | ინჰიბიტორი | Nitrification inhibitor , 50 მლ-იანი | ცალი | 2 |  | 0
4 | ეთილის სპირტი 5 ლ | ეთილის სპირტი 96% | ცალი | 25 |  | 0
5 | ნატრიუმის კარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M.ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის (sigma) | ცალი | 1 |  | 0
6 | ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M. ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის (sigma) | ცალი | 1 |  | 0
7 | მულტიელემენტური ანიონური სტანდარტი, 100 მლ | მიქსი - F-5 მგ/ლ, Cl-10 მგ/ლ, NO2-25მგ/ლ, NO3-15მგ/ლ, PO4-40მგ/ლ, SO4- 30 მგ/ლ, მატრიცა H2O | ცალი | 1 |  | 0
8 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
9 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
10 | სიმღვრივის სტანდარტი < 0,1 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
11 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU 500 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
12 | პესტიციდების სტანდარტი 1 მლ | ქლორორგანული პესტიციდების მიქსი.აუცილებელი კომპონენტები: ალდრინი,დიალდრინი,ჰეპტაქლორი,ჰეპტაქლორეპოქსიდი,თითოეულის კონც. 200 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისთვის | ცალი | 2 |  | 0
13 | ნავთობპროდუქტების სტანდარტი 1.5 მლ | C10- დან C40-მდე ლუწი ნახშირბადატომების შემცველი ნაჯერი ნახშირწყალბადების მიქსი,თითოეულის კონც. 2000 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისათვის | ცალი | 2 |  | 0
14 | ადვილადაქროლადი ნივთიერებების სტანდარტი 5 მლ | ქლოროფორმის სტანდარტული ნიმუში 99.9%, გაზური ქრომატოგრაფისთვის | ცალი | 1 |  | 0
15 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
16 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
17 | საკალიბრაციო ტაბლეტები | ჟ.ბ.მ.-ის აპარატის დასაკალიბრებლად,WTW Oxitop®PM 209333; 10 ცალიანი შეფუთვა; | ცალი | 1 |  | 0
18 | მარილმჟავა (კონცეტრირებული) 2.5 ლ | ქიმიურად სუფთა, 37 %-იანი | ცალი | 3 |  | 0
19 | ნატრიუმის ტუტე 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
20 | მულტიელემენტური სტანდარტი 100 მგ/ლ 100 მლ | მიქსი-Al,As,B,Ba,Cd,Mg,Ca,Fe,Cu,Cr,Ni,Pb,Sb,Zn,Se,Mo,Mn,Na,Sr,Be (ამ მეტალებს უნდა შეიცავდეს) გახსნილი 5% HNO3-ში , ICP-OES-თვის | ცალი | 1 |  | 0
21 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | 1000 µS/cm - დან 2000 µS/cm - მდე, 500 მლ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
22 | ჰექსანი 2.5ლ | ქრომატოგრაფიული სისუფთავის >99% | ცალი | 1 |  | 0
23 | ქლოროფორმი 2.5ლ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
24 | მჟაუნმჟავა | ფიქსონალი (0.1 N / 0.05 mol/l ) | ცალი | 2 |  | 0
25 | კალიუმის პერმანგანატი | ფიქსონალი (0.1 N / 0.02 mol/l ) | ცალი | 1 |  | 0
26 | ვერცხლისწყლის ნიტრატის მონოჰიდრატი 25 გრ | ქიმიურად სუფთა, >98.5 %, | ცალი | 3 |  | 0
27 | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH . დიაპაზონი 0.3 - 15.0 მგ/ლ O2 (25 ტესტი) | ცალი | 3 |  | 0
28 | ტრიეთანოლამინი,1000 მლ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
29 | ფერის სტანდარტი 500 მლ | ფერის ერთეული პლატინა-კობალტის შკალით ( 500 გრადუსი), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
30 | EDTA-Na2Mg 100გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
31 | ამონიუმის სტანდარტი (1000 მგ/ლ) 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
32 | ნიტრატის სტანდარტი 1000 მგ/ლ, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
33 | მარილმჟავა ( 0.1 N) ფიქსონალი | ფიქსონალი (0.1 N / 0.1 mol/l ) | ცალი | 2 |  | 0
34 | EDTA-Na2 | ფიქსონალი (0.1 N / 0.05 mol/l ) | ცალი | 1 |  | 0
35 | აცეტონი 2.5 ლ | ქრომატოგრაფიული სისუფთავის >99% | ცალი | 1 |  | 0
36 | ალუმინის სტანდარტული ხსნარი 1000 მგ/ლ, 100 მლ-იანი | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
37 | ნატრიუმის ოქსალატი 100 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 2 |  | 0
38 | ნიტრატების სტანდარტული სერია | DIONEX (P/N 060254) დეტექტორის დასაკალიბრებლად | ცალი | 1 |  | 0
39 | მინერალური ზეთების ნარევი 10 მლ | A და B კომპონენტების შემცველი მინერალური ზეთების ნარევი,გაზური ქრომატოგრაფისთვის | ცალი | 1 |  | 0
40 | ალუმინის ოქსიდი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
41 | ასკორბინის მჟავა, 100 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
42 | 4- ამინობენზენ სულფონამიდი 100 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
43 | სულფამინის მჟავა 25 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
44 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრის რეაქტივების ნაკრები | HACH , დიაპაზონი 2.0 -20.0 მგ/ლ PO4-P (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
45 | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების რეაქტივების ნაკრები | HACH , დიაპაზონი 0.1 - 4.0 მგ/ლ (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
46 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH , დიაპაზონი 5-40 მგ/ლ TNb (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
47 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH , დიაპაზონი 50-300 მგ/ლ O₂, (25 ტესტი) | ცალი | 6 |  | 0
48 | კალციუმის ქლორიდი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა, გრანულები | ცალი | 1 |  | 0
49 | ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი ორწყლიანი 25 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
50 | ნატრიუმის ნიტრიტის სტანდარტი 1000 მგ/ლ 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
51 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება ( სტანდარტული ნიმუში)800 მგ/ლ-იანი 200 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
52 | ნარჩენი თავისუფალი ქლორის რეაქტივი | HACH , დიაპაზონი 0.05 - 4.00 მგ/ლ Cl₂. (100 ტესტი) | ცალი | 2 |  | 0
53 | ნატრიუმის ბორჰიდრიდი | ქიმიურად სუფთა, 100 გრამიანი | ცალი | 1 |  | 0
54 | სკანდიუმის სტანდარტული ხსნარი | 1000 მგ/ლ 5-7 % HNO3-ში , 100 მლ-იანი, | ცალი | 1 |  | 0
55 | ნატრიუმის ქლორიდი 500 გრ | ქიმურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
56 | აზოტმჟავა (კონცენტრირებული) 2.5 ლ | ქიმიურად სუფთა, 65 %-იანი | ცალი | 1 |  | 0
57 | ნატრიუმის თიოსულფატი ხუთწყლიანი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 8 |  | 0
58 | ელექტროდის ხსნარი | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი ელექტროდის თავაკის შემავსებელი ელექტროლიტი. მულტიმეტრ Aqualytic AL 15_თან შესაბამისობაში მყოფი. (≈ 50 მლ) | ცალი | 1 |  | 0
| სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით |  |  |  |  | 0