## Sheet1
დანართი N1
N | დასახელება | სპეციფიკაციები | სულ რაოდენობა | 2020 წელში მოსაწოდებელი რაოდენობა | 2021 წელში მოსაწოდებელი რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება | საერთო ღირებულება | შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური მონაცემები | მწარმოებელი კომპანია | მოდელი/მარკა (არსებობის შემთხვევაში) | წარმოშობის ქვეყანა | მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდი | მიწოდების ვადა
1 | პოლიეთილენის ელ. ქუროების შესადუღებელი უთო 20-450 მმ | • ძაბვა 220~230v; • ქსელის სიხშირე 50Hz; • სიმძლავრე არანაკლებ 3000 W; • შესადუღებელი დიამეტრი 20 - 4500 მმ; • მეხსიერება არანაკლებ 4000 რეპორტი; • გარემოფაქტორებისგან დაცვის კლასი: IP54 • წონა 15 – 20 კგ; • გარანტია 1 წელი • პროდუქცია უნდა იყოს ახალი • უნდა იყოს სერიული წარმოების • პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი | 32 | 18 | 14
2 | პოლიეთილენის ელ. ქუროების შესადუღებელი უთო 20-1600 მმ | • ძაბვა 220~230v; • ქსელის სიხშირე 50Hz; • სიმძლავრე არანაკლებ 3500 W; • შესადუღებელი დიამეტრი 20 - 1600 მმ; • მეხსიერება არანაკლებ 4000 რეპორტი; • გარემოფაქტორებისგან დაცვის კლასი: IP54 • წონა 10 – 15 კგ; • გარანტია 1 წელი • პროდუქცია უნდა იყოს ახალი • უნდა იყოს სერიული წარმოების • პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი | 1 | 1 | 0
3 | პოლიეთილენის მილების პირა-პირა შედუღების აპარატი 90-315 მმ | • 220~230v, 50Hz; • სიმძლავრე არანაკლებ 4500 W; • სამუშაო დიამეტრი 90 - 315 მმ; • თერმო რეგულატორი 180° - 300°C; • წნევა 0 ÷ 150 ბარი; • წონა 80 – 95 კგ; • გარანტია 1 წელი • პროდუქცია უნდა იყოს ახალი • უნდა იყოს სერიული წარმოების • პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი | 2 | 1 | 1
4 | პოლიპროპილენის მილების შესადუღებელი უთო დ=20–63 მმ | • 220~230v, 50Hz; • სიმძლავრე არანაკლებ 1500 W; • გამათბობელი თავაკების ნაკრები 20-63 მმ; • თერმო რეგულატორი 0 - 300°C; • კომპლექტაცია: o 1 ცალი საზომი რულეტი; o 1 ცალი მილის საჭრელი; o 1 ცალი ექვვსკუთხა გასაღები; • შეფუთვა: ფოლადის ყუთი; • გარანტია 1 წელი • პროდუქცია უნდა იყოს ახალი • უნდა იყოს სერიული წარმოების • პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი | 33 | 18 | 15
5 | პოლიპროპილენის მილების შესადუღებელი უთო დ=63 –110მმ | • 220~230v, 50Hz; • სიმძლავრე არანაკლებ 1800 W; • გამათბობელი თავაკების ნაკრები 63-110 მმ; • თერმო რეგულატორი 0 - 300°C; • კომპლექტაცია: o 1 ცალი საზომი რულეტი; o 1 ცალი მილის საჭრელი; o 1 ცალი ექვვსკუთხა გასაღები; • შეფუთვა: ფოლადის ყუთი; • გარანტია 1 წელი • პროდუქცია უნდა იყოს ახალი • უნდა იყოს სერიული წარმოების • პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი | 3 | 2 | 1
6 | პოლიეთილენის მილების პირა-პირა შედუღების აპარატი 315-630 მმ | • 220~230v, 50Hz; • სიმძლავრე არანაკლებ 12.00 KW; • სამუშაო დიამეტრი 315 - 630 მმ; • სამუშაო ტემპერატურა 180° - 300°C; • წონა არაუმეტეს 650 კგ; • გარანტია 1 წელი • პროდუქცია უნდა იყოს ახალი • უნდა იყოს სერიული წარმოების • პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი | 1 | 0 | 1