კომერციული, საწარმოო, სპეციალიზებული მარკეტინგული მომსახურების ჩატარების

ტექნიკური დავალება

RMG Auramine – 80 ადგილზე გათვლილი საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა

| ძირითადი მონაცემების და მოთხოვნების ჩამონათვალი | ძირითადი მონაცემები და მოთხოვნები |
| --- | --- |
| - ძირითადი სამუშაოების შესრულებისთვის: | საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა სწრაფად ასაწყობი კონსტრუქციებისგან. პროექტის შემუშავება, მშენებლობის ნებართვის მიღება და აშენება. |
| - ობიექტი: | საერთო საცხოვრებელი. შენობის ზომა 40 მ x 14 მ |
| - რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი: | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ბექთაკარის საბადო. |
| - მომსახურების (-ების) ტიპი: | მშენებლობა შენობის და საინჟინრო ქსელების ნახაზების დამზადებით, დამკვეთის სურვილების გათვალისწინებით. |
| - მომსახურების მოცულობა: | შენობის დამზადება და მონტაჟი საინჟინრო ქსელებით (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება და კანალიზაცია მოწყობილობების დამონტაჟებით). |
| - დამზადების ვადა: | ერთი თვე |
| - მონტაჟის ვადა: | ერთი თვე |
| - მიწოდებული მომსახურების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები: | ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს დროულად და ხარისხიანად. |
| - მომსახურების გაწევის რეჟიმი (გრაფიკი): | სამუშაოების წარმოების გრაფიკის შესაბამისად. |
| - მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები: | სამუშაოების შესრულება მოქმედი ნორმების და წესების შესაბამისად. |
| - პირველადი მონაცემები: | წინამდებარე ტექნიკური დავალება. სპეციფიკაცია სამშენებლო მასალებისთვის. შენობის გეგმა. |
| - მარკეტინგის ჩატარების მოსალოდნელი შედეგი: | ორგანიზაციების შერჩევა საჭირო მომსახურების მიწოდების უზრუნველსაყოფად. |