## HVAC
№ | დასახელება DSCP | რა-ბა | ერთ.
|  | QTY | Unit
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=36000BTU, N=3.0kw | 3 | კომპ.
2 | მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=24000BTU, N=2.0kw | 1 | კომპ.
3 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=18000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 4 | კომპ.
4 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=12000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 3 | კომპ.
5 | არხული ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=12000BTU, მართვის პულტით ლ=450მ3-სთ 50პა | 1 | კომპ.
6 | სპილენძის მილი Ø12.7 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 17 | გრძ/მ
7 | სპილენძის მილი Ø9.52 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 30 | გრძ/მ
8 | სპილენძის მილი Ø6.35 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 50 | გრძ/მ
9 | სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
10 | კონდესატსადინარი პოლიპროპინენის მილი ø32 | 25 | გრძ/მ
11 | მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
12 | პანელური რადიატორების დემონტაჟი/მონტაჟის სამუშაოები | 6 | კომპ.
13 | პოლიპროპინენის მილი მინაბოჭკოვანი შღით ø20 | 70 | გრძ/მ
15 | მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 15% | 1 | კომპ.
17 | კაუჩუკის თბოიზილაცია ø20 | 70 | გრძ/მ
18 | ფანკოილის დემონტაჟი/მონტაჟის სამუშაოები | 2 | კომპ.
ვენტილაცია
1 | არხული ტიპის ვენტილატორი უკუსარქველით L=100m³/h 50pa | 7 | კომპ.
2 | გარე ცხაურა 200*200 | 5 | ც
3 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის, თუნუქის სისქე 0.5 მმ | 30 | მ²
4 | ჰაერსატარის სამონტაჟო დამხმარე მასალები, აირსატარების ღირებულების 20% | 1 | კომპ.
5 | კვადრატული დიფუზორი 600x600, პლენუმბოქსით | 4 | კომპ.
6 | კვადრატული დიფუზორი 450x450, პლენუმბოქსით, ჰეპა ტიპის ფილტრით | 1 | კომპ.
7 | კვადრატული დიფუზორი 450x450, პლენუმბოქსით დემონტაჟი/მონტაჟი | 1 | კომპ.
8 | რეგულირებადი გამწოვი მრგვალი დიფუზორი Ø125 | 6 | კომპ.
9 | მოქნილი აირსატარი Ø200 | 8 | გრძ/მ
10 | მოქნილი აირსატარი Ø125 | 12 | გრძ/მ
11 | ჰაერის რეგულიატორი (დამპერი) Ø125 | 1 | კომპ.