## HVAC
№ | დასახელება DSCP | რა-ბა | ერთ.
|  | QTY | Unit
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | კედლის ტიპის სპლიტ კონდიციონერის შიდა და გარე ბლოკი Qc=24000BTU, მართვის პულტით, ავტომატიკით და სამონტაჟო კომპლექტით | 2 | კომპ.
2 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის დემონტაჟი/მონტაჟის სამუშაოები | 1 | კომპ.
3 | სპილენძის მილი Ø15.88 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 8 | გრძ/მ
4 | სპილენძის მილი Ø12.7 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 5 | გრძ/მ
5 | სპილენძის მილი Ø9.52 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 8 | გრძ/მ
6 | სპილენძის მილი Ø6.35 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 5 | გრძ/მ
7 | სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
8 | კონდესატსადინარი პოლიპროპინენის მილი ø32 | 8 | გრძ/მ
9 | მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
10 | პანელური რადიატორი C22 1400X600 სამონტაჟო კომპლექტით | 1 | კომპ.
11 | პანელური რადიატორი C22 1200X600 სამონტაჟო კომპლექტით | 1 | კომპ.
12 | პანელური რადიატორების დემონტაჟი/მონტაჟის სამუშაოები | 2 | კომპ.
13 | პოლიპროპინენის მილი მინაბოჭკოვანი შრით ø25 კაუჩულის იზოლაციით | 60 | გრძ/მ
14 | პოლიპროპინენის მილი მინაბოჭკოვანი შრით ø20 კაუჩულის იზოლაციით | 25 | გრძ/მ
15 | მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
16 | ბურთულიანი ვენტილი ø20 | 4 | კომპ.
17 | მილის გასატარებელი ტრანშეის გაჭრა 25*30სმ | 30 | გრძ/მ
18 | პლ მილის ø25 დაერთება საქვაბეში | 2 | კომპ.
ვენტილაცია
1 | სუფთა ჰაერზე მომუშავე არხული ტიპის კონდიციონერის (შიდა და გარე ბლოკი)100pa Qc=18000BTU, მართვის პულტით, ავტომატიკით და სამონტაჟო კომპლექტით | 1 | კომპ.
2 | არხული ტიპის ვენტილატორი L=100m³/h 30pa | 2 | კომპ.
3 | არხული ტიპის ვენტილატორი L=200m³/h 50pa | 1 | კომპ.
4 | კასეტური ფილტრი 400*200 | 1 | კომპ.
5 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის, თუნუქის სისქე 0.7 მმ | 10 | მ²
6 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის, თუნუქის სისქე 0.5 მმ | 15 | მ²
7 | ჰაერსადენის თბოიზოლაცია 9მმ თვითწებვადი კაუჩუკი | 10 | მ²
8 | ჰაერსატარის სამონტაჟო დამხმარე მასალები, აირსატარების ღირებულების 20% | 1 | კომპ.
9 | კვადრატული დიფუზორი 450x450, პლენუმბოქსით | 8 | კომპ.
10 | გარე ჟალუზი 400X200 | 1 | კომპ.
11 | გარე ჟალუზი 200X200 | 3 | კომპ.
12 | თბოიზოლირებული მოქნილი აირსატარი Ø200 | 10 | გრძ/მ
13 | მოქნილი აირსატარი Ø125 | 5 | გრძ/მ