## HVAC
№ | დასახელება DSCP | რა-ბა | ერთ.
|  | QTY | Unit
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=42000BTU, N=4.5kw | 2 | კომპ.
2 | კედლის ტიპის სპლიტ კონდიციონერი შიდა და გარე ბლოკი Qc=12000BTU, N=1.5kw | 2 | კომპ.
3 | არხული ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=24000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 1 | კომპ.
4 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=18000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 1 | კომპ.
5 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=9000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 3 | კომპ.
6 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=12000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 1 | კომპ.
7 | სპილენძის მილი Ø5/8 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 5 | გრძ/მ
8 | სპილენძის მილი Ø3/8 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 45 | გრძ/მ
9 | სპილენძის მილი Ø1/4 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 44 | გრძ/მ
10 | სპილენძის მილი Ø1/2 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 4 | გრძ/მ
11 | სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
12 | კონდესატსადინარი პოლიპროპინენის მილი ø32 | 50 | გრძ/მ
13 | მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
14 | საინფორმაციო კაბელი 6 x 2.5 | 50 | გრძ/მ
15 | არსებული სპლიტ კონდენციონერის დემონტაჟი მონტაჟი (გამართვა) | 1 | კომპ.
ვენტილაცია
1 | არხული ტიპის ვენტილატორი L=130m³/h 300pa უკუსარქველით | 1 | კომპ.
2 | არხული ტიპის ვენტილატორი L=100m³/h 30pa უკუსარქველით | 6 | კომპ.
3 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის, თუნუქის სისქე 0.7 მმ | 6 | მ²
4 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის, თუნუქის სისქე 0.5 მმ | 15 | მ²
5 | ჰაერსადენის თბოიზოლაცია 9მმ თვითწებვადი კაუჩუკი | 4 | მ²
6 | ჰაერსატარის სამონტაჟო დამხმარე მასალები, აირსატარების ღირებულების 20% | 1 | კომპ.
7 | კვადრატული დიფუზორი 600x600, პლენუმბოქსით | 3 | კომპ.
8 | კვადრატული დიფუზორი 600x600, პლენუმბოქსით და ჰეპა ფილტრით | 1 | კომპ.
9 | გარე ჟალუზი Ø200 | 1 | კომპ.
10 | გარე ჟალუზი Ø125 | 3 | კომპ.
11 | რეგულირებადი გამწოვი მრგვალი დიფუზორი Ø125 | 6 | კომპ.
12 | თბოიზოლირებული მოქნილი აირსატარი Ø250 | 4 | გრძ/მ
13 | მოქნილი აირსატარი Ø250 | 4 | გრძ/მ
14 | მოქნილი აირსატარი Ø125 | 12 | გრძ/მ
15 | ხარჯის რეგულირების სარქველი Ø125 | 1 | კომპ.