## HVAC
№ | დასახელება DSCP | რა-ბა | ერთ.
|  | QTY | Unit
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=42000BTU, N=4.0kw | 1 | კომპ.
2 | მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=36000BTU, N=3.3kw | 1 | კომპ.
3 | არხული ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=18000BTU, L=700m3/h მართვის პულტით და ავტომატიკით | 1 | კომპ.
4 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=12000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 1 | კომპ.
5 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=9000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 5 | კომპ.
6 | სპილენძის მილი Ø1/2 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 10 | გრძ/მ
7 | სპილენძის მილი Ø3/8 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 70 | გრძ/მ
8 | სპილენძის მილი Ø1/4 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 80 | გრძ/მ
9 | სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
10 | კონდესატსადინარი პოლიპროპინენის მილი ø32 | 40 | გრძ/მ
10 | პოლიპროპინენის მილი მინაბოჭკოვანი შრით ø20 | 3 | გრძ/მ
11 | მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
12 | საინფორმაციო კაბელი 6x2.5 | 40 | გრძ/მ
13 | რადიატორის დემონტაჟი მონტაჟის სამუშაო | 7 | კომპ.
ვენტილაცია
1 | არხული ტიპის ვენტილატორი L=100m³/h 30pa უკუსარქველით | 2 | კომპ.
2 | არხული ტიპის ვენტილატორი L=100m³/h 300pa უკუსარქველით | 1 | კომპ.
3 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის, თუნუქის სისქე 0.5 მმ | 10 | მ²
4 | ჰაერსატარის სამონტაჟო დამხმარე მასალები, აირსატარების ღირებულების 20% | 1 | კომპ.
5 | გარე ჟალუზი Ø125 | 3 | კომპ.
6 | კვადრატული დიფუზორი 600x600, პლენუმბოქსით | 2 | კომპ.
7 | კვადრატული დიფუზორი 600x600, პლენუმბოქსით და ჰეპა ფილტრით | 1 | კომპ.
8 | რეგულირებადი გამწოვი მრგვალი დიფუზორი Ø125 | 2 | კომპ.
9 | მოქნილი აირსატარი Ø125 | 6 | გრძ/მ
10 | თბოიზოლირებული მოქნილი აირსატარი Ø250 | 4 | გრძ/მ
11 | ხარჯის რეგულირების სარქველი Ø125 | 1 | გრძ/მ