## HVAC
№ | დასახელება DSCP | რა-ბა | ერთ.
|  | QTY | Unit
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=36000BTU, N=3.2kw | 1 | კომპ.
2 | მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=24000BTU, N=2.5kw | 1 | კომპ.
3 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=12000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 2 | კომპ.
4 | კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=9000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით | 3 | კომპ.
5 | სპილენძის მილი Ø3/8 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 40 | გრძ/მ
6 | სპილენძის მილი Ø1/4 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | 40 | გრძ/მ
7 | სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
8 | კონდესატსადინარი პოლიპროპინენის მილი ø32 | 20 | გრძ/მ
8 | პოლიპროპინენის მილი მინაბოჭკოვანი შრით ø20 | 3 | გრძ/მ
9 | მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 30% | 1 | კომპ.
10 | საინფორმაციო კაბელი 6x2.5 | 20 | გრძ/მ
11 | რადიატორის დემონტაჟი მონტაჟის სამუშაო | 8 | კომპ.
12 | კედლის ტიპის სპლიტ კონდიციონერის დემონტაჟი მონტაჟის სამუშაო | 1 | კომპ.
13 | კედლის ტიპის სპლიტ კონდიციონერის დემონტაჟის სამუშაო | 1 | კომპ.
ვენტილაცია
1 | არხული ტიპის ვენტილატორი L=100m³/h 30pa უკუსარქველით | 5 | კომპ.
2 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის, თუნუქის სისქე 0.5 მმ | 5 | მ²
3 | ჰაერსატარის სამონტაჟო დამხმარე მასალები, აირსატარების ღირებულების 20% | 1 | კომპ.
4 | გარე ჟალუზი Ø150 | 1 | კომპ.
5 | გარე ჟალუზი Ø125 | 1 | კომპ.
6 | რეგულირებადი გამწოვი მრგვალი დიფუზორი Ø125 | 5 | კომპ.
7 | მოქნილი აირსატარი Ø125 | 10 | გრძ/მ