ზოგადი ინფორმაცია;

შპს „მედისონ ჰოლდინგი“ არის კომპლექსურ მომსახურებაზე ორიენტირებული ერთ-ერთი წამყვანი სამედიცინო კომპანია საქართველოში, რომელიც ფიზიკურ პირებს სამედიცინო მომსახურების სრულ სპექტრს სთავაზობს. კომპანიამ საქართველოში ფუნქციონირება 2011 წელს დაიწყო და ამჟამად 3 ფილიალი აქვს გახსნილი. მედისონ ჰოლდინგს სათავეში უდგას გამოცდილი და კვალიფიციური მენეჯმენტი, საერთაშორისო გამოცდილების და პროფესიონალი ექიმებისაგან შემდგარი გუნდი.

ტენდერის აღწერილობა;

შპს „მედისონ ჰოლდინგი“ აცხადებს ტენდერს ციფრული სტაციონარული რენტგენის აპარატის შესყიდვაზე.

აპარატის ზოგადი მონაზემები:

- ციფრული სტაციონარული რენტგენის აპარატი (ახალი) ან ციფრული სტაციონარული რენტგენის აპარატი (მეორადი (Refurbished), მწარმოებლის ქარხნული გარანტიით);

- ციფრული რენტგენო-ფლუროსკოპიული სისტემა;

- რენტგენოგრაფია და რენტგენოსკოპია უნდა ხორციელდებოდეს ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ პოზიციაში;

- აპარატს უნდა გააჩნდეს მობილური ტუბუსი;

- რენტგენის მილაკის ბრუნვა უნდა იყოს - 90/180 და +30

- ფოკუსის გაზრდის შესაძლებლობა, რომელიც საკვლევი არის ერთ გამოსახულებაში მიღების საშუალებას იძლევა, ანუ მაგალითისთვის აპარატს უნდა ქონდეს ერთდროულად ზრდასრული ადამიანის ორივე ფილტვის გაშუქების შესაძლებლობა;

- წარმადობა: 50 პაციენტი დღის განმავლობაში;

- მინიმალური სიმძლავრე 50კვ;

- პაციენტის მაგიდის ტვირთამწეობა მინიმუმ 150 კილოგრამი;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები;

- კომპანიის მიმოხილვა (განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ 2 წელიწადია დაფუძნებული) ყველა დამფუძნებლის და მფლობელის ინფორმაციის მითითებით;

- სატენდერო წინადადება აპარატის მონაცემებით და თანდართული ფასით (ღირებულება უნდა მოიცავდეს ჩამოტანის, ადგილზე მიწოდების და მონტაჟის ფასს).

- სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს სრულ საგარანტიო უფასო სერვისს.

- საგარანტიო ვადის გასვლის შემდგომ კომპანიას უნდა შეეძლოს სრული სერვისით უზრუნველყოფა შემოთავაზებულ აპარატზე.

- უპირატესობა მიენიჭება იმ აპარატს, რომლის ანალოგიც განთავსებული იქნება ქ.თბილსიში არსებულ მინიმუმ 1 კლინიკაში. (აღნიშნული ინფორმაციაც წარმოდგენილი უნდა იყოს სატენდერო ტოკუმენტაციასთან ერთად).

- ინფორმაცია მოწოდების ვადებსა და პირობებზე;

- ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არარსებობის შესახებ;

- ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

- საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები;

ტენდერის ჩაბარების პირობა:

- სატენდერო დოკუმენტაცია მოწოდებული უნდა დალუქული კონვერტის სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, კალოუბნის ქ.12.

- კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი, ტენდერის დასახელება და საკონტაქტო პირის მონაცემები.

სატენდერო დოკუმენტაციის მოწოდების ბოლო ვადაა:   12. 11. 2021 წ. (18:00- მდე)

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ მიმართოთ:

თემურ ქოპილაშვილი

შესყიდვების და ლოჯისტიკის განყოფილება

შპს „მედისონ ჰოლდინგი“
სათაო ოფისი, ქ.თბილისი, კალოუბნის ქ.12
ტელ.: (+995) 577 39 89 45

E-mail: t.kopilashvili@medison.ge ან t.kopilashvili@medison.com.ge