**დიზელ გენერატორი 250 kva**

 **ტექნიკური მახასიათებლები**

* დიზლე გენერატორი
* გარე AVR
* სამი ფაზა
* სიმძლავრე - 250KVA
* ავზის მოცულობა 250 ლიტრიდან 400 ლიტრამდე