## თავფურცელ
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
ხარჯთაღრიცხვა
ქ. თბილისი, 2022 წელი

## განმ.ბარათი
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
განმარტებითი ბარათი
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია მუშა ნახაზების საფუძველზე.
ცალკეული სამუშაოთა ღირებულების დასადგენად გამოყენებულია 1984 წლის სახარჯთაღრიცხვო ნორმატივები და სამშენებლო რესურსების საბაზრო ფასები.
ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებულია ზედნადები ხარჯები - 10 %; გეგმიური დაგროვება - 8 %; რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე - 5 % და დამატებითი ღირებულების გადასახდი - 18 %.
მთლიანმა სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებამ შეადგინა: | 0 | ლარი, მათ შორის დღგ: | 0 | ლარი
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით სათანადო დოკმენტაციის წარდგენით.
გაუთვალისწინებელი ხარჯები გამოიყენება იმ სამუშაოებზე, რომელიც არ არის განსაზღვრული მშენებლობის ხელშეკრულებით, მათი ჩატარების აუცილებლობა გამოიკვეთება მშენებლობის პერიოდში და განისაზღვრება დამკვეთის მიერ, შესაბამისი აქტების გაფორმების შემდეგ დამკვეთის ხელმოწერით.

## კრებსიტი
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
# | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | ღირებულება, ლარი | დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი | მ.შ. ხელფასი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
1-1 | სამშენებლო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | ლარი | 0 |  | 0
1-2 | ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები | ლარი | 0 |  | 0
1-3 | სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები (სახანძრო, ვიდეო და IT სისტემები) | ლარი | 0 |  | 0
1-4 | გათბობა-გაგრილების სისტემების მოწყობის სამუშაოები | ლარი | 0 |  | 0
1-5 | შიდა სახანძრო წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები | ლარი | 0 |  | 0
1-6 | შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების მოწყობის სამუშაოები | ლარი | 0 |  | 0
1-7 | წყალსადენ-კანალიზაციის გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები | ლარი | 0 |  | 0
1-8 | გარე სამშენებლო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | ლარი | 0 |  | 0
1-9 | დამატებითი სამუშაოები | ლარი | 0 |  | 0
| სულ |  | 0 | 0 | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 5% | 0
| ჯამი |  | 0
| დღგ | 18% | 0
| სულ, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვით: |  | 0

## სამშენ-მოსაპირკეთ
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-1
სამშენებლო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
# | ნორმატი–ვის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მოდელი | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი (მექანიზმები) |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | მარკა | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I |  | მიწის სამუშაოები
1 | 1-22-9 | III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე | მ3 |  | 2600
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 2600
|  | ექსკავატორი ცაცვით 0.65 მ3 | მანქ/სთ | 0.0295 | 76.7
2 | 1-80-3 | III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, მექანიკური დამუშავების შემდეგ | მ3 |  | 170
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 170
3 | srf. 14.2-20 | გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით 20 კმ. მდე მანძილზე (დაზუსტდეს) | ტონა |  | 4458.5
|  | ავტოთვითმცლელი | ტონა | 1 | 4458.5
4 | 1-25-2 | მუშაობა ნაყარში III კატ. გრუნტზე | მ3 |  | 2410
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 2410
|  | ექსკავატორი ცაცვით 0.65 მ3 | მანქ/სთ | 0.00362 | 8.7242
5 | 1-31-6 | გრუნტის უკუჩაყრა | მ3 |  | 360
|  | ბულდოზერი | მანქ/სთ | 0.00513 | 1.8468
6 | 1-118-11 | უკუჩაყრილი გრუნტის დატკეპვნა პნევმატური სატკეპნით, ფენებად | მ3 |  | 360
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 360
|  | პნევმატური სატკეპნი | მანქ/სთ | 0.013 | 4.68
7 | 8-3-2 | მომზადების მოწყობა ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევით, ფენებად დატკეპნით | მ3 |  | 2160
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 2160
|  | ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევი | მ3 | 1.15 | 2484
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 43.2
8 | 8-3-2 | ღორღის ფენის მოწყობა, დატკეპვნით | მ3 |  | 240
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 240
|  | ღორღი | მ3 | 1.15 | 276
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 4.8
II |  | სამშენებლო სამუშაოები
9 | 6-1-1 | ბეტონის მომზადების მოწყობა (100 მმ. სისქის) | მ3 |  | 143.2
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 143.2
|  | ბეტონი B7.5 | მ3 | 1.02 | 146.064
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.62 | 88.784
10 | 6-1-5 | მონოლითური რ/ბ წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა (წს-1; 14 ცალი) | მ3 |  | 1.82
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 1.82
| 1.1-11 | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.03605
| 1.1-10 | არმატურა A500C Ø14 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.12545
|  | ბეტონი B25 W6 | მ3 | 1.015 | 1.8473
| 5.1-138 | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.6 | 2.912
| 5.1-8 | ხის მასალა | მ3 | 0.0183 | 0.033306
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 1.1305
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.4 | 0.728
11 | 6-1-16 | მონოლითური რ/ბ საძირკვლის ფილის და სვეტების ამონაშვერების მოწყობა (400 მმ. სისქის; -0.100 ნიშნულზე) | მ3 |  | 560.6
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 560.6
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.4245
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 2.3896
|  | არმატურა A500C Ø12 მმ. | ტონა | 1.03 | 27.7173
|  | არმატურა A500C Ø18 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.75705
|  | არმატურა A500C Ø20 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.0515
|  | არმატურა A500C Ø22 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.1236
|  | ბეტონი B25 W6 | მ3 | 1.015 | 569.009
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 569.009
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 0.0754 | 42.2692
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0008 | 0.44848
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 227.2448
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.07 | 39.242
12 | 6-12-4 | მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა (ს1÷ს8) | მ3 |  | 43.7
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 43.7
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.5986
|  | არმატურა A240C Ø18 მმ. | ტონა | 1.03 | 2.2403
|  | არმატურა A240C Ø20 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.13905
|  | არმატურა A240C Ø22 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.4429
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 44.3555
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 44.3555
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 2.42 | 105.754
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0648 | 2.8318
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 30.9453
|  | ელექტროდი | კგ. | 1.5 | 65.55
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.6 | 26.22
13 | 6-16-1 | მონოლითური რკინაბეტონის სართულშუა გადახურვის ფილების მოწყობა (+3.820 ნიშნულზე) | მ3 |  | 305.4
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 305.4
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 3.6926
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.9004
|  | არმატურა A240C Ø12 მმ. | ტონა | 1.03 | 13.3488
|  | არმატურა A240C Ø14 მმ. | ტონა | 1.03 | 18.1589
|  | არმატურა A240C Ø16 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.6686
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 309.981
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 309.981
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.37 | 418.398
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0366 | 11.1776
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 271.3844
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.39 | 119.106
14 | 6-16-1 | მონოლითური რკინაბეტონის სართულშუა გადახურვის ფილების მოწყობა (+5.300 ნიშნულზე) | მ3 |  | 17.02
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 17.02
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.0515
|  | არმატურა A240C Ø12 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.8034
|  | არმატურა A240C Ø14 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.0918
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 17.2753
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 17.2753
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.37 | 23.3174
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0366 | 0.62293
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 13.6269
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.39 | 6.6378
15 | 6-15-3 | მონოლითური რკინაბეტონის რიგელების მოწყობა (+3.820 ნიშნულზე) | მ3 |  | 40.4
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 40.4
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.7304
|  | არმატურა A240C Ø18 მმ. | ტონა | 1.03 | 2.472
|  | არმატურა A240C Ø20 მმ. | ტონა | 1.03 | 2.678
|  | არმატურა A240C Ø25 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.6592
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1 | 40.4
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 40.4
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 2.37 | 95.748
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0267 | 1.0787
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 52.7772
|  | ელექტროდი | კგ. | 3.1 | 125.24
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.87 | 35.148
16 | 6-15-3 | მონოლითური რკინაბეტონის რიგელების მოწყობა (+5.300 ნიშნულზე) | მ3 |  | 6.65
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 6.65
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.2472
|  | არმატურა A240C Ø18 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.309
|  | არმატურა A240C Ø25 მმ. | ტონა | 1.03 | 6.077
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1 | 6.65
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 6.65
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 2.37 | 15.7605
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0267 | 0.17755
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 46.4324
|  | ელექტროდი | კგ. | 3.1 | 20.615
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.87 | 5.7855
17 | 8-4-5 | საძირკვლების ჰიდროიზოლაციის მოწყობა | მ2 |  | 120
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 120
|  | თხევადი იზოლაცია | კგ. | 2 | 240 | [8 empty] | Sika Tricosal 300 mm.
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0384 | 4.608
18 | 6-15-9 | მონოლითური რკინაბეტონის პარაპეტის სარტყელის მოწყობა | მ3 |  | 8.4
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 8.4
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.25956
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.53642
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 8.526
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 8.526
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.4 | 11.76
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0145 | 0.1218
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 5.5719
|  | ელექტროდი | კგ. | 2.5 | 21
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.74 | 6.216
19 | 6-15-11 | მონოლითური რკინაბეტონის ზღუდარების მოწყობა | მ3 |  | 2.1
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 2.1
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.010815
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.2163
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 2.1315
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 2.1315
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 2.9 | 6.09
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0378 | 0.07938
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 1.5898
|  | ელექტროდი | კგ. | 2.3 | 4.83
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.95 | 1.995
დამხმარე შენობა
20 | 6-1-1 | ბეტონის მომზადების მოწყობა (100 მმ. სისქის) | მ3 |  | 5.8
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 5.8
|  | ბეტონი B7.5 | მ3 | 1.02 | 5.916
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.62 | 3.596
21 | 6-11-3 | დამხმარე შენობის საძირკვლის ფილის, მონოლითური კედლებისა და გადახურვის არმირება | მ3 |  | 60.43
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 60.43
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.14729
|  | არმატურა A240C Ø12 მმ. | ტონა | 1.03 | 2.472
|  | არმატურა A240C Ø14 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.6532
|  | არმატურა A240C Ø16 მმ. | ტონა | 1.03 | 2.7398
|  | არმატურა A240C Ø18 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.1545
| 4.1-343 | ბეტონი B25 W10 F100 (საძირკვლის ფილა) | მ3 | 1.015 | 16.5
| 4.1-343 | ბეტონი B25 W10 F100 (კედლები) | მ3 | 1.015 | 34.41
| 4.1-343 | ბეტონი B25 W10 F100 (გადახურვის ფილა) | მ3 | 1.015 | 9.52
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 60.43
| 5.1-138 | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.84 | 111.1912
| 5.1-8 | ხის მასალა | მ3 | 0.0425 | 2.5683
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 50.1672
|  | ელექტროდი | კგ. | 2.3 | 138.989
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.46 | 27.7978
22 | 8-4-5 | საძირკვლების ჰიდროიზოლაციის მოწყობა | მ2 |  | 15.4
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 15.4
|  | თხევადი იზოლაცია | კგ. | 2 | 30.8 | [8 empty] | Sika Tricosal 300 mm.
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0384 | 0.59136
23 | 6-12-4 | მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა (ს1) | მ3 |  | 2.05
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 2.05
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.07725
|  | არმატურა A240C Ø20 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.18025
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 2.0807
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 2.0807
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 2.42 | 4.961
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0648 | 0.13284
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 1.8025
|  | ელექტროდი | კგ. | 1.5 | 3.075
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.6 | 1.23
24 | 6-15-3 | მონოლითური რკინაბეტონის რიგელების მოწყობა (+3.050 ნიშნულზე) | მ3 |  | 3.33
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 3.33
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.103
|  | არმატურა A240C Ø18 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.3399
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1 | 3.33
|  | ბეტონსაქაჩი ტუმბოს მომსახურეობა | მ3 | 1 | 3.33
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 2.37 | 7.8921
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0267 | 0.088911
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 3.1003
|  | ელექტროდი | კგ. | 3.1 | 10.323
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.87 | 2.8971
ლითონის კონსტრუქციები
20 | 46-5 | ანკერების მოწყობა | ცალი |  | 168
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | 1 | 168
|  | ანკერი Ø14 მმ. | ცალი | 1.03 | 168
|  | სხვა მასალები | ლარი | 1.828 | 307.104
21 | 9-7-1 gam. | ლითონის კონსტრუქციების მოწყობა | ტონა |  | 10.3206
|  | შრომის დანახარჯები | ტონა | 1 | 10.3206
| 1.3-27 | მილკვადრატი 200X200X4 | ტონა | 1.03 | 7.931
| 1.3-27 | მილკვადრატი 100X80X3 | ტონა | 1.03 | 2.06
| 1.5p23 | ფურცლოვანი ფოლადი -8მმ. სისქის (300X300X8) | ტონა | 1.03 | 0.3296
|  | ელექტროდი | კგ. | 2.4 | 24.7694
| 1.10-20 | ჭანჭიკი | კგ. | 13.4 | 138.296
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 28.6913
22 | 15-164-7 | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ2 |  | 360
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 360
|  | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ. | 0.246 | 88.56
|  | საღებავის გამხსნელი | კგ. | 0.027 | 9.72
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.684
სახურავი
ძირითადი შენობა
23 | 26-8-16 k=0.05 | დამათბუნებელი ფენის მოწყობა მოჭიმვის ქვეშ | მ2 |  | 1250
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 1250
|  | XPS - 50მმ. | მ2 | 1.05 | 1312.5
24 | 12-9-5 | ქვიშის გამასწორებელი ფენის მოწყობა, საშ. 12 სმ. სისქის. | მ3 |  | 150
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 150
|  | ქვიშა შავი | მ3 | 1.15 | 172.5
25 | 12-10-1-2 | სახურავის გამასწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით, საშ. სისქით 30 მმ. | მ2 |  | 1250
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 1250
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ100 | მ3 | 0.03155 | 39.4375
|  | ქვიშა შავი | მ3 | 1.15 | 45.3531
|  | ცემენტი | ტონა | 0.304 | 11.989
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.064 | 80
26 | 12-1-2 k=0.5 | სახურავის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომის 1 ფენით | მ2 |  | 1250
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 1250
|  | პრაიმერი | კგ. | 0.3 | 375
|  | ლინოკრომის ზედა ფენა | მ2 | 1.25 | 1562.5
|  | გაზი | კგ. | 0.25 | 312.5
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0195 | 24.375
27 | 12-10-1-2 | სახურავის გამასწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით, საშ. სისქით 40 მმ. | მ2 |  | 1250
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 1250
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ100 | მ3 | 0.04205 | 52.5625
|  | ქვიშა შავი | მ3 | 1.15 | 60.4469
|  | ცემენტი | ტონა | 0.304 | 15.979
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.064 | 80
28 | 12-1-2 | სახურავის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომის 2 ფენით | მ2 |  | 1250
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 1250
|  | პრაიმერი | კგ. | 0.3 | 375
|  | ლინოკრომის ქვედა ფენა | მ2 | 1.25 | 1562.5
|  | ლინოკრომის ზედა ფენა | მ2 | 1.25 | 1562.5
|  | გაზი | კგ. | 0.4 | 500
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.039 | 48.75
29 | 12-8-5 | სახურავზე, სავენტილაციო შახტის თუნუქის ქუდების მოწყობა | მ2 |  | 1.75
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 1.75
|  | შეღებილი თუნუქი (მინ. 0.60 მმ. სისქის) | მ2 | 1.1 | 1.925
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.078 | 0.1365
30 | 12-8-5 | პარაპეტის მოწყობა შეღებილი თუნუქის ფურცლებით | მ2 |  | 126
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 126
|  | შეღებილი თუნუქი (მინ. 0.60 მმ. სისქის) | მ2 | 1.21 | 152.46
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.078 | 9.828
დამხმარე შენობა
23 | 10-11 gam. | სახურავის ხის საყრდენი კონსტრუქციების და ნივნივების მოწყობა | მ3 |  | 1.617
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 1.617
| 5-4 | ხის კოჭი 100*80 | მ3 | 1.05 | 0.105
|  | ნივნივა | მ3 | 1.05 | 0.5565
|  | შეფიცვრა | მ3 | 1.05 | 0.9555
|  | ანკერი Ø14 მმ. | ცალი | 1 | 8
|  | ჩანგალი Ø8 მმ. | ცალი | 1 | 2
|  | ლურსმანი | კგ. | 7.2 | 11.6424
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 4.38 | 7.0825
|  | სხვა მასალები | ლარი | 3.44 | 5.5625
24 | 10-37-1 | ხის კონსტრუქციების დამუშავება ხანძარმედეგი ხსნარით | მ3 |  | 1.617
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 1.617
| sabazro | ხანძარმედეგი ხსნარი | კგ. | 10.06 | 16.267
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.1 | 0.1617
25 | 10-38-3 | ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით | მ2 |  | 36
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 36
| sabazro | ანტისეპტიკური ხსნარი | კგ. | 0.15 | 5.4
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.1 | 3.6
26 | 12-6-2 gamoy. | შეღებილი თუნუქის სახურავის მოწყობა | მ2 |  | 36
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 36
| 1.5-15-16 | შეღებილი თუნუქი (სისქით არანაკლებ 0.6 მმ.) | მ2 | 1.28 | 46.08
| 5-4 | ხის მასალა (მშრალი) | მ3 | 0.0238 | 0.8568
| 1.9-70 | ნაჭედი ლითონის | კგ. | 0.45 | 16.2
| 1.10-20 | ჭანჭიკი | კგ. | 0.106 | 3.816
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0828 | 2.9808
27 | 11-7-3 | დამატებითი დამათბუნებელი ფენის მოწყობა გადახურვის ქვეშ. | მ2 |  | 28.2
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 28.2
| 4.1-449 | მაღალი სიმკრივის ქვაბამბა 100 მმ. | მ2 | 1.03 | 29.046
| sabazro | ორთქლსაიზოლაციო ფენა | მ2 | 1.1 | 31.02
28 | 01-4.1-02-01 knauf. gam. | შეღებილი თუნუქის სახურავის ძირის შეფუთვა ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილებით | მ2 |  | 28.2
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 28.2
|  | ლითონის პროფილი (მიმართველი) | გრძ.მ. | 0.66 | 18.612
|  | ლითონის პროფილი (ჭერის) | გრძ.მ. | 2.78 | 78.396
|  | ლითონის შემაერთებელი პროფილი | ცალი | 1.78 | 50.196
|  | ლითონის შემაერთებელი პროფილი | ცალი | 0.16 | 4.512
|  | საკიდი პირდაპირი | ცალი | 0.65 | 18.33
|  | დუბელი პლასტმასის 6X40 მმ. | ცალი | 1.48 | 41.736
|  | დუბელი ლითონის 6X40 მმ. | ცალი | 0.65 | 18.33
|  | შემამჭიდროებელი ლენტა 30 მმ. | გრძ.მ. | 0.8095 | 22.8279
|  | შემამჭიდროებელი ლენტა 50 მმ. | გრძ.მ. | 0.6667 | 18.8009
| 10.1-3 | ცეცხლმედეგი თაბაშირმუყაოს ფილა 2500X1200X12.5მმ | მ2 | 1 | 28.2
|  | ჭანჭიკი სამშენებლო (სხვადასხვა ზომის) | ცალი | 48.44 | 1366.008
29 | 12-8-5 | პარაპეტის მოწყობა შეღებილი თუნუქის ფილებით | მ2 |  | 8.96
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 8.96
| 1.5-16 | შეღებილი თუნუქი (მინ. 0.60 მმ. სისქის) | მ2 | 1.21 | 10.8416
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.078 | 0.69888
კედლები
30 | 8-15-1 | შენობის გარე კედლების მოწყობა 20სმ. სისქის იზობლოკით. (პარაპეტების კედლების ჩათვლით) 20X19X39 | მ3 |  | 108.862
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 108.862
|  | წებოცემენტი | კგ. | 40 | 4354.48
|  | მცირე ზომის საკედლე იზობლოკი | ცალი | 65 | 7076.03
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.21977
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.16 | 17.4179
31 | 8-15-1 | შენობის შიდა კედლების მოწყობა 20სმ. სისქის ბლოკით. (პარაპეტების ჩათვლით) 20X19X39 | მ3 |  | 182.539
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 182.539
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ150 | მ3 | 0.11 | 20.0793
|  | ქვიშა | მ3 | 1.16 | 23.292
|  | ცემენტი | ტონა | 0.416 | 8.353
|  | მცირე ზომის საკედლე ბლოკი | ცალი | 65 | 11865.035
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.36851
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.16 | 29.2062
32 | 8-15-1 | შენობის შიდა კედლების მოწყობა 15 სმ. სისქის მცირე ზომის საკედლე ბლოკით, 15X19X39 | მ3 |  | 32.67
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 32.67
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ150 | მ3 | 0.11 | 3.5937
|  | ქვიშა | მ3 | 1.16 | 4.1687
|  | ცემენტი | ტონა | 0.416 | 1.495
|  | მცირე ზომის საკედლე ბლოკი | ცალი | 84 | 2744.28
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.065954
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.16 | 5.2272
33 | 8-15-1 | დამხმარე შენობის კედლების მოწყობა 20სმ. სისქის იზობლოკით. (პარაპეტების კედლების ჩათვლით) 20X19X39 | მ3 |  | 17.768
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 17.768
|  | წებოცემენტი | კგ. | 40 | 710.72
|  | მცირე ზომის საკედლე იზობლოკი | ცალი | 65 | 1154.92
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.03587
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.16 | 2.8429
სულ, სამშენებლო სამუშაოები:
II |  | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
იატაკები
34 | 11-8-1-2 | იატაკებზე მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით, სისქით 40 მმ. | მ2 |  | 1093.04
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 1093.04
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ100 | მ3 | 0.0408 | 44.596
|  | ქვიშა შავი | მ3 | 1.15 | 51.2854
|  | ცემენტი | ტონა | 0.304 | 13.5572
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0636 | 69.5173
35 | ГЭСН 11-01-047-01. | იატაკების მოპირკეთება კერამოგრანიტის ფილებით | მ2 |  | 346
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 346
|  | წებოცემენტი | კგ. | 7 | 2422
|  | კერამოგრანიტი | მ2 | 1.05 | 363.3
|  | ფუგა (შემავსებელი) | კგ. | 0.09 | 31.14
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.5 | 173
36 | 11-36-3 gam. | პლინტუსების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით | გრძ.მ. |  | 258.9
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | 1 | 258.9
|  | წებოცემენტი | კგ. | 1.2 | 48.7768
|  | კერამოგრანიტი | მ2 | 0.157 | 40.6473
|  | ფუგა (შემავსებელი) | კგ. | 0.0135 | 0.54874
37 | ГЭСН 11-01-047-01. | იატაკების მოპირკეთება მეტლახის ფილებით (სველ წერტილებში) | მ2 |  | 66.27
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 66.27
|  | წებოცემენტი | კგ. | 7 | 463.89
|  | მეტლახი | მ2 | 1.05 | 69.5835
|  | ფუგა (შემავსებელი) | კგ. | 0.09 | 5.9643
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.5 | 33.135
38 | 11-27-4 | ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა | მ2 |  | 680.77
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 680.77
| 5.1-66 | ლამინატი ქვეშსაგებით (სისქით არანაკლებ 10 მმ; 33 კლასი) | მ2 | 1.05 | 714.8085
|  | ალუმინის გადამყვანი | გრძ.მ. | 1 | 44
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.107 | 72.8424
39 | 11-42-2 | პლინტუსების მოწყობა | გრძ.მ. |  | 519.2
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | 1 | 519.2
|  | შეღებილი მდფ პლინტუსი (H=8 სმ.; სისქე: 14 ÷ 16 მმ.) | გრძ.მ. | 1.01 | 524.392
კედლები
40 | 15-55-5 | შიდა კედლების და ფერდობების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ2 |  | 2670.735
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 2670.735
|  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ150 | მ3 | 0.0178 | 47.5391
| 4.1-253 | ქვიშა | მ3 | 1.16 | 55.1453
| 4.1-207 | ცემენტი | ტონა | 0.416 | 19.7763
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.003 | 8.0122
41 | 15-14-1 | კერამიკული ფილების გაკვრა კედლებზე | მ2 |  | 288.39
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 288.39
| 4.1-205 | წებოცემენტი | კგ. | 7 | 2018.73
|  | კაფელი | მ2 | 1 | 288.39
|  | კაფელის კუთხოვანა | გრძ.მ. | 0.5 | 144.195
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.007 | 2.0187
42 | 15-168-7 | კედლების და სვეტების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით | მ2 |  | 2382.345
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 2382.345
|  | წყალემულსიური საღებავი | კგ. | 0.63 | 1500.8773
| 4.2-79 | საფითხნი | კგ. | 0.79 | 1882.0525
|  | სამალიარო კუთხოვანა | გრძ.მ. | 0.5 | 1191.1725
|  | სამალიარო ბინტი | გრძ.მ. | 1.23 | 2930.2843
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.016 | 38.1175
ჭერები
43 | 01-4.1-02-01 knauf. | შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით | მ2 |  | 1026.77
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 1026.77
|  | ლითონის პროფილი (მიმართველი) | გრძ.მ. | 0.66 | 677.6682
|  | ლითონის პროფილი (ჭერის) | გრძ.მ. | 2.78 | 2854.4206
|  | ლითონის შემაერთებელი პროფილი | ცალი | 1.78 | 1827.6506
|  | ლითონის შემაერთებელი პროფილი | ცალი | 0.16 | 164.2832
|  | საკიდი პირდაპირი | ცალი | 0.65 | 667.4005
|  | დუბელი პლასტმასის 6X40 მმ. | ცალი | 1.48 | 1519.6196
|  | დუბელი ლითონის 6X40 მმ. | ცალი | 0.65 | 667.4005
|  | შემამჭიდროებელი ლენტა 30 მმ. | გრძ.მ. | 0.8095 | 831.1703
|  | შემამჭიდროებელი ლენტა 50 მმ. | გრძ.მ. | 0.6667 | 684.5476
|  | თაბაშირმუყაოს ფილა 2500X1200X12.5მმ. | მ2 | 1 | 1026.77
|  | ჭანჭიკი სამშენებლო (სხვადასხვა ზომის) | ცალი | 24.22 | 24868.3694
44 | 01-4.1-02-01 knauf. | შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით | მ2 |  | 66.27
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 66.27
|  | ლითონის პროფილი (მიმართველი) | გრძ.მ. | 0.66 | 43.7382
|  | ლითონის პროფილი (ჭერის) | გრძ.მ. | 2.78 | 184.2306
|  | ლითონის შემაერთებელი პროფილი | ცალი | 1.78 | 117.9606
|  | ლითონის შემაერთებელი პროფილი | ცალი | 0.16 | 10.6032
|  | საკიდი პირდაპირი | ცალი | 0.65 | 43.0755
|  | დუბელი პლასტმასის 6X40 მმ. | ცალი | 1.48 | 98.0796
|  | დუბელი ლითონის 6X40 მმ. | ცალი | 0.65 | 43.0755
|  | შემამჭიდროებელი ლენტა 30 მმ. | გრძ.მ. | 0.8095 | 53.6456
|  | შემამჭიდროებელი ლენტა 50 მმ. | გრძ.მ. | 0.6667 | 44.1822
|  | ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილა 2500X1200X12.5მმ | მ2 | 1 | 66.27
|  | ჭანჭიკი სამშენებლო (სხვადასხვა ზომის) | ცალი | 24.22 | 1605.0594
45 | 15-168-8 | ჭერების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით | მ2 |  | 1093.04
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 1093.04
|  | წყალემულსიური საღებავი | კგ. | 0.63 | 688.6152
|  | საფითხნი | კგ. | 0.92 | 1005.5968
|  | სამალიარო ბინტი | გრძ.მ. | 1.23 | 1344.4392
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.018 | 19.6747
46 | 9-14-5 | ტექნიკური სარემონტო ლუკების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ჭერში ( ზომით 50x50 სმ ) | ცალი |  | 18
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | 1 | 18
|  | ტექნიკური სარემონტო ლუკი | ცალი | 1 | 18
ღიობები
47 | 9-14-5 | მაღალი ხარისხის ალუმინის ფანჯრების მოწყობა მინაპაკეტით (ფ1 ÷ ფ6) | მ2 |  | 221.02
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 221.02
|  | მაღალი ხარისხის ალუმინის ფანჯრები RAL7016 | მ2 | 1 | 221.02
48 | 15-12-1 | მარმარილოს რაფების მონტაჟი | მ2 |  | 33.55
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 33.55
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ100 | მ3 | 0.02 | 0.671
| 4.1-198 | ქვიშა | მ3 | 1.21 | 0.81191
| 4.1-159 | ცემენტი | ტონა | 0.304 | 0.20398
|  | მარმარილოს ფილა (2 სმ. სისქის) | მ2 | 1.01 | 33.8855
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.24 | 8.052
49 | 9-14-5 | მაღალი ხარისხის ალუმინის კარების მოწყობა მინაპაკეტით (კ1; კ2) | მ2 |  | 52.2
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 52.2
|  | მაღალი ხარისხის ალუმინის კარები RAL7016 | მ2 | 1 | 52.2
50 | 9-14-5 | მაღალი ხარისხის ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა მინაპაკეტით (ვიტ1 ÷ ვიტ9) | მ2 |  | 152.83
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 152.83
|  | მაღალი ხარისხის ალუმინის ვიტრაჟები RAL7016 | მ2 | 1 | 152.83
51 | 10-20-1 | მდფ კარების ბლოკის მოწყობა (კ3 ÷ კ9) | მ2 |  | 133.285
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 133.285
|  | მდფ კარების ბლოკი (აქსესუარებით) RAL7001 | მ2 | 1 | 133.285
|  | Door Stop (კარების გამაჩერებელი) | ცალი | _ | 62
|  | სხვა მასალები | ლარი | 1 | 133.285
52 | 9-5-1 gamy. | ლითონის კარების დამზადება და მონტაჟი (კ10; კ11) | მ2 |  | 4.18
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 4.18
|  | ლითონის კარები (აქსესუარებით) RAL7001 | მ2 | 1 | 4.18
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.054 | 0.22572
53 | 9-14-5 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა მინაპაკეტით (დამხმარე შენობა) | მ2 |  | 2.88
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 2.88
|  | მეტალოპლასტმასის ფანჯრები RAL7016 | მ2 | 1 | 2.88
54 | 9-14-5 | ჰორიზონტალური ვიტრაჟების მოწყობა ფერადი მინებით | მ2 |  | 185.4
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 185.4
|  | ფერადი მინების ჰორიზონტალური ვიტრაჟები | მ2 | 1 | 185.4
55 | 9-5-1 gamy. | ლითონის კარების დამზადება და მონტაჟი (დამხმარე შენობა) | მ2 |  | 4.4
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 4.4
|  | ლითონის კარები (აქსესუარებით) RAL7001 | მ2 | 1 | 4.4
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.054 | 0.2376
56 | 15-164-7 | ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და შეღებვა მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული საღებავით | მ2 |  | 17.16
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 17.16
|  | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ. | 0.246 | 4.2214
|  | საღებავის გამხსნელი | კგ. | 0.027 | 0.46332
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.032604
ფასადი
57 | 15-52-1 | შენობის გარე კედლების ლესვა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით (ძირითადი შენობა) | მ2 |  | 788.77
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 788.77
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ150 | მ3 | 0.0268 | 21.139
|  | ქვიშა | მ3 | 1.16 | 24.5213
|  | ცემენტი | ტონა | 0.416 | 8.7938
58 | 15-156-4 gamy. | ფასადის კედლების შეფითხვნა "მიუნჰენით" (ძირითადი შენობა) | მ2 |  | 788.77
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 788.77
|  | მასალა | მ2 | 1 | 788.77
59 | 15-156-4 gamy. | ფასადის კედლების შეღებვა მაღალი ხარისხს ფასადის საღებავით (ძირითადი შენობა) | მ2 |  | 788.77
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 788.77
|  | ფასადის საღებავი | კგ. | 0.59 | 465.3743
|  | ფასადის გრუნტი | კგ. | 0.15 | 118.3155
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0034 | 2.6818
60 | 15-52-1 | შენობის გარე კედლების ლესვა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით (დამხმარე შენობა) | მ2 |  | 79.2
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 79.2
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ150 | მ3 | 0.0268 | 2.1226
|  | ქვიშა | მ3 | 1.16 | 2.4622
|  | ცემენტი | ტონა | 0.416 | 0.88298
61 | 15-156-4 gamy. | ფასადის კედლების შეფითხვნა "მიუნჰენით" (დამხმარე შენობა) | მ2 |  | 79.2
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 79.2
|  | მასალა | მ2 | 1 | 79.2
62 | 15-156-4 gamy. | ფასადის კედლების შეღებვა მაღალი ხარისხს ფასადის საღებავით (დამხმარე შენობა) | მ2 |  | 79.2
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 79.2
|  | ფასადის საღებავი | კგ. | 0.59 | 46.728
|  | ფასადის გრუნტი | კგ. | 0.15 | 11.88
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0034 | 0.26928
63 | საბაზრო | ლითონის დეკორეტიული ელემენტების მოწყობა | მ2 |  | 139.4
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 139.4
|  | ლითონის ბადე (ლითონის მილკვადრატი □200X200; ლითონის მილკვადრატი □100X100) | მ2 | 1 | 139.4
64 | საბაზრო | ლითონის დეკორეტიული ელემენტების მოწყობა | გრძ.მ. |  | 531
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | 1 | 531
|  | ლითონის მილკვადრატი □200X200 | გრძ.მ. | 1 | 291
|  | ლითონის მილკვადრატი □100X100 | გრძ.მ. | 1 | 240
65 | 15-164-7 | ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და შეღებვა მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული საღებავით (სხვადასხვა ფერებში, იხ. არქიტექტურული პროექტი) | მ2 |  | 278.8
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 278.8
|  | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ. | 0.246 | 68.5848
|  | საღებავის გამხსნელი | კგ. | 0.027 | 7.5276
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.52972
66 | საბაზრო | შეღებილი თუნუქის საცრემლეების მონტაჟი ფანჯრებზე | გრძ.მ. |  | 168.3
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | 1 | 168.3
|  | შეღებილი თუნუქი (მინ. 0.60 მმ. სისქის) | გრძ.მ. | 1.1 | 185.13
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.078 | 13.1274
67 | danmati 1 gamosS. 7-58-4 | გარე ალუმინის მოაჯირეების მოწყობა, მინის გულით | გრძ.მ. |  | 45.8
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | 1 | 45.8
|  | ლითონის მოაჯირი მინის გულით | გრძ.მ. | 1 | 45.8
67 | 12-8-1 | ფასადის მოჩარჩოება | მ2 |  | 788.77
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 788.77
|  | შეღებილი თუნუქის საწვიმარი მილების მონტაჟი დიამეტრი 150მმ. | გრძ.მ. | - | 50.4
|  | ღარის სამაგრი | ცალი | - | 50.4
|  | სამაგრი ჭანჭიკი | ცალი | - | 50.4
|  | შეღებილი თუნუქის წყალმიმღები ძაბრების მონტაჟი 150მმ. დიამეტრის მილისთვის | ცალი | - | 12
|  | მუხლი | ცალი | - | 12
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0037 | 2.9184
68 | 8-22-2 | ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა და დაშლა | მ2 |  | 788.77
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 788.77
|  | ხარაჩოების ლითონის დეტალი | ტონა | 0.00035 | 0.27607
|  | ხარაჩოების ხის დეტალი | მ3 | 9e-05 | 0.070989
|  | ფენილის ფარი | მ2 | 0.034 | 26.8182
სულ, მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
|  | ჯამი (I+II) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | მოგება | 8% |  |  |  | 13: 0
|  | სულ, თავების ჯამი: |  |  |  |  | 13: 0

## El-sam.
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-2
ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები
# | ნორმატი–ვის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მოდელი | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი (მექანიზმები) |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | მარკა | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
კაბელები
|  | ალუმინის კაბელი NA2XH 4x240 | მეტრი |  | 40
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 1x120 | მეტრი |  | 5
|  | ალუმინის კაბელი N2XH 5x35 | მეტრი |  | 20
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5x10 | მეტრი |  | 460
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5x6 | მეტრი |  | 130
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5x2.5 | მეტრი |  | 20
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 10x1.5 | მეტრი |  | 90
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 7x1.5 | მეტრი |  | 220
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5x1.5 | მეტრი |  | 100
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 3x6 | მეტრი |  | 65
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 3x4 | მეტრი |  | 20
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 3x2.5 | მეტრი |  | 2350
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 3x1.5 | მეტრი |  | 2950
|  | ცეცხლმედეგი კაბელი NHXH-FE 180/E90 5x25 | მეტრი |  | 105
|  | ცეცხლმედეგი კაბელი NHXH-FE 180/E90 5x16 | მეტრი |  | 100
|  | ცეცხლმედეგი კაბელი NHXH-FE 180/E90 3x1.5 | მეტრი |  | 850
ფურნიტურა
|  | ერთღილაკიანი ჩამრთველი | ცალი |  | 52
|  | ორღილაკიანი ჩამრთველი | ცალი |  | 6
|  | ერთღილაკიანი რევერსული გადამრთველი | ცალი |  | 10
|  | კედლის საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი |  | 91
|  | ერთიანი ჩარჩო | ცალი |  | 97
|  | ორიანი ჩარჩო | ცალი |  | 16
|  | სამიანი ჩარჩო | ცალი |  | 1
|  | ოთხიანი ჩარჩო | ცალი |  | 2
|  | ხუთიანი ჩარჩო | ცალი |  | 5
|  | სააპარატო კოლოფი მუყაო თაბაშირში სამონტაჟოდ ჰალოგენისგან თავისუფალი | ცალი |  | 168
|  | გამანაწილებელი კოლოფი ჰალოგენისგან თავისუფალი 100X100 mm | ცალი |  | 96
|  | იატაკის ყუთი 16 მოდულიანი (8 ცალი საშტეფსელო როზეტის ტევადობის) | ცალი |  | 2
|  | იატაკის ყუთის საშტებსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი |  | 12
ძალოვანი მოწყობილობები
|  | დიზელგენერატორი გარე მონტაჟის კონტეინერით რეზერვის ავტომატური გადამრთველით დადგმული სიმძლავრე 40 კვა PRIME 400ვ/50ჰ. | ცალი |  | 1
სამონტაჟო მასალა
|  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 500X100 მმ | მეტრი |  | 75
|  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 500X100 მმ სამაგრი კონსტრუქცია | ცალი |  | 75
|  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 150X100 მმ | მეტრი |  | 110
|  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 150X100 მმ სამაგრი კონსტრუქცია | ცალი |  | 110
|  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 100X100 მმ | მეტრი |  | 170
|  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 100X100 მმ სამაგრი კონსტრუქცია | ცალი |  | 170
|  | საინსტალაციო გოფრი ჰალოგენისგან თავისუფალი Ø 16 მმ | მეტრი |  | 1700
|  | საინსტალაციო გოფრი ჰალოგენისგან თავისუფალი Ø 20 მმ | მეტრი |  | 1500
|  | საინსტალაციო გოფრი ჰალოგენისგან თავისუფალი Ø 40 მმ | მეტრი |  | 50
|  | გოფრის ხამუთი დუბელ-შურუპით | მეტრი |  | 5000
DB.01
|  | ორ პოზიციანი გადამრთველი | ცალი |  | 10
|  | დიფ. რელე ოთხპოლუსა RCD ტიპის A- 40/4/ 0,03 ა | ცალი |  | 5
|  | დნობადი მცველი 6ა | ცალი |  | 3
|  | დნობადი მცველების ბუდე სამპოლუსა 32ა | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის ერთ პოლუსა 20/1/C 10კა | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის სამ პოლუსა 50/3/C 10კა | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB ტიპის სამ პოლუსა 80ა 18კა | ცალი |  | 1
|  | კონტაქტორი მოდულური ორპოლუსა 2 ნ.ღ. კონტაქტით. 230 ვ 20ა | ცალი |  | 10
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის ერთ პოლუსა 10/1/C 10კა | ცალი |  | 21
|  | დიფ დაცვის ავტომატური ამომრთველი RCCB ტიპის ოთხ პოლუსა A- C32/4/ 0,03 ა | ცალი |  | 4
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის ერთ პოლუსა 16/1/C 10კა | ცალი |  | 32
|  | დნობადი მცველი 80ა | ცალი |  | 3
|  | დნობადი მცველების ბუდე სამპოლუსა 125ა | ცალი |  | 1
|  | კომბინირებული განმუხტველი B+C კატეგორია 12,5 კა | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის სამ პოლუსა 40/3/C 10კა | ცალი |  | 1
|  | საინდიკაციო ლედ ნათურა (მწვანე) | ცალი |  | 13
|  | დიფ დაცვის ავტომატური ამომრთველი RCCB ტიპის ორ პოლუსა A- C10/2/ 0,03 ა | ცალი |  | 7
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB ტიპის სამ პოლუსა 100ა 18კა დისტანციურად გათიშვის სასიგნალო კონტაქტით 24-30 ვ | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB ტიპის სამ პოლუსა 400ა 36კა | ცალი |  | 1
|  | ელ. კარადა დასადგმელი 2006*1456*450 მმ კომპლექტი IP43 | ცალი |  | 1
|  | სალტის დამჭერი იზოლატორი ოთხ განყოფილებიანი 630ა | ცალი |  | 6
|  | სალტის დამჭერი იზოლატორი ერთ განყოფილებიანი | ცალი |  | 3
|  | სპილენძის სალტე 30*10 მმ | გრ.მ |  | 8
|  | სპილენძის სალტე 20*10 მმ | გრ.მ |  | 2
DBV.01
|  | გამანაწილებელი ბლოკი ოთხ პოლუსა 125ა | ცალი |  | 1
|  | გამთიშველი სამ პოლუსა 100ა | ცალი |  | 1
|  | დნობადი მცველების ბუდე სამ პოლუსა 32ა | ცალი |  | 1
|  | დნობადი მცველი 6ა | ცალი |  | 3
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის სამ პოლუსა 10/3/C 10კა | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის სამ პოლუსა 32/3/C 10კა | ცალი |  | 3
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის ერთ პოლუსა 10/1/C 10კა | ცალი |  | 2
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის ერთ პოლუსა 20/1/C 10კა | ცალი |  | 1
|  | საინდიკაციო ლედ ნათურა (მწვანე) | ცალი |  | 3
|  | დინრეიკა 37*7,5 მმ | გრ.მ |  | 2
|  | პლასმასის კაბელ არხი 60*40 მმ | გრ.მ |  | 4
|  | ელ.კარადა გ/მ კომპლექტი 500*550*215 მმ IP44 | ცალი |  | 1
DBG.01
|  | ელ.კარადა გ/მ კომპლექტი 512*297*119 მმ IP41 | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი ერთ პოლუსა MCB 10/1/C 10kA | ცალი |  | 7
|  | ავტომატური ამომრთველი სამ პოლუსა MCB 63/3/C 10kA | ცალი |  | 1
|  | გამთიშველი სამ პოლუსა მოდულური 80ა | ცალი |  | 1
|  | გამანაწილებელი ბლოკი ოთხ პოლუსა 80ა | ცალი |  | 1
DBP.01
|  | ელ.კარადა გ/მ კომპლექტი 700*500*200 მმ IP44 | ცალი |  | 1
|  | ორ პოზიციანი გადამრთველი | ცალი |  | 5
|  | დნობადი მცველების ბუდე სამ პოლუსა 32ა | ცალი |  | 1
|  | დნობადი მცველი 6ა | ცალი |  | 3
|  | გამთიშველი სამ პოლუსა მოდულური 63ა | ცალი |  | 1
|  | გამანაწილებელი ბლოკი ოთხ პოლუსა 80ა | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის ერთ პოლუსა 16/1/C 10კა | ცალი |  | 5
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის სამ პოლუსა 16/3/C 10კა | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის სამ პოლუსა 10/3/C 10კა | ცალი |  | 1
|  | დიფ დაცვის ავტომატური ამომრთველი RCCB ტიპის ორ პოლუსა A- C16/2/ 0,03 ა | ცალი |  | 1
|  | ავტომატური ამომრთველი MCB ტიპის ერთ პოლუსა 10/1/C 10კა | ცალი |  | 5
|  | საინდიკაციო ლედ ნათურა (მწვანე) | ცალი |  | 3
|  | კონტაქტორი მოდულური ორპოლუსა 2 ნ.ღ. კონტაქტით. 230 ვ 25ა | ცალი |  | 5
|  | დინრეიკა 37*7,5 მმ | გრ.მ |  | 2
|  | პლასმასის კაბელ არხი 60*40 მმ | გრ.მ |  | 4
სანათები
|  | სანათი 22w | ცალი |  | 334
|  | ამსტრონგის სანათი 40w | ცალი |  | 11
|  | სანათი 28w | ცალი |  | 51
|  | ლამპიონი 31w | ცალი |  | 9
|  | ლენტური სანათი | მეტრი |  | 98.3
|  | ლენტური სანათის კვების ბლოკი 100w | ცალი |  | 4
|  | ლენტური სანათის კვების ბლოკი 500w | ცალი |  | 4
|  | კედლის ბრა 20w | ცალი |  | 2
|  | ჭერის ავარიული სანათი 3w (აკუმულიატორით) | ცალი |  | 44
|  | კედლის ავარიული სანათი 3w (აკუმულიატორით) | ცალი |  | 38
|  | საევაკუაციო სანათი ისრით მაღლა 6w | ცალი |  | 6
|  | საევაკუაციო სანათი ისრით დაბლა 6w | ცალი |  | 8
დამიწების მოწყობა
|  | ზოლოვანას ჯვარედინი შემაერთებელი | ცალი |  | 15
|  | ექვიპოტენციალური სალტე | ცალი |  | 3
|  | დამიწების ღერო 20 მმ 3მ | ცალი |  | 6
|  | სარევიზიო ჭა 300*300 მმ | ცალი |  | 1
|  | გალვანიზირებული ზოლოვანა 40*4 მმ | გრ.მ |  | 65
|  | ჯამი |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | მოგება | 8% |  |  |  | 13: 0
|  | სულ, თავების ჯამი: |  |  |  |  | 13: 0

## სუსტი დენები
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-3
ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები
# | ნორმატი–ვის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მოდელი | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი (მექანიზმები) |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | მარკა | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
სახანძრო მაუწყებლობის სისტემა
|  | აკუმულიატორი (12v 17a) | ცალი |  | 2
|  | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ცალი |  | 54
|  | სამისამართო თბური დეტექტორი | ცალი |  | 10
|  | სამისამართო საგანგაშო ღილაკი | ცალი |  | 6
|  | სამისამართო სირენა-სტრობით | ცალი |  | 6
|  | სამისამართო მოდული IOM | ცალი |  | 4
|  | რკინის კარადა 50x40x20 სმ | ცალი |  | 4
|  | 24 v რელე | ცალი |  | 4
|  | 25 v კვების ბლოკი | ცალი |  | 4
|  | სახანძრო მართვის პანელი ერთ შლეიფზე | ცალი |  | 1
|  | კაბელი JE-H(St)H 2x1.5 E30 | ცალი |  | 580
ვიდეო მეთვალყურეობა
|  | IP POE შიდა მონტაჟის ფიქსირებული კამერა | ცალი |  | 32
|  | IP POE გარე მონტაჟის ფიქსირებული კამერა | ცალი |  | 14
|  | ვიდეო ჩამწერი NVR 64CH, ორი მყარი დისკის მხარდაჭერით | ცალი |  | 1
|  | ქსელის კომუტატორი 48 პორტიანი POE | ცალი |  | 1
|  | მყარი დისკი 8 ტერაბაიტიანი | ცალი |  | 2
|  | პაჩპანელი 24 პორტიანი | ცალი |  | 2
|  | Smart POE Switch 8 port 100/1000 MB | ცალი |  | 1
|  | კაბელი FTP Cat 5e | მეტრი |  | 2950
IT სისტემა
|  | საკომუნიკაციო რეკი 19' 600x800 42 U გაგრილების ვენტილატორით PDU მოდული (8P) 2 ცალი. შესაბამისი რა-ბა კაბელ ორგანაიზერი. | კომპ |  | 1
|  | ქსელის როზეტი RJ45 CAT5 კედლის | ცალი |  | 9
|  | როზეტი RJ45 CAT5 იატაკის კორობის | ცალი |  | 8
|  | პაჩპანელი 24 პორტიანი CAT5 e | ცალი |  | 1
|  | კაბელ ორგანაიზერი (ჰორიზონტალური) | ცალი |  | 1
|  | ქსელის კომუტატორი 16 პორტიანი | ცალი |  | 1
|  | კაბელი F/UTP Cat 5e | მეტრი |  | 770
|  | ჯამი |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | მოგება | 8% |  |  |  | 13: 0
|  | სულ, თავების ჯამი: |  |  |  |  | 13: 0

## HVAC
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-4
გათბობა - ვენტიალცია - გაგრილების სამუშაოები
# | ნორმატივის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მოდელი | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი (მექანიზმები) |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | მარკა | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
საქვაბე
1 |  | gaTbobis kedlis kondesaturi qvabi 110-115KV sakvamuriT | c |  | 3
2 | 1000 LT | moculobiTi ertkonturiani boileri 68kv | c |  | 2
3 |  | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=10.0 m³/sT H=7.0 m. | c |  | 2
4 |  | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=9.8 m³/sT H=11.0 m. | c |  | 2
5 |  | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=1 m³/sT H=4.0 m. | c |  | 1
6 | 80 Lt | safarToebeli WurWeli | c |  | 1
7 | 150 Lt | safarToebeli WurWeli | c |  | 1
8 |  | foladis mili Ø-20 | metri |  | 4
9 |  | foladis mili Ø-25 | metri |  | 8
10 |  | foladis mili Ø-32 | metri |  | 8
11 |  | foladis mili Ø-50 | metri |  | 20
12 |  | foladis mili Ø-90 | metri |  | 12
13 |  | polipropilenis milebis fasonuri nawilebi | % |  | 70%
14 |  | damcavi sarqveli manometriT (6 bari) | c |  | 2
15 |  | burTulovani ventili Ø20 | c |  | 2
16 |  | burTulovani ventili Ø25 | c |  | 4
17 |  | burTulovani ventili Ø32 | c |  | 4
18 |  | burTulovani ventili Ø40 | c |  | 12
19 |  | burTulovani ventili Ø50 | c |  | 16
20 |  | sapirispiro sarqveli Ø40 | c |  | 4
21 |  | sapirispiro sarqveli Ø50 | c |  | 2
22 |  | ventilebis fasonuri nawilebi | % |  | 50%
23 |  | meqanikuri filtri Ø32 | c |  | 2
24 |  | meqanikuri filtri Ø40 | c |  | 2
25 |  | urdulebis fasonuri nawilebi | % |  | 30%
26 |  | foladis koleqtori antikoroziuli SeRebviT D150 1.5m | c |  | 2
27 |  | hidravlikuri isari (sabalanso avzi) D230 | c |  | 1
28 |  | koleqtoris fasonuri nawilebi | % |  | 30%
29 |  | samagrebi da sxva damxmare masala | kom |  | 1
jami
modineba gawovis sistemebi #1;2;3.
30 |  | modineba gawovis saventilacio rekupiratoriani danadgari diferencieluri marTviT eleqtro teniT da filtriT 2500m3//sT 150pa 13.0kv/sT(3X380v) gare montaJis xmis da TboizolaciiT saxuravze sadgamiT | komp |  | 3
31 |  | marTvis pulti eleqtro tenis martvis avtomatikiT | c |  | 3
32 |  | mrekadi SefuTuli haersatari Ø200mm | m |  | 64
33 |  | mrekadi SefuTuli haersatari Ø125mm | m |  | 70
34 | 0,55mm | moTuTiebuli furclovani foladis haersatari | m² |  | 420
35 |  | haersataris damxmare masalebi | % |  | 50%
36 | 30mm | haersatarebis Tboizolacia (mineraluri bamba) | m² |  | 36
37 | 12mm | haersatarebis Tboizolacia (kauCuki ) | m² |  | 165
38 |  | izolaciis damxmare masalebi | % |  | 30%
39 |  | cxaura difuzoriT 150X150 | c |  | 1
40 |  | cxaura difuzoriT 200X200 | c |  | 2
41 |  | difuzori xarjis regulirebiT Ø125 | c |  | 32
42 |  | difuzori xarjis regulirebiT Ø200 | c |  | 35
jami
samzareulos gamwovi sistema
43 |  | samzareulos gamwovi ventilatori L=1400 m³/sT.P=150pa | c |  | 1
44 |  | ventilatoris saxuravze sadgami | c |  | 1
45 |  | ventilatoris simZlavris regulatori 12m kabeliT | c |  | 1
46 | 0,55mm | moTuTiebuli furclovani foladis haersatari | m² |  | 8
47 | 0,55mm | uJangavi furclovani foladis haersatari | m² |  | 3
48 |  | haersataris damxmare masalebi | % |  | 50%
49 | 30mm | haersatarebis Tboizolacia(mineraluri bamba) | m² |  | 10
50 |  | izolaciis damxmare masalebi | % |  | 30%
51 |  | uJangavi metalis qolga cximdamWeri badiT 1600X800 | c |  | 1
jami
sapirfareSoebis gamwovi sistemebi
52 |  | sapirfareSos gamwovi ventilatori L=80 m³/sT.P=105 pa |  |  | 23
53 |  | mrekadi haersatari Ø125mm | m |  | 46
54 | 0,55mm | moTuTiebuli furclovani foladis haersatari | m² |  | 62
55 |  | haersataris damxmare masalebi | % |  | 50%
jami
kondicionerebi
56 | BTU 9000 | kondicioneri split sitemis Sida gare bloki | wy |  | 1
57 | BTU 12000 | kondicioneri split sitemis Sida gare bloki | wy |  | 1
58 | BTU 24000 | kondicioneri split sitemis Sida gare bloki | wy |  | 1
59 |  | montaJis makompleqtebeli nawilebi spilenZis milebiT damakavSirebeli kabeliT SesafuTiT da drenaJis miliT | metri |  | 9
60 |  | gare blokis saxuravze sadgami | c |  | 3
jami
kondesatis milgayvaniloba
61 |  | polipropilenis mili Ø-25 | metri |  | 24
62 |  | polipropilenis milebis fasonuri nawilebi | % |  | 70%
63 |  | izolacia Ø-25-iani milisTvis | metri |  | 24
64 |  | izolaciis fasonuri nawilebi | % |  | 30%
jami
radiatorebi
65 | 0,5X0,5 | PKKP tipis paneluri radiatori PKKP 500 1210 wt 70- 55 °C | c |  | 9
66 | 0,5X0,8 | PKKP tipis paneluri radiatori PKKP 500 1210 wt 70- 55 °C | c |  | 5
67 | 0,5X1,0 | PKKP tipis paneluri radiatori PKKP 500 1210 wt 70- 55 °C | c |  | 1
68 | 0,5X1,2 | PKKP tipis paneluri radiatori PKKP 500 1210 wt 70- 55 °C | c |  | 6
69 | 0,5X1,4 | PKKP tipis paneluri radiatori PKKP 500 1210 wt 70- 55 °C | c |  | 3
70 | 0,5X1,6 | PKKP tipis paneluri radiatori PKKP 500 1210 wt 70- 55 °C | c |  | 45
71 | adaft | radiatoris ventili TermoTaviT | c |  | 69
72 | adaft | radiatoris ventili uku | c |  | 69
jami
gaTbobis milgayvaniloba
73 |  | foladis mili Ø-32 | metri |  | 156
74 |  | foladis mili Ø-40 | metri |  | 88
75 |  | foladis mili Ø-50 | metri |  | 76
76 |  | foladis miliebis antikoroziuli SeRebva orjel | metri |  | 320
77 |  | milebis fasonuri nawilebi | % |  | 70%
78 |  | izolacia Ø-32-iani milisTvis 13mm | metri |  | 156
79 |  | izolacia Ø-40-iani milisTvis 13mm | metri |  | 88
80 |  | izolacia Ø-50-iani milisTvis 18mm | metri |  | 320
81 |  | izolaciis fasonuri nawilebi | % |  | 30%
82 | 7wvera | koleqtori s kompleqti yuTiT, haergamSveb damcleliTda samagrebiT Ø1" ventilebiT 7wvX16mm | komp |  | 1
83 | 10wvera | koleqtori s kompleqti yuTiT, haergamSveb damcleliTda samagrebiT Ø1" ventilebiT 10wvX16mm | komp |  | 4
84 | 11wvera | koleqtori s kompleqti yuTiT, haergamSveb damcleliTda samagrebiT Ø1" ventilebiT 11wvX16mm | komp |  | 2
85 |  | izolaciis fasonuri nawilebi | % |  | 30%
86 |  | burTulovani ventili Ø32 | c |  | 14
87 |  | meqnikuri filtri Ø32 | c |  | 7
88 |  | sabalanso ventili Ø32 | c |  | 7
89 | PE-Xb/AL/PE-Xb Ø16x2x6mm | metaloplasmasis aluminis Sriani mili Ø16mm TboizolaciiT 50 | m |  | 2000
90 |  | adaპtori Ø16 | c |  | 276
|  | jami |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 13: 0
|  | თავების ჯამი: |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | მოგება | 8% |  |  |  | 13: 0
|  | სულ, ჯამი: |  |  |  |  | 13: 0

## Fire WC
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-5
შიდა სახანძრო წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები
# | ნორმატი–ვის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მოდელი | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი (მექანიზმები) |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | მარკა | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. შიდა სახანძრო სისტემა
| 80 | mili foladis Dn80 | გრძ.მ.
| 65 | mili foladis Dn65 | გრძ.მ.
| 50 | mili foladis Dn50 | გრძ.მ.
| 40 | mili foladis Dn40 | გრძ.მ.
| 32 | mili foladis Dn32 | გრძ.მ.
| 25 | mili foladis Dn25 | გრძ.მ.
| 40/25 | jvaredi foladis | ცალი
| 80 | samkapi foladis | ცალი
| 65/25 | samkapi foladis | ცალი
| 50/40 | samkapi foladis | ცალი
| 50/25 | samkapi foladis | ცალი
| 40/32 | samkapi foladis | ცალი
| 40/25 | samkapi foladis | ცალი
| 32/25 | samkapi foladis | ცალი
| 65/50 | gadamyvani | ცალი
| 50/40 | gadamyvani | ცალი
| 40/32 | gadamyvani | ცალი
| 32/25 | gadamyvani | ცალი
| 25/15 | gadamyvani | ცალი
| 80 | muxli | ცალი
| 50 | muxli | ცალი
| 40 | muxli | ცალი
| 32 | muxli | ცალი
| 25 | muxli | ცალი
| 80 | milis samagri | ცალი
| 65 | milis samagri | ცალი
| 50 | milis samagri | ცალი
| 40 | milis samagri | ცალი
| 32 | milis samagri | ცალი
| 25 | milis samagri | ცალი
| 12 | sprinkleri (swrafi reagirebis, qveda rozetiT, standartuli dafarvis, 68°º, K=80.). | ცალი
|  | saxanZro karada, Dn50 onkaniT, L=25 m SlangiT.). | კომპლ.
| 50 | sistemis damcleli (gamrecxi) ventili , saxanZro Slangis SemaerTebliT . | ცალი
|  | foladis milebis SeRebva zeTis saRebaviT | მ2
2. სახანძრო სატუმბო სადგური
|  | sakontrolo sasignalo sarqveli dayovnebis kameriT Dn80 | კომპლ
|  | ფოლადის მილი Dn150 | გრძ.მ.
|  | ფოლადის მილი Dn80 | გრძ.მ.
|  | ფოლადის მილი Dn50 | გრძ.მ.
|  | ფოლადის მილი Dn18 | გრძ.მ.
|  | სოლისებრი ურდული Dn150 | ცალი
|  | სოლისებრი ურდული Dn80 | ცალი
|  | უკუსარქველი Dn80 | ცალი
|  | ფოლადის მუხლი Dn80 | ცალი
|  | ფოლადის მილტუჩი Dn80 | ცალი
|  | აირგამშვები ონკანი Dn25 | ცალი
|  | ჰიდრავლიკური სირენა Dn18 | ცალი
|  | სახანძრო ტუმბოების მოდული. ორტუმბოიანი, NKq=18.5l/wm h=38მ P=18.5 kwt, ჟოკეი ტუმბოთი q=0.8l/wm h=48მ P=1.5kwt | კომპლ
|  | ელასტიური კომპენსატორი Dn80 | ცალი
|  | ელასტიური კომპენსატორი Dn150 | ცალი
|  | დისკური ურდული პოზიციის eლექტრონული ინდიკატორით (Buerfly valve) Dn80 | ცალი
|  | ვენტურის წყალმზომი Dn80 Pn16 | კომპლ
|  | სახანძრო მანქანის მისაერთებელი თავაკი Dn80 ჰიდრანტის ტიპის | ცალი
|  | ფოლადის მილის შეღებვა ზეთის საღებავით | m²
|  | ფოლადის სამკაპი Dn80 | ცალი
|  | nakadis reles testirebis kvanZi (Dn25 ventiliT, diafragmiT K=80, manometriT 0-16 bari, ori 25mm ventiliT) | ცალი
| 80 | nakadis rele | ცალი
| 80 | ურდული პოზიციის eლექტრონული ინდიკატორით Dn80 (Buterfly valve) | ცალი
|  | სადრენაჟე ტუმბო Nq=5l/wm h=15მ P=1.5kwt, (დრენაჟის სისტემა) | კომპლ
|  | პოლიეთილენის მილი PE100 PN16 Ø63; (დრენაჟის სისტემა) | გრძ.მ.
| 63 | უკუსარქველი Ø63; (დრენაჟის სისტემა) | ცალი
| 63 | პლასტმასის ვენტილი; (დრენაჟის სისტემა) | ცალი
| 32 | პოლიეთილენის მილი PE100 PN16 Ø32; (დრენაჟის სისტემა) | გრძ.მ.
| 32 | პლასტმასის ვენტილი; (დრენაჟის სისტემა) | ცალი
3. სახანძრო ჰიდრანტი
| 80 | urduli Tujis soliseburi PN16; (DIN3476:1996-ის შესაბამისად) (Wis gareSe mowyobiT) | ცალი
|  | foladis miltuCi | ცალი
|  | zedapiris Talfaki urdulisTvis | ცალი
|  | betonis sayrdeni bloki urdulis TalfakisTvis | მ3
| 80 | muxli qvesadgamiT | ცალი
|  | urdulis RerZi kvadratiT | ცალი
| 80 | miwisqveSa saxanZro hidrantiTbilisis tipis | ცალი
|  | urdulis xufi | ცალი
|  | saxanZro hidrantis xufi Tujis | ცალი
4. გარე სახანძრო მილსადენი
|  | მიწის მოჭრა და გატანა | მ3
|  | ფოლადის მილის ანტიკოროზიული დამუშავება | მ2
| 80 | ფოლადის მილის შეძენა მონტაჟი თხრილში | მ2
| 80 | სახანძრო მანქანის მისაერთებელი თავაკი Dn80 ჰიდრანტის ტიპის | კომპლ
|  | თხრილის შევსება ბალასტით | მ3
|  | ჯამი |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | მოგება | 8% |  |  |  | 13: 0
|  | სულ, თავების ჯამი: |  |  |  |  | 13: 0

## შიდა WC
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-6
შიდა წყალსადენ - კანალიზაციის ქსელების მოწყობის სამუშაოები
# | ნორმატი–ვის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მოდელი | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი (მექანიზმები) |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | მარკა | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. კანალიზაცია
| 110 | მილი კანალიზაციის PVC SN-2 | გრძ.მ.
| 100 | მილი კანალიზაციის PVC SN-8 | გრძ.მ.
| 75 | მილი კანალიზაციის PVC SN-8 | გრძ.მ.
| 50 | მილი კანალიზაციის PVC SN-2 | გრძ.მ.
| 50 | მილი კანალიზაციის PVC SN-8 | გრძ.მ.
| 100 | ჯვარედი ირიბი 45° | ცალი
| 100 | სამკაპი 90° | ცალი
| 100/50 | სამკაპი 90° | ცალი
| 80/50 | სამკაპი 90° | ცალი
| 100 | სამკაპი ირიბი 45გრად | ცალი
| 100/50 | სამკაპი ირიბი 45გრად | ცალი
| 50 | მუხლი | ცალი
| 100 | წამგვარი 45° | ცალი
| 80 | წამგვარი 45° | ცალი
| 50 | წამგვარი 45° | ცალი
| 100 | გამწმენდი (საცობი) | ცალი
| 80 | გამწმენდი (საცობი) | ცალი
| 50 | გამწმენდი (საცობი) | ცალი
| 100 | მილების სამაგრი | ცალი
| 50 | მილების სამაგრი | ცალი
2. წყალსადენი
| 50 | მილი პოლიპროპილენის PP Pn-10 (ცივი წყლის) | გრძ.მ.
| 40 | მილი პოლიპროპილენის PP Pn-10 (ცივი წყლის) | გრძ.მ.
| 32 | მილი პოლიპროპილენის PP Pn-10 (ცივი წყლის) | გრძ.მ.
| 25 | მილი პოლიპროპილენის PP Pn-10 (ცივი წყლის) | გრძ.მ.
| 20 | მილი პოლიპროპილენის PP Pn-10 (ცივი წყლის) | გრძ.მ.
| 50 | მილი პოლიპროპილენის PPR Pn-20 (ცხელი წყლის) | გრძ.მ.
| 40 | მილი პოლიპროპილენის PPR Pn-20 (ცხელი წყლის) | გრძ.მ.
| 32 | მილი პოლიპროპილენის PPR Pn-20 (ცხელი წყლის) | გრძ.მ.
| 25 | მილი პოლიპროპილენის PPR Pn-20 (ცხელი წყლის) | გრძ.მ.
| 20 | მილი პოლიპროპილენის PPR Pn-20 (ცხელი წყლის) | გრძ.მ.
| 50 | პლასტმასის ვენტილები | ცალი
| 25 | პლასტმასის ვენტილები | ცალი
| 20 | პლასტმასის ვენტილები | ცალი
| 20 | კუთხის ვენტილები | ცალი
| 20 | მუხლი შიდა ხრახნით | ცალი
| 50 | მილების სამაგრი | ცალი
| 40 | მილების სამაგრი | ცალი
| 32 | მილების სამაგრი | ცალი
| 25 | მილების სამაგრი | ცალი
| 20 | მილების სამაგრი | ცალი
| 50 | თბოსაიზოლაციო მასალა 13მმ | გრძ.მ.
| 40 | თბოსაიზოლაციო მასალა 13მმ | გრძ.მ.
| 32 | თბოსაიზოლაციო მასალა 13მმ | გრძ.მ.
| 25 | თბოსაიზოლაციო მასალა 13მმ | გრძ.მ.
| 20 | თბოსაიზოლაციო მასალა 13მმ | გრძ.მ.
სხვა ფიტინგები და მასალები ღირებულების 30%
3. მოწყობილობები
|  | უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით და გოფრირებული მუხლით | კომპლ
|  | ხელსაბანი შემრევით და სიფონით, | კომპლ
|  | სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით და სიფონით | კომპლ
|  | შხაპი შემრევით და ქვესადგამით | კომპლ
4. სასმელი წყლის სატუმბო სადგურიs და ავზის სისტემა
|  | სატუმბო სადგურის მოდული, ორ ტუმბოიანი (ერთი მუშა, მეორე სათადარიგო)NKq=3.2l/wm h=25მ , P=2.2კვტ. (Σp=4.2.0 kvt) საკონტროლო პანელით. | კომპლ
|  | diafragmuli avzi 50l NK | კომპლ
|  | წყლის ავზი უჟანგავი ფოლადის 5000ლ | კომპლ
|  | პოლიპროპილენის მილი Ø75 | გრძ.მ.
|  | პოლიპროპილენის მილი Ø63 | გრძ.მ.
|  | ტივტივა სარქველი Dn50 (Ø63) | ცალი
|  | ვენტილი პლასტმასის Ø75 | ცალი
|  | ვენტილი პლასტმასის Ø63 | ცალი
|  | ვენტილი პლასტმასის Ø50 | ცალი
|  | ვენტილი პლასტმასის Ø25 | ცალი
|  | ვენტილი ლითონის Dn80 | ცალი
|  | ვენტილი ლითონის Dn50 | ცალი
|  | უკუსარქველი Ø90 | ცალი
|  | პოლიპროპილენის მილი Ø90 | გრძ.მ.
|  | გამჭვირვალე მილი Ø25 | გრძ.მ.
|  | მანომეტრი Pn16 ატმ. Dn15 | ცალი
|  | სამსვლიანი ვენტილი Dn15 | ცალი
სხვა ფიტინგები და მასალები ღირებულების 20%
|  | ჯამი |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | მოგება | 8% |  |  |  | 13: 0
|  | სულ, თავების ჯამი: |  |  |  |  | 13: 0

## გარე WC
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-7
შიდა წყალსადენ - კანალიზაციის ქსელების მოწყობის სამუშაოები
# | ნორმატი–ვის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მოდელი | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი (მექანიზმები) |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | მარკა | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. გარე კანალიზაციის სისტემა
|  | მიწის მოჭრა | მ3
|  | damuSavebuli gruntis dayra TviTmclelebze da gatana | მ3
|  | kanalizaciis polieTilenis gofrirebuli milis SeZena-montaJi d=150 mm | გრძ.მ.
|  | შავი qviSis SeZena, motana, ukuCayra datkepvniT, plastmasis milebis qveS 10 sm, zevidan 20 sm da Wis fskeris mosamzadeblad | მ3
|  | Txrilis Sevseba balastiT | მ3
|  | Webis qveS 20sm xreSis baliSis mowyoba | მ3
|  | rk/betonis anakrebi Wa Tujis xufiT D=1000 H=0.62 -1.16 m | კომპლ
|  | bitumi Wების გარე კედლების დასამუშავებლად | კგ.
|  | betoni Wis Raris mosawyobad | მ3
rk.betonis asenizaciis ormo 63m3 (იხ. გარე სამშ. სამ.; ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-8)
rk.betonis asenizaciis ormo 31m3 (იხ. გარე სამშ. სამ.; ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-8)
2. გარე წყალსადენი
|  | მიწის მოჭრა | მ³
|  | მილის ქვეშ 10სმ და მის თავზე 20 სმ ქვიშის ფენილების მოწყობა | მ³
| 63 | წყალსადენის პოლიეთილენის მილის მონტაჟი PE100 Pn16 | გრძ.მ.
| 63 | პოლიეთილენის ელექტროფუსიური მუხლი | ცალი
| 63 | პოლიეთილენის ელექტროფუსიური წამგვარი 45გრად. | ცალი
| 63 | პოლიეთილენის ელექტროფუსიური სამკაპი | ცალი
|  | თხრილის შევსება ბალასტით | მ³
|  | ზედმეტი მიწის გატანა | მ³
|  | წყალსადენის ჭა h=1მ d=1500მმ | კომპლ
|  | წყალზომი Dn=50მმ | კომპლ
|  | ვენტილი Dn=50მმ | კომპლ
|  | ფილტრი Dn=50მმ | კომპლ
|  | უკუსარქველი Dn=50მმ | კომპლ
|  | ადაპტორი ფოლადი Dn50/პოლიეთილენი Ø63 | კომპლ
4. გაზონის სარწყავი ქსელი
|  | მიწის მოჭრა | მ³
|  | მილის ქვეშ 10სმ და მის თავზე 20 სმ ქვიშის ფენილების მოწყობა | მ³
| 32 | წყალსადენის პოლიეთილენის მილის მონტაჟი PE100 Pn20 | გრძ.მ.
| 32 | ვენტილი | ცალი
| 51x42x31 | პლასტმასის ჭა | ცალი
|  | თხრილის შევსება ბალასტით | მ³
|  | ზედმეტი მიწის გატანა | მ³
|  | ჯამი |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | მოგება | 8% |  |  |  | 13: 0
|  | სულ, თავების ჯამი: |  |  |  |  | 13: 0

## გარე სამშენ-მოსაპირკეთ
საბავშვო ბაღის აშენების პროექტი სოფელ იორმუღანლოში
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1-8
გარე სამშენებლო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
# | ნორმატი–ვის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მოდელი | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი (მექანიზმები) |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | მარკა | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ | განზ. ერთ-ზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I |  | მიწის სამუშაოები
1 | 1-22-9 | III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე | მ3 |  | 601.85
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 601.85
|  | ექსკავატორი ცაცვით 0.65 მ3 | მანქ/სთ | 0.0295 | 17.7546
2 | 1-80-3 | III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, მექანიკური დამუშავების შემდეგ | მ3 |  | 9.1
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 9.1
3 | srf. 14.2-20 | გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით 20 კმ. მდე მანძილზე (დაზუსტდეს) | ტონა |  | 305.7236
|  | ავტოთვითმცლელი | ტონა | 1 | 305.7236
4 | 1-25-2 | მუშაობა ნაყარში III კატ. გრუნტზე | მ3 |  | 165.256
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 165.256
|  | ექსკავატორი ცაცვით 0.65 მ3 | მანქ/სთ | 0.00362 | 0.59823
5 | 1-31-6 | გრუნტის უკუჩაყრა | მ3 |  | 445.694
|  | ბულდოზერი | მანქ/სთ | 0.00513 | 2.2864
6 | 1-118-11 | უკუჩაყრილი გრუნტის დატკეპვნა პნევმატური სატკეპნით, ფენებად | მ3 |  | 445.694
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 445.694
|  | პნევმატური სატკეპნი | მანქ/სთ | 0.013 | 5.794
7 | 8-3-2 | მომზადების მოწყობა ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევით, ფენებად დატკეპნით | მ3 |  | 10.944
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 10.944
|  | ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევი | მ3 | 1.15 | 12.5856
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 0.21888
8 | 8-3-2 | ღორღის ფენის მოწყობა, დატკეპვნით | მ3 |  | 5.472
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 5.472
|  | ღორღი | მ3 | 1.15 | 6.2928
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 0.10944
II |  | სამშენებლო სამუშაოები
ასენიზაციის ორმო - 1
9 | 6-1-1 | ბეტონის მომზადების მოწყობა (100 მმ. სისქის) | მ3 |  | 3.364
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 3.364
|  | ბეტონი B7.5 | მ3 | 1.02 | 3.4313
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.62 | 2.0857
10 | 6-1-16 | მონოლითური რ/ბ საძირკვლის ფილის მოწყობა (200 მმ. სისქის) | მ3 |  | 6.272
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 6.272
|  | არმატურა A500C Ø12 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.581
|  | ბეტონი B25 W6 | მ3 | 1.015 | 6.3661
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 0.0754 | 0.47291
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0008 | 0.0050176
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 11.0673
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.07 | 0.43904
11 | 6-16-1 | მონოლითური რ/ბ კედლების მოწყობა (300 მმ. სისქის) | m3 |  | 10.89
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 10.89
| 4.1-343 | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 11.0533
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.2884
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.9888
|  | არმატურა A240C Ø12 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.9579
| 5.1-138 | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.37 | 14.9193
| 5.1-8 | ხის მასალა | მ3 | 0.0366 | 0.39857
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 15.6457
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.39 | 4.2471
12 | 6-16-1 | მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა | მ3 |  | 9.408
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 9.408
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.0927
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.3605
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 9.5491
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.37 | 12.889
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0366 | 0.34433
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 3.1724
|  | ლითონის თავსახური | ცალი | 1 | 1
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.39 | 3.6691
13 | 8-4-5 | მიწისქვეშა ნაწილის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა | მ2 |  | 80.64
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 80.64
|  | თხევადი იზოლაცია | კგ. | 2 | 161.28
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0384 | 3.0966
ასენიზაციის ორმო - 2
14 | 6-1-1 | ბეტონის მომზადების მოწყობა (100 მმ. სისქის) | მ3 |  | 5.5
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 5.5
|  | ბეტონი B7.5 | მ3 | 1.02 | 5.61
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.62 | 3.41
15 | 6-1-16 | მონოლითური რ/ბ საძირკვლის ფილის მოწყობა (200 მმ. სისქის) | მ3 |  | 6.272
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 6.272
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.103
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.6592
|  | არმატურა A500C Ø12 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.99395
|  | ბეტონი B25 W6 | მ3 | 1.015 | 6.3661
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 0.0754 | 0.47291
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0008 | 0.0050176
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 6.9577
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.07 | 0.43904
16 | 6-16-1 | მონოლითური რ/ბ კედლების მოწყობა (300 მმ. სისქის) | მ3 |  | 9.603
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 9.603
| 4.1-343 | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 9.747
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.206
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.8755
|  | არმატურა A240C Ø12 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.8652
| 5.1-138 | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.37 | 13.1561
| 5.1-8 | ხის მასალა | მ3 | 0.0366 | 0.35147
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 13.6269
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.39 | 3.7452
17 | 6-16-1 | მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა | მ3 |  | 4.788
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 4.788
|  | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.04635
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.1957
|  | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 4.8598
|  | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.37 | 6.5596
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0366 | 0.17524
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 1.6944
|  | ლითონის თავსახური | ცალი | 1 | 1
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.39 | 1.8673
18 | 8-4-5 | მიწისქვეშა ნაწილის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა | მ2 |  | 69.84
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 69.84
|  | თხევადი იზოლაცია | კგ. | 2 | 139.68
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0384 | 2.6819
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
19 | 8-3-2 | ღორღის ფენის მოწყობა (მონოლითური ბეტონის ფილის ქვეშ) | მ3 |  | 16.2
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 16.2
| srf 4.1-211 | ღორღი | მ3 | 1.15 | 18.63
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 0.324
20 | 6-1-1 | ბეტონის ფილის მოწყობა (კაუჩუკის დეკორატიული ფილების ქვეშ) | მ3 |  | 12.96
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 12.96
| 4.1-338 | ბეტონი B7.5 | მ3 | 1.02 | 13.2192
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.62 | 8.0352
21 | damt.3 11-49 gamy. | კაუჩუკის დეკორატიული ფილების მოწყობა (სხვადასხვა ფერების, იხ. არქიტექტურული პროექტი) | მ2 |  | 108
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 108
|  | კაუჩუკის დეკორატიული ფილები | მ2 | 1.02 | 110.16
|  | სპეც. წებო | კგ. | 0.9 | 97.2
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0008 | 0.0864
22 | 8-3-2 | ღორღის ფენის მოწყობა (შემონეკირწყლის ქვეშ) | მ3 |  | 59
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 59
| srf 4.1-211 | ღორღი | მ3 | 1.15 | 67.85
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 1.18
23 | 6-1-1 | მონოლითური რკინაბეტონის ფილების, პანდუსების და კიბეების საფეხურების მოწყობა | მ3 |  | 87.54
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 87.54
| 4.1-338 | ბეტონი B25 | მ3 | 1.02 | 89.2908
| 1.1-11 | არმატურა A240C Ø8 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.6583
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 1.133
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.62 | 54.2748
24 | 27-19-1 | ბეტონის ბორდიურების მოწყობა | გრძ.მ. |  | 157
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | 1 | 157
| 4.1-151 | ბეტონის ბორდიური | გრძ.მ. | 1 | 157
| 4.1-338 | ბეტონი B7.5 | მ3 | 0.0102 | 1.6014
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ100 | მ3 | 0.006 | 0.942
| 4.1-198 | ქვიშა | მ3 | 1.21 | 1.1398
| 4.1-159 | ცემენტი | ტონა | 0.304 | 0.28637
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.096 | 15.072
25 | 27-19-1 | ბეტონის ბორდიურების მოწყობა | გრძ.მ. |  | 49
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ. | 1 | 49
| 4.1-151 | მცირე ზომის ბაზალტის ბორდიური | გრძ.მ. | 1 | 49
| 4.1-338 | ბეტონი B7.5 | მ3 | 0.0102 | 0.4998
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ100 | მ3 | 0.006 | 0.294
| 4.1-198 | ქვიშა | მ3 | 1.21 | 0.35574
| 4.1-159 | ცემენტი | ტონა | 0.304 | 0.089376
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.096 | 4.704
26 | 11-30-7 | ბაზალტის ფილების დაგება (გარე კიბეების და პანდუსების მოპირკეთება) | მ2 |  | 649
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 649
|  | ქვიშა - ცემენტის ხსნარი მ150 | მ3 | 0.0268 | 17.3932
|  | ქვიშა | მ3 | 1.16 | 20.1761
|  | ცემენტი | ტონა | 0.416 | 7.2356
|  | ბაზალტის ფილები | მ2 | 1 | 649
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.043 | 27.907
ტერიტორიის შემოღობვა
27 | 8-3-2 | ღორღის ფენის მოწყობა | მ3 |  | 9.03
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 9.03
| srf 4.1-211 | ღორღი | მ3 | 1.15 | 10.3845
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 0.1806
28 | 6-16-1 | მონოლითური რ/ბ ღობის ცოკოლის მოწყობა | მ3 |  | 65.4
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 65.4
| 4.1-343 | ბეტონი B25 | მ3 | 1.015 | 66.381
|  | არმატურა A500C Ø10 მმ. | ტონა | 1.03 | 0.9476
| 5.1-138 | ყალიბის ფარი | მ2 | 1.37 | 89.598
| 5.1-8 | ხის მასალა | მ3 | 0.0366 | 2.3936
|  | საქსოვი მავთული | კგ. | 7 | 6.6332
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.39 | 25.506
29 | 7-22-1 | ლითონის ჭიშკრების დამზადება და მონტაჟი | ცალი |  | 2
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | 1 | 2
| 2.2-85 | ლითონის დგარი | ცალი | 2 | 4
| 1.9-52 | ლითონის ჭიშკარი (აქსესუარებით) | მ2 |  | 7.568
| 4.1-338 | ბეტონი B7.5 | მ3 | 0.297 | 0.594
| 1.10-14 | ელექტროდი | კგ. | 2 | 4
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.2 | 0.4
30 | 7-22-1 | ლითონის კარების დამზადება და მონტაჟი | ცალი |  | 2
|  | შრომის დანახარჯები | ცალი | 1 | 2
| 2.2-85 | ლითონის დგარი | ცალი | 1 | 2
| 1.9-52 | ლითონის კარები (აქსესუარებით) | მ2 |  | 2.86
| 4.1-338 | ბეტონი B7.5 | მ3 | 0.051 | 0.102
| 1.10-14 | ელექტროდი | კგ. | 2 | 4
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 0.04
31 | 7-21-9 gam. | პერიმეტრზე, მზა ლითონის ღობის მოწყობა | გრძ.მ |  | 270
|  | შრომის დანახარჯები | გრძ.მ | 1 | 270
|  | მზა ლითონის ღობე (ყველა მაკომპლექტებელი ელემენტის ჩათვლით) | გრძ.მ | 1 | 270
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.04 | 10.8
32 | 15-164-7 | ლითონის კონსტრუქციის დამუშავება და შეღებვა მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული საღებავით (სხვადასხვა ფერებში, იხ. არქიტექტურული პროექტი) | მ2 |  | 20.856
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 20.856
|  | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ. | 0.246 | 5.1306
|  | საღებავის გამხსნელი | კგ. | 0.027 | 0.56311
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.039626
გამწვანება
33 | 48-18-4 | ტერიტორიაზე მიწის მცენარეული ფენის შემოტანა და გაშლა | მ3 |  | 81.76
|  | შრომის დანახარჯები | მ3 | 1 | 81.76
| sabazro | შავი მიწა | მ3 | 1.05 | 85.848
34 | 48-18-4 | ტერიტორიაზე რულონური ბელტის დაგება | მ2 |  | 817.6
|  | შრომის დანახარჯები | მ2 | 1 | 817.6
| sabazro | რულონური ბელტი | მ2 | 1 | 817.6
|  | ჯამი |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% |  |  |  | 13: 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 13: 0
|  | მოგება | 8% |  |  |  | 13: 0
|  | სულ, თავების ჯამი: |  |  |  |  | 13: 0

## დამატებითი სამუშაოები
დამატებითი სამუშაოები | ერთ. | რაოდენობა | მოდელი | ერთ. ფასი | ჯამი
ჩაშენებული რეზერუარი | კომპლ. | 4
ნაგვის ურნა | ცალი | 23
ტუალეტის ჯაგრისი | ცალი | 23
საქაღალდე | ცალი | 23
საქაღალდე ტუალეტის | ცალი | 25
Tuvalet Kağıtlığı | ცალი | 23
გარე განათბის ბოძი 400*100 cm 4000K, LED 35W IP65 Aydınlatma Direği | ცალი | 8
გარე განათების კომუნიკაციები ( კაბელი,გოფრე ) | ცალი | 1
თერმომეტრი 0°-+120°C | ცალი | 6 | PAKKENS
DN15 Emniyet Ventili ( ონკანი) | ცალი | 1 | UNIVAL
DN25 Emniyet Ventili ( ონკანი) | ცალი | 1 | UNIVAL
DN40 Emniyet Ventili ( ონკანი) | ცალი | 1 | UNIVAL
Gemici Anemostat Ø100 ( გამწოვი ) | ცალი | 12 | KES KLİMA
რადიატორის მილების შესაფუთი პლასმასი ( კედლიდან გადმოშვერილი) | ცალი | 69
სამშენებლო სამუშაოები
გიფს კარდონით შახტების შეფუთვა (დამუშავება, შეღებვა) | გრძ. მეტრი | 110
3 ცალი დროშის სადგამი ( 6 მეტრიანი) | ცალი | 3
დროშის სადგამის ფუნდამეტი | კომპლ. | 1
ბორდიურზე, სახურავიდან ჩამოსული სანიაღვრე კანალი ( რენდერებში იხილეთ) | გრძ. მეტრი | 30
სახურავზე იატაკის მოჭიმვა ( საბოლო ფენა) | კომპლ. | 1
საქანელა | ცალი | 2
სასრიალო | ცალი | 1
ნაგვის ურნა | ცალი | 6
სკამი | ცალი | 6
აიწონა-დაიწონა | ცალი | 4
tek kişilik yaylı oyuncak | ცალი | 4
ატრაქციონების მონტაჟი | ცალი | 1