**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“**

**აცხადებს ტენდერს გენერატორის სწრაფმოქმედი აგზნების და ძაბვის ავტომატური**

**რეგულირების სისტემის შესყიდვაზე მონტაჟით.**

**19/04-GIEC-P/-22**

**შესყიდვის ობიექტის დახასიათება:** № 3 ენერგობლოკისგენერატორის სწრაფმოქმედი აგზნების და ძაბვის ავტომატური რეგულირების სისტემის შეძენა მონტაჟით.

**სინქრონული გენერატორის ტიპი: ТВВ-165-2**

* სრული სიმძლავრე 176500 კვა
* აქტიური სიმძლავრე 150000 კვტ
* რეაქტიული სიმძლავრე 80000 კვარ
* სტატორის ძაბვა 18000ვ
* სტატორის დენი 5670ა
* როტორის ძაბვა 370ვ
* როტორის დენი 2020ა

**მაღალსიხშირული ამგზნების ტიპი: ВГТ -2500-500**

* ძაბვა 360 ვ
* დენი 2460 ა

მიწოდების ადგილი: გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. 2

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში შევსებული დანართი N1-ს სახით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ტრანსპორტირების ხარჯს მიწოდების ადგილამდე;
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია მონტაჟის ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია გარანტიის შესახებ;
* ინფორმაცია პროდუქციის მწარმოებლისა და შესაბამისობის სერტიფიკატების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური პროდუქციის მიწოდების და მონტაჟის შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

*ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი - **19/04-GIEC-P/-22;**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.
* საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge, საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**კახა უნგიაძე** - საკონტაქტო ნომერი: 599 50 37 35.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 3 მაისი, 17:00 საათი**