|  |  |
| --- | --- |
| **სს შატო მუხრანი,**აცხადებს ტენდერს წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე.  **მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა:**   * წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა მოცემული პროექტის შესაბამისად.   **განსაკუთრებული მოთხოვნა:**  ტენდერში გამარჯვებულმა კომპნიამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი პირობა:   * სამუშაოები აწარმოოს საკუთარი კვალიფიციური მუშა-ხელით, სრულად დაიცვას კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამუშაოს უსაფრთხოების პირობები; * გამოიყენოს მაღალი ხარისხის („ფირატის“ ან „პოლიმერი-1“-ის მილები და აქსესუარები). * გაიტანოს ზედმეტი მიწა და/ან ნაგავი რეგისტრირებულ (სახელმწიფო ან კერძო) ნაგავსაყრელზე; მუშაობისას სრულად დაიცვას სახელმწიფო კანონმდებლობა; * მოახდინოს ტრანშის ხარისხიანად დატკეპვნა, რომ არ მოხდეს მისი შემდგომი ჯდენები; * სამუშაოს დასრულებამდე მოადინოს სამუშაო ადგილის დასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისგან;   **ტენდერში მონაწილე კომპანია ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებამდე წარმოადგინოს:**   * სამშენებლო სამუშაოების დაზღვევა სრულ მოცულობაზე (კონტრაქტორის ყველა რისკის დაზღვევის პოლისი); * სადაზღვეო ღირებულება უნდა იყოს წარმოდგენილი ცალკე, ტენდერში მოცემული განფასებების დამატებით ველში „სადაზღვეო ღირებულება“ (გამწვანებულ ველში) * უნდა იყოს 3 თვე (90 კალენდარული დღე).   **განფასება:**   * პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება ტენდერში თანდართული ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით   **სამუშაოს შესრულების ფორმა, ადგილი და ვადა:**   * სამუშაოები უნდა განხორციელდეს სს შატო მუხრანის ტერიტორიაზე, სოფელ მუხრანში. * სამუშაოს შესრულების ვადა განსაზღვრულია ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 3 თვის განმავლობაში;   **მოთხოვნა საგარანტიო ვადის შესახებ:**   * შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მომსახურების დასრულებიდან 12 (თორმეტი) თვის ვადით.   **მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:**   * პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს შესყიდვის ობიექტით განსაზღვრული ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები: ხელშეკრულებ(ებ)ა და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: NAT/CMR/SPA და ა.შ).   **ანგარიშსწორების პირობები:**   * ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით შესრულებულ სამუშაოზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ავანსის ოდენობაზე გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.   **ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია:**   * ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ (შეჯამების ფაილი); * გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები * სრულად შევსებული სამუშაო გეგმა-გრაფიკები (სატენდერო დრაფტ ფაილებში მოცემული გეგმა-გრაფიკის ნიმუშის მიხედვით); * ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების თარიღის შემდეგ; * შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ მისამართზე: [procurement@mukhrani.com](mailto:procurement@mukhrani.com) * ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას იგივე ელ-მისამართი. * სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: **2022 წლის, 20 ივლისი, 16:00 სთ;** * **შეთავაზების ვალუტა: ლარი;**   **საკონტაქტო ინფორმაცია:**  საკონტაქტო პირი: ლაშა კოდუა  მობ: 577 320 116  [procurement@mukhrani.com](mailto:procurement@mukhrani.com) | **JSC Chateau Mukhrani,** is issuing a tender regarding the purchase of sewage system construction works.  **Services/works description (technical assignment), quantity/amount of purchased object:**   * Purchase of sewage system construction works according the given project.   **Special demands:**  Tender victor company must comply to the listed conditions:   * The company must conduct the works with its own qualified workforce and completely ensure the safety environment according to the conditions provided by the safety law; * The company must use high quality (“Firat” or “Polymer-1” pipes and accessories); * The company must take out extra soil and/or garbage to registered (state or private) garbage disposal facility; must completely ensure the state low during work; * The company must compress the trenches with quality so that there won’t be any further falling of the soil; * The company must clean the working area of extra waste after the work is done;   **Tender participant company is obliged, before concluding the contract, provide:**   * Insurance of whole construction works (the policy of contractor’s all risk insurance); * The cost of insurance must be provided separately, in the price-list provided in tender, in additional cell labelled as “Insurance costs” (green cell); * The duration of the insurance policy should be no less than 3 months (90 calendar days);   **Pricing:**   * The bidder must submit an estimate according to the estimates attached to the tender;   **Form, place and terms of work performance:**   * The cunstruction works must be cunducted on JSC Chateau Mukhrani area, in village Mukhrani; * The deadline of the works is determinde to be 3 months after signing the contract from both sides;   **Terms of warranty period:**   * The warranty period of the performed works is defined as 12 (twelve) months after the completion of the service;   **Terms regarding the Bidder Experience:**   * The bidder must have experience in performing similar works defined by the object of procurement during the last 3 years, on which they must submit the relevant documents: contract (s) and document (s) confirming the implementation of the mentioned works and / or references to the mentioned documents in form of relevant procurement numbers of the unified electronic system of the Procurement Agency (eg NAT / CMR / SPA, etc.).   **Payment methods and terms:**   * Payment will be made by consignment within 30 (thirty) calendar days after the signing of the acceptance act for the work performed for non-cash payment. In case of requesting an advance payment, the contractor must provide an unsolicited bank guarantee on the amount of the advance.   **Guarantee on completing the contract:**   * Information about the deadlines for completion of the work (summary file); * Documents regarding the experience * Complete work plan-schedules (according to the plan-schedule sample given in the tender draft files); * Extract from the Register of Entrepreneurs and Non-Entrepreneurial (Non-Commercial) Legal Entities, which must be issued after the date of announcement of this tender; * Offer should be provided at: [procurement@mukhrani.com](mailto:procurement@mukhrani.com) * Any questions during the tender process must be in writing and must be provided at the same email address. * Deadline for submission of bids: **July 20, 2022, 16:00;** * **Offer currency: GEL;**   **Contact information:**  Contact person: Lasha Kodua  Mob: 577 32 01 16  [procurement@mukhrani.com](mailto:procurement@mukhrani.com) |