**ტექნიკური დავალება**

 **#1 ჰიდროაგრეგატის ჰაერგამაცივებელი რადიატორების შეკეთება**

1. რადიატორების მოხსნა და ამოღება.
2. რადიატორების გადატანა სარემონტო საამქროში
3. სპილენძის ძველი მილების მოხსნა და კორპუსის გახეხვა
4. ახალი მულების დაყენება და „ვალცოვკა“
5. შეკეთებული რადიატორების ტრანსპორტირება და აგრეგატზე დაყენება.
6. რადიატორების რაოდენობა - 4ცალი
7. გარანტია 2 წელი