**შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მომსახურებაზე.**

**სატენდერო მოთხოვნები:**

* დამკვეთის ობიექტებზე სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების (ზონლური და სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციების) კონკრეტულ ლოკაციებზე მონტაჟი.
* დამკვეთის ობიექტებზე არსებული ბულგარული წარმოების, (Teletek Electronics JSC MAG მარკის მოწყობილობები), სახანძრო სისტემების (ზონლური და სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციების მომსახურება.
* გაუწიოს დამკვეთს ამ მიმართულებით კონსულტაციები და გასცეს რეკომენდაციები.
* გაფუჭების ან/და რაიმე სახის გაუმართაობა გამოსწორდეს თბილისის მასშტაბით 48 საათის, ხოლო რეგიონებში 72 საათის განმავლობაში.
* საჭიროებისამებრ, დამკვეთის ობიექტების პერიოდული რევიზირება.

**ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა წარმოადგინოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:**

• შესაბამისი მომსახურების ჩატარებისთვის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

• სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების (ზონალური და სამისამართ სიგნალიზაციების) აღდგენისათვის განკუთვნილი კომპონენტების ხარისხის და წარმომავლობის სერთიფიკატები.

• აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (პორტფოლიო) და ბოლო 3 წლის მანძილზე კომპანიებთან თანამშრომლობის სია.

• კომერციული შემოთავაზების სახით წარმოადგინონ მომსახურებისა და ფასების ჩამონათვალი (დღგ-ს ჩთ-ით) პორტატული ცეცხლმაქრების შემოწმებისა და გადამუხტვისთვის

• კომერციული შემოთავაზების სახით წარმოადგინონ მომსახურებისა და ფასების ჩამონათვალი (დღგ-ს ჩთ-ით).

• სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების (ზონალური და სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციების) მოწყობილობებზე ორგანიაზაციამ უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

**დამატებითი პიროებები:**

* დამკვეთი აღნიშნულ ტენდერს აცხადებს და შერჩეულ კომპანიასთან ითანამშრომლებს ორი წლის ვადით.
* დამკვეთი იტოვებს უფლებამოსილებას სანქცირების შემთხვევაში, აღნიშნული სანქცია გადახდევინოს შერჩეულ კომპანიას.
* კანდიდატმა კომპანიამ თავად შემოგვთავაზოს გადახდის პირობები.
* მომსახურების გაწევა უნდა მოხდეს შემდეგ ლოკაციებზე:
1. კუმისი (მის. გარდაბნის რაიონი, სოფ. კუმისი; ს/კ : 81,24,06,000/378)
2. ხაშური (მის.ქ.ხაშური, სტალინის ქ. # 148; ს/კ : 69,08,66,068)
3. ქუთაისი (მის. ქ. ქუთაისი , ჭავჭავაძის გამზირი # 98; ს/კ : 03.04.32.200)
* ლოკაციები აღებულია პირობითად, როგორც ინდიკატორი და სამომავლოდ შესაძლოა გავრცელდეს „GULF" მარკის ქვეშ მყოფ ავტო გასამართ სადგურებზე.

გამარჯვებულად გამოცხადდება კომპანია, რომელიც შემოგვთავაზებს საუკეთესო ფასსა და ხარისხს. მნიშვნელოვანია, რომ კანდიდატ კომპანიას გააჩნდეს შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების კავლიფიკაცია და სრულ პასუხისმგებლობას იღებდეს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სანქციებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). გადაწყვეტილების დროს გათვალისწინებული იქნება რეკომენდაციები და გამოცდილება.