**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
| **(GEL)**  |  **(GEL)**  |
| **უწყვეტი კვების წყარო (UPS)**ფორმფაქტორი:                           Rackmount 2Uტიპი:                                                   On-Line Double-Conversionსილძლავრე:                                   1000VA (900W) ან მეტიშემავალი ვოლტაჟი:                   200-240V ACC14 Inletგამომავალი ვოლტაჟი:             208 / 220 / 230 / 240V ACC13 6 Outlets ან მეტი | 3 |  |  |

**მოწოდების მისამართი: ქ.თბილისი, ბელიაშვილის ქ. # 106**

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)