## forma
|  |  | xarjTaRricxva |  |  |  | damkveTi:
# | მწარმოებელი | პროდუქტის კოდი | დასახელება | ერთეულ | რაოდენობა | ერთ. მასალის ღირებულება | საერთო ღირებულება | ერთეულის მონტაჟის ღირებულება | საერთო ღირებულება | ჯამი
saqvabe
1 |  |  | gaTbobis kedlis kondesaturi qvabi 125KV sakvamuriT | c | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 1000 LT | moculobiTi erTkonturiani boileri 68kv | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 25mm | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=1.0 m³/sT H=5.0 m. | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 50mm | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=8,0 m³/sT H=7.0 m. | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | 63mm | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=11,0 m³/sT H=18.0 m. | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | 40mm | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=6.0 m³/sT H=5.0 m. | c | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | 150Lt | safarToebeli WurWeli | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 200Lt | safarToebeli WurWeli | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 16lt wT | wylis damarbilebeli 16lt wT | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-20 | metri | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-25 | metri | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-32 | metri | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-40 | metri | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-50 | metri | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-75 | metri | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-90 | metri | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | polipropilenis milebis fasonuri nawilebi | % | [5 empty] | 0
18 |  |  | izolacia Ø-20-iani milisTvis | metri | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | izolacia Ø-25-iani milisTvis | metri | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | izolacia Ø-32-iani milisTvis | metri | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | izolacia Ø-40-iani milisTvis | metri | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | izolacia Ø-50-iani milisTvis | metri | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | izolacia Ø-75-iani milisTvis | metri | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | izolaciis fasonuri nawilebi | % | [5 empty] | 0
25 |  |  | damcavi sarqveli manometriT (6 bari) | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | burTulovani ventili Ø20 | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | burTulovani ventili Ø25 | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | burTulovani ventili Ø32 | c | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | burTulovani ventili Ø40 | c | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | burTulovani ventili Ø50 | c | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | burTulovani ventili Ø63 | c | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | sapirispiro sarqveli Ø20 | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | sapirispiro sarqveli Ø50 | c | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | ventilebis fasonuri nawilebi | % | [5 empty] | 0
35 |  |  | meqanikuri filtri Ø20 | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | meqanikuri filtri Ø65 | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | koleqtori D250 1,5m | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | hidravlikuri isari (sabalanso avzi) D250 | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | koleqtoris fasonuri nawilebi | % | [5 empty] | 0
40 |  |  | samagrebi da sxva damxmare masala | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
radiatorebi
41 |  | 0,6X0,5 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | 0,6X0,6 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | 0,6X0,7 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | 0,6X0,8 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | 0,6X0,9 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | 0,6X1,0 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | 0,6X1,1 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  | 0,6X1,2 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  | 0,6X1,4 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  | 0,6X1,6 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | radiatoris ventili | c | 202 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | 20X1/2 | quro gare xraxniT | c | 202 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
gaTbobis milgayvaniloba
53 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-20 | metri | 412 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-25 | metri | 468 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-32 | metri | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-40 | metri | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-50 | metri | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-63 | metri | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-75 | metri | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | polipropilenis milebis fasonuri nawilebi | % |  |  | 0 |  |  | 0
61 |  |  | izolacia Ø-20-iani milisTvis | metri | 412 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  |  | izolacia Ø-25-iani milisTvis | metri | 468 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  |  | izolacia Ø-32-iani milisTvis | metri | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | izolacia Ø-40-iani milisTvis | metri | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  |  | izolacia Ø-50-iani milisTvis | metri | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  |  | izolacia Ø-63-iani milisTvis | metri | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  |  | izolacia Ø-75-iani milisTvis | metri | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  |  | kanalizaciis gofrirebuli miliØ-250-iani milisTvis | metri | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  |  | izolacia folgiani minaboCko | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  |  | izolaciis fasonuri nawilebi | % |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
wyalmomaragebis milgayvaniloba
71 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-20 | metri | 176 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-25 | metri | 172 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-32 | metri | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-40 | metri | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-50 | metri | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  |  | polipropilenis milebis fasonuri nawilebi | % |  |  | 0 |  |  | 0
77 |  |  | izolacia Ø-20-iani milisTvis | metri | 176 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  |  | izolacia Ø-25-iani milisTvis | metri | 172 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  |  | izolacia Ø-32-iani milisTvis | metri | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  |  | izolacia Ø-40-iani milisTvis | metri | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  |  | izolacia Ø-50-iani milisTvis | metri | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  |  | kanalizaciis gofrirebuli miliØ-250-iani milisTvis | metri | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  |  | izolacia folgiani minaboCko | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  |  | izolaciis fasonuri nawilebi | % |  |  | 0 |  |  | 0
85 |  |  | polipropilenis ventili xromirebuli TavsaxuriT Ø20 | c | 83 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | sul pirdapiri xarjebi | [6 empty] | 0
|  |  | transportireba |  | % |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | jami: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | zednadebi xarji |  | % |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | jami: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | gegmiuri dagroveba |  | % |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | jami: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | d.R.g. |  | % |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | sul mTliani | [6 empty] | #VALUE!
გარანტია:
მოწოდება/მონტაჟის ვადა:
გადახდის პირობა: