## forma
კომპანიის დასახელება:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
|  |  | xarjTaRricxva |  |  |  | damkveTi:
# | მწარმოებელი | პროდუქტის კოდი | დასახელება | ერთეული | რაოდენობა | ერთ. მასალის ღირებულება | საერთო ღირებულება | ერთ. მონტაჟის ღირებულება | საერთო ღირებულება | ჯამი
saqvabe
1 |  |  | gaTbobis kedlis kondesaturiI qvabi tumboTi 150KV sakvamuriT | c | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | gaTbobis kedlis sistemuri qvabi 40KV sakvamuriT | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 1000 LT | moculobiTi erTkonturiani boileri 80kv | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=2.0 m³/sT H=4.0 m. | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=5.0 m³/sT H=7.0 m. | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | sacirkulacio tumbo CamxsnelebiT G=40.0 m³/sT H=30.0 m. | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | 80 Lt | safarToebeli WurWeli | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 500Lt | safarToebeli WurWeli | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | foladis mili Ø-120 (4mm) | metri | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | foladis milebis fasonuri nawilebi | % | 30% |  | 0 |  |  | 0
11 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-20 | metri | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-25 | metri | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-32 | metri | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-40 | metri | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-50 | metri | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | polipropilenis milebis fasonuri nawilebi | % | 70% |  | 0 |  |  | 0
17 |  |  | damcavi sarqveli manometriT (6 bari) | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | burTulovani ventili Ø20 | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | burTulovani ventili Ø25 | c | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | burTulovani ventili Ø32 | c | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | burTulovani ventili Ø40 | c | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | burTulovani ventili Ø50 | c | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | sapirispiro sarqveli Ø50 | c | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | ventilebis fasonuri nawilebi | % | 50% |  | 0 |  |  | 0
25 |  |  | meqanikuri filtri Ø50 | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | meqanikuri filtri Ø120 | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | mravalbruniani urduli flianecebiT Ø40 | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | mravalbruniani urduli flianecebiT Ø60 | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | mravalbruniani urduli flianecebiT Ø75 | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | urduli Ø120 | c | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | urdulebis fasonuri nawilebi | % | 30% |  | 0 |  |  | 0
32 |  |  | koleqtori D200 2,4m | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | hidravlikuri isari (sabalanso avzi) D80 53sm | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | hidravlikuri isari (sabalanso avzi) D350 1,75m | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | koleqtoris fasonuri nawilebi | % | 30% |  | 0 |  |  | 0
36 |  |  | samagrebi da sxva damxmare masala | kom | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ventilaciis sistemebi
37 |  |  | modinebis saventilacio danadgari wylis kaliliferiT (16,4kv) da vrvs kondesatoruli blokiT da freonze momuSave gamagrilebeli seqciiT (11,4 kv) 2000m3/sT 350pa xmaurdamxSobiT da J4 da f9 filtrebiT damperebiT (3c) da marTvis avtomatikiT | komp | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | modinebis saventilacio danadgari wylis kaliliferiT (36,8kv) da vrvs kondesatoruli blokiT da freonze momuSave gamagrilebeli seqciiT (25,8 kv) 4500m3/sT 350pa xmaurdamxSobiT da J4 da f9 filtrebiT damperebiT (3c) da marTvis avtomatikiT | komp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | marTvis pulti | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | 32mm | samsvliani sarqveli | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | 32mm | balansirebadi sarqveli | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | ventili 1" | c | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | ventilebis fasonuri nawilebi | % | 10% |  | 0 |  |  | 0
44 |  |  | hefa filtrebi cxaurebiT da plenumboqsiT 450X450mm 500m3/sT 100pa | c | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | damperi 250mm | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | damperi 300X150mm | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | damperi 600X400mm | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | damperi 400X300mm | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | mrekadi kauCukis izolaciiani haersatari Ø200mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  | 0,55mm | moTuTiebuli furclovani foladis haersatari | m² | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | haersataris damxmare masalebi | % | 50% |  | 0 |  |  | 0
52 |  | 30mm | haersatarebis Tboizolacia(mineraluri bamba) | m² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | 12mm | haersatarebis Tboizolacia(kauCuki ) | m² | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  |  | izolaciis damxmare masalebi | % | 30% |  | 0 |  |  | 0
55 |  |  | gamwovi ventilatori L=700 m³/sT.P=120 pa | c | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  |  | gamwovi ventilatori L=1000 m³/sT.P=100 pa | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  | fasadis cxauri 500X400 | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | fasadis cxauri 450X300 | c | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  |  | fasadis cxauri 450X250 | c | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | cxaura damperiT 200X200 | c | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  |  | cxaura damperiT 250X250 | c | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  |  | cxaura damperiT 300X300 | c | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
vrv
63 | midea | MV6-280WV2GN1 | vrv sistemis gare bloki | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | midea | MDV-V120W/DHN1(C) | vrv sistemis gare bloki | c | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  |  | gare blokis sadgami | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | midea | AHUKZ-02D | ahu kiti(ventagregatis marTvis bloki) | c | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | midea | AHUKZ-01D | ahu kiti(ventagregatis marTvis bloki) | c | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | midea | FQZHN-02D | rofneti | wy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | midea | FQZHN-01D | rofneti | wy | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  | Ф9.53 | spilenZis mili(SefuTviT) | m | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  | Ф15.9 | spilenZis mili(SefuTviT) | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | Ф22.2 | spilenZis mili(SefuTviT) | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  |  | marTvis pulti | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  |  | SesaduRebeli da damxmare masalebi | % | 20% |  | 0 |  |  | 0
75 |  | H05VV-F-1 5*1.5 | eleqtro kabeli | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  | R410 | freoni | kg | 3.8 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  |  | azoti | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
radiatorebi
78 |  | 0,6X0,4 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  | 0,6X0,5 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  | 0,6X0,6 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 104 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  | 0,6X0,7 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  | 0,6X0,8 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  | 0,6X0,9 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  | 0,6X1,0 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
85 |  | 0,6X1,1 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  | 0,6X1,2 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  | 0,6X1,3 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  | 0,6X1,4 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  | 0,6X1,5 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
90 |  | 0,6X1,6 | PKKP tipis paneluri radiatori | c | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
91 |  |  | radiatoris ventili | wy | 494 |  | 0 |  | 0 | 0
92 |  | 20X1/2 | quro gare xraxniT | c | 988 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
gaTbobis milgayvaniloba
93 |  |  | foladis mili Ø-25 (2mm) | metri | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  |  | foladis mili Ø-32(3mm) | metri | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
95 |  |  | foladis mili Ø-40 (3mm) | metri | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
96 |  |  | foladis mili Ø-50(3mm) | metri | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  |  | foladis mili Ø-60 (3mm) | metri | 128 |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  |  | foladis mili Ø-75 (3,5mm) | metri | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
99 |  |  | foladis milebis fasonuri nawilebi | % | 30% |  | 0 |  |  | 0
100 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-20 | metri | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-25 | metri | 1820 |  | 0 |  | 0 | 0
102 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-32 | metri | 1356 |  | 0 |  | 0 | 0
103 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-40 | metri | 460 |  | 0 |  | 0 | 0
104 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-50 | metri | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
105 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-63 | metri | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
106 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-75 | metri | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
107 |  | PP-R | polipropilenis mili (damcavi SriT) Ø-90 | metri | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  |  | milebis samagrebi da fasonuri nawilebi | % | 70% |  | 0 |  |  | 0
109 |  |  | izolacia Ø-20-iani milisTvis | metri | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  |  | izolacia Ø-25-iani milisTvis | metri | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
111 |  |  | izolacia Ø-32-iani milisTvis | metri | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
112 |  |  | izolacia Ø-40-iani milisTvis | metri | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
113 |  |  | izolacia Ø-50-iani milisTvis | metri | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
114 |  |  | izolacia Ø-63-iani milisTvis | metri | 128 |  | 0 |  | 0 | 0
115 |  |  | izolacia Ø-75-iani milisTvis | metri | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
116 |  |  | izolacia folgiani minaboCko | m2 | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
117 |  |  | izolaciis fasonuri nawilebi | % | 30% |  | 0 |  | 0 | 0
118 |  |  | burTulovani ventili Ø20 | c | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  |  | burTulovani ventili Ø25 | c | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  |  | burTulovani ventili Ø32 | c | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
121 |  |  | burTulovani ventili Ø40 | c | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  |  | urdulebis da ventilebis fasonuri nawilebi | % | 30% |  | 0 |  |  | 0
|  |  | jami |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | sul pirdapiri xarjebi | [6 empty] | 0
|  |  | transportireba |  | % |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | jami: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | zednadebi xarji |  | % |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | jami: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | gegmiuri dagroveba |  | % |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | jami: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | d.R.g. |  | 18% |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | sul mTliani | [6 empty] | #VALUE!
Tanxa mocemulia erovnul valutaSi larSi, dRg CaTvliT,