**ტენდერის აღწერილობა:**

**შპს „2 ნაბიჯი“** აცხადებს ტენდერს თერმომეტრების შესყიდვაზე.

**პროდუქტის აღწერილობა :**

1. **საკვების ტემპერატურის გასაზომი ციფრული თერმომეტრი**
* საორიენტაციო რაოდენობა - 500 ცალი;
* ზონდის სიგრძე: 14-15 სმ;
* ტემპერატურის დიაპაზონი : -50 / +300 ℃;
1. **ტენიანობის და ტემპერატურის საზომი თერმომეტრი მაცივრისთვის (თერმო-ჰიგრომეტრი)**
* საორიენტაციო რაოდენობა - 4 000 ცალი;
* ტემპერატურის დიაპაზონი : -50 / +70 ℃;
* ტენიანობის დიაპაზონი : 10% დან- 99% მდე;
* სასურველია სურათზე მოცემული მოდელი (სენსორის სიგრძე 1,5 მ), ასევე განიხილება ალტერნატიული მოდელები;



1. **ტენიანობის და ტემპერატურის საზომი თერმომეტრი საწყობისთვის (თერმო-ჰიგრომეტრი)**
* საორიენტაციო რაოდენობა - 500 ცალი;
* ტემპერატურის დიაპაზონი : -50 / +70 ℃;
* ტენიანობის დიაპაზონი : 10% დან- 99% მდე;
* თერმომეტრი უნდა ემაგრებოდეს ზედაპირს მყარად;

**ტენდერის პირობები/მოთხოვნები:**

* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* დეტალური ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ (ზომა, სამუშაო ტემპერატურა, მაქსიმალური ცდომილება (±˚C), კვება (ელემენტი, დენის წყარო და სხვა), მწარმოებელი ქვეყანა, აქვს თუ არა გაზომილი ტემპერატურების შენახვის ფუნქცია და ა.შ.);
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს თერმომეტრის ნიმუშები;
* ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია პროდუქციის საგარანტიო ვადის და პირობების შესახებ;
* გადახდის პირობა: 45 დღიანი კონსიგნაცია;

**აუცილებელი მოთხოვნა:**

* საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
* ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა , გამოცდილება, კლიენტების სია, შესრულებული პროექტები, რეკომენდაციები, და ა.შ.);

## ტენდერის ჩაბარების პირობები:

წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 6 მარტი, 18:00 საათი.

დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ ელექტრონულად გამოაგზავნონ შემოთავაზება ელ.ფოსტაზე: tenders@orinabiji.ge ან გამოაგზავნონ დალუქული კონვერტით მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის ქ. 39/41

## გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

* თქვენი კომპანიის დასახელება;
* საკონტაქტო ინფორმაცია: პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
* ტენდერის დასახელება;
* მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების დეპარტამენტი;
* გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.
* სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის ქ.39/41
* შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება აპლიკანტის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

**ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ მიმართოთ:**ანი შენგელია
საკონტაქტო ნომერი: 571 00 03 06
ელ.ფოსტა: ani.shengelia@orinabiji.ge