## ლოტი 1
დანართი #1 (ფასების ცხრილი და სპეციფიკაციები)
ლოტი 1
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | გენერატორი | 33 KVA | 1 |  | 0
|  | სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით: |  |  | 0

## GEN 33 KVA
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | momwodeblis mier SemoTavazebuli teqnikuri monacemebi (ivseba momwodeblis mier)
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო სათი რომელიც უფრო ადრე დადგება.
funqcionaluri mdgomareoba | axali
unda moicavdes specialistis saaplikacio treinings
aparatis pasporti
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba
Zravi | PERKINS/CUMMINS evრopuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli) avtomaturi CarTvis sistemiT. ე.წ. ATS sistema
alternatori | evropuli, iaponuri an amerikuli (saqarTvelos el sistemisTvis adaptirebuli)
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
gamomavali deni | 400 volti
brunebis raodenoba | 1500 br/wT
სტანდარტული ძაბვა | 400 volti
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,8
tipi | daxuruli tipis (ხმის ჩამხშობი სპეციალური კონტეინერით) (SUPER SILENT) არაუმეტეს 80DB 7 მეტრში.
მართვის პანელი სიმ ბარათით და სმს გაგზავნის ფუნქციით, Turquli/evropuli/amerikuli. | აუცილებელია
displei meniu | კი
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | standartuli
აკუმლატორის damuxtvis funqcia | აუცილებელია
ზამთრის პერიოდში სისტემის გათბობის რეJიმი | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეTის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემის სითხის მოცულობა | ლიტრი
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. aqvs Tu ara?
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. aqvs Tu ara?
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi | აუცილებელია
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. aqvs Tu ara am informaciis gamotanis saSualeba?
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | aqvs Tu ara?
Semavali denis maCveneblebi Semaval fazaze | აუცილებელია
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire) gamomaval fazaze | აუცილებელია

## ლოტი 2
ლოტი #2
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | ONLINE UPS | 30 KVA 3X3 | 1 |  | 0
2 | ONLINE UPS | 20 KVA 3X3 | 1 |  | 0
|  | სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით: |  |  | 0

## ups 30 kVA
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | აუცილებლად შესავსები*
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mwarmoeblis saitze arsebuli detaluri informaciis misamarTi (linki)
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე
funqcionaluri mdgomareoba | axali
aparatis pasporti
aparatis saxeoba
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,9
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 30 kVa
simZlavris koeficienti Semaval denze
simZlavris koeficienti gamomaval denze
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | +/-
gamomavali deni | 3 faza + neitrali
margi qmedebis koeficienti | %
akumuliatorebis saxeboa | daxuruli tipis
akumuliatorebis raodenoba | unda SeeZlos 20_ze da 20 is jerad akumlatorebis raodenobaze mierTeba. რაოდენობა განსაზღვრულია ტენდერის მე-3 ლოტით
akumuliatorebis dasalagebeli karada | adgilze arsebuli zomebis Sesabamisad.
displei meniu | lsd monitorze. უნდა ქონდეს.
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. უნდა ქონდეს
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | უნდა ქონდეს
სხვა დამატებით დეტალები | ფასი უნდა მოიცავდეს ups ის მონტაჟს 80 ერთეული 100 AH აკუმულატორებით ქალაქ ბათუმში.

## ups 20 KVA
damkveTis teqnikuri moTxovnebi |  | აუცილებლად შესავსები*
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana | evropuli standartebiT da nawilebiT
mwarmoebeli firma
mwarmoeblis saitze arsebuli detaluri informaciis misamarTi (linki)
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე
funqcionaluri mdgomareoba | axali
aparatis pasporti
aparatis saxeoba
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,9
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 20 kVa
simZlavris koeficienti Semaval denze
simZlavris koeficienti gamomaval denze
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | +/-
gamomavali deni | 3 faza + neitrali
margi qmedebis koeficienti | %
akumuliatorebis saxeboa | daxuruli tipis
akumuliatorebis raodenoba | 15 კილოვატ დატვირთვაზე 15 წუთით მუშაობისთვის საჭირო რაოდენობა.
akumuliatorebis dasalagebeli karada | adgilze arsebuli zomebis Sesabamisad.
displei meniu | lsd monitorze. უნდა ქონდეს.
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. უნდა ქონდეს
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | უნდა ქონდეს
სხვა დამატებით დეტალები | ფასი უნდა მოიცავდეს ups ის მონტაჟს (შესაბამისი აკუმლატორებით) ქალაქ გორში.

## ლოტი 3
ლოტი #3
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | AGM აკუმულიატორები | 95-100-105 ა/სთ | 80 |  | 0
|  | სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით: |  |  | 0

## AGM BATTERY 100AH
damkveTis teqnikuri moTxovnebi
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი ფირმა
მწარმოებლის საიტზე არსებული დეტალური ინფორმაციის მისამართი (ლინკი)
მოწოდების ვადა
აკუმულიატორის ტიპი | AGM
გადახდის პირობა
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 1 წელი
ფუნქციონალური მდგომარეობა | ახალი
ნომანალური ძაბვა | 12 ვოლტი
ნომინალური ტევადობა (10 საათიანი განაკვეთით) | არანაკლებ 95-100-105 ა/სთ
წონა
ტევადობა 10 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 5 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 3 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 1 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
სიცოცხლის უნარიანობა 30%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 1200 ციკლი
სიცოცხლის უნარიანობა 50%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 500 ციკლი
სიცოცხლის უნარიანობა 100%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 200 ციკლი
სიგრძე
სიგანე
სიმაღლე
სიმაღლე (ტერმინალით)
ტერმინალი
სათავსოს შემადგენლობა