**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“**

**აცხადებს ტენდერს #3 და #4 ბლოკის ტრანსფორმატორების რკინის პორტალების გაწმენდა-შეღებვაზე**

**17/03-GIEC-S/Portals-23**

**სამუშაოს დასახელება:** თბო სადგურის ტერიტორიაზე #3 და #4 ბლოკის რკინის პორტალების გაწმენდა-შეღებვა მომწოდებლის მასალით.

რკინის პორტალების რაოდენობა - 4 ცალი

**შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:**

1. პორტალების გაწმენდითი სამუშაოები

2. პორტალის ანტიკოროზიული გრუნტით შეღებვა

3. პორტალის ანტიკოროზიული დამცავი საღებავით შეღებვა

4. ახალი 150 ვატიანი სიმძლავრის სანათების მიწოდება მონტაჟი

5. გოფრირებული 40 მმ მილის მიწოდება მონტაჟი

6. პორტალებს შორს საკაბელო ტრანშეის გაჭრა 300x300მმ.

7. გამანაწილებელი კარადის 210x280x130 მიწოდება მონტაჟი

8. ორპოლუსა ამომრთველის (16ა) მიწოდება მონტაჟი

9. მილისებური საკაბელო არხის (სამაგრებით) მიწოდება მონტაჟი

**სამუშაოს შესრულების ადგილი:**

გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის #2.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების შესრულების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

*ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში.
* კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი - **17/03-GIEC-S/Portals-23**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.
* საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge, საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**კახა უნგიაძე** - საკონტაქტო ნომერი: 599 503 735

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 6 აპრილი, 17:00 საათი**