## სია
# | დასახელება: | ზომის ერთეული | რაოდენობა
1 | ალტერნატორი/გენერატორის/ALTERNATOR/185046360 | ცალი | 5
2 | ალტერნატორი/გენერატორის/ALTERNATOR/32A68-00302 | ცალი | 3
3 | ალტერნატორი/გენერატორის/ALTERNATOR/32A68-00401 | ცალი | 2
4 | ალტერნატორი/გენერატორის/YANMAR 20 KVA/119836-77201 | ცალი | 2
5 | გამათბობელი ტენი/პლასტიკური/500ვტ | ცალი | 15
6 | დინამო/PERKINS/CH11087 | ცალი | 7
7 | ზეთის გამანაწილებელი/გენერატორის/RID 15 KVA/3069051202 | ცალი | 10
8 | თავაკი/გენერატორის ძრავის/PERKINS 15 KVA/111011050 | ცალი | 2
9 | თერმოსტატი/გენერატორის/MITSUBISHI/32A46-02100 | ცალი | 8
10 | მილი/გენერატორის/EMSA 22 KVA/171420-49010 | ცალი | 3
11 | მილი/გენერატორის/RID 20 KVA/32A47-11600 | ცალი | 4
12 | მილი/გენერატორის/RID 30 KVA/32A47-02700 | ცალი | 10
13 | რადიატორი/გენერატორის/RADIATOR/37C47-01010 | ცალი | 8
14 | რადიატორი/გენერატორის/RADISTOR/129420-44510 | ცალი | 6
15 | რადიატორი/გენერატორის/RID 15 KVA/31A47-05021 | ცალი | 5
16 | რადიატორი/გენერატორის/RID 15 KVA/32A47-05011 | ცალი | 6
17 | რადიატორი/გენერატორის/TEKSAN 33 KVA/MJB160MB4 | ცალი | 1
18 | როტორი/გენერატორის/RID 15 KVA/E1X13M F/4 | ცალი | 2
19 | საწვავის პომპა/FULE LIFT PUMP/MM20054301 | ცალი | 11
20 | საწვავის პომპა/გენერატორის/CHUCORVA 15 KVA/129100-52101 | ცალი | 6
21 | სენსორი/ზეთის/გენერატორის/CHUCORVA 15 KVA/C401840 | ცალი | 10
22 | სენსორი/წყლის/გენერატორის/PERKIN 22 KVA/385720480 | ცალი | 7
23 | სენსორი/წყლის/გენერატორის/TEKSAN 20 KVA/MM432-104 | ცალი | 8
24 | სოლენოიდი/გენერატორის/MITSUBISHI/30A8710043 | ცალი | 11
25 | სოლენოიდი/გენერატორის/RID 15 KVA/30A97-10044 | ცალი | 4
26 | სოლენოიდი/გენერატორის/RID 30 KVA/32A87-03100 | ცალი | 4
27 | სტარტერი/გენერატორის/PERKINS 22 KVA/U5MK8261 | ცალი | 17
28 | შუასადები/გენერატორის/gasket set/31A94-06040 | ცალი | 2
29 | შუასადები/გენერატორის/Gasket set/32C94-10051 | ცალი | 2
30 | ჩობალი/გენერატორის/PERKINS 20 KVA/198636170 | ცალი | 10
31 | წყლის პომპა/გენერატორის/MITSUBISHI/32C45-00023 | ცალი | 8
32 | წყლის პომპა/გენერატორის/RID 30 KVA/32B45-10010 | ცალი | 3
33 | მართვის პანელი/გენერატორისთვის/D-500 Genset Controller | ცალი | 75