**ელ. ტენდერი ერთ წლიანი ჩარჩო მომსახურების შესყიდვაზე კერძოდ დაზიანებული კაბელის თერმოკუმშვადი საბოლოო ქუროს აღდგენისთვის**

***ტექნიკური დავალება***

1. პრეტენდენტს საშუალოდ თვის განმავლობაში 20-30-მდე დაზიანებული კაბელის აღდგენა მოუწევს.
2. დავალება გაიცემა დამკვეთის მიერ, რომელიც პრეტენდენტმა გამოძახებიდან იმავე დღეს უნდა შეასრულოს.
3. პრეტედენტი ვალდებულია გააჩნდეს კაბელებისა (ყველა კვეთის) და გილზების (ყველა კვეთის) ულევი მარაგი.
4. პრეტენდენტს ვალდებულია გააჩნდეს კავშირები თელასსა და ეპჯ. გამანაწილებელ კომპანიებთან (სადისპეჩეროები), შესაბამისად ანგარიშვალდებულია აღდგენილი კაბელები დროულად ჩააყენოს ძაბვის ქვეშ.
5. პრეტენდენტი ვალდებულია მანქანაზე აღჭურვილი ლაბორატორიით, რომელსაც ექნება კარგი დაზიანების მძებნელი, დროულად იპოვოს დაზიანება.
6. პრეტენდენტი ასევე ვალდებულია დაზიანებული საფარი შეძლებისდაგვარად დათქმულ დროში მოაწესრიგოს.