**ტენდერის აღწერილობა:**

**შპს „2 ნაბიჯი“** აცხადებს ტენდერს ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟის მომსახურების შესყიდვაზე.

**მომსახურების აღწერილობა :**

მომსახურება გულისხმობს, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებზე ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის დამონტაჟებას.

* მაღაზიების საორიენტაციო რაოდენობა - 400 ობიექტი
* ადგილმდებარეობა - საქართველოს მასშტაბით

კერძოდ, პრეტენდენტს ევალება:

* 400 ობიექტზე გარე კამერების მონტაჟი
* 50 ობიექტზე 16 არხიანი ჩამწერის შეცვლა 32 არხიანი ჩამწერით

ძველი ჩამწერიდან კამერების, დისკების და კონფიგურაციის გადმოტანა ახალ ჩამწერზე.

**შემსრულებელი ვალდებულია:**

* ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის პარამეტრები გაასწოროს კანონმდებლობის მოთხოვნების მიხედვით;
* საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის მიერ ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის შემთხვევაში, დადგენილ ვადებში აღმოფხვრას ხარვეზი;
* ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის მოთხოვნებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში წარმოშობილ ყველა დამატებით ხარჯს ფარავს შემსურლებელი, მანამ სანამ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ი არ შეადგენს დამონტაჟების აქტს, რომელიც ადასტურებს ობიექტის მიერ განთავსებული/დამონტაჟებული ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

**ტენდერის პირობები/მოთხოვნები:**

* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით ;
* განფასება უნდა მოიცავდეს 1 კამერის სამონტაჟო სამუშაოს ღირებულებას, ასევე სახარჯი მასალების ერთეულის ღირებულებას (მაგ: 1 მეტრი კაბელი, კაბელარხი და ა.შ.) და რეგიონების შემთხვევაში სამივლინებო ხარჯს;
* პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რაზეც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები;
* სურვილის შემთხვევაში პრეტენდენტს შეუძლია წარმოადგინოს კანონმდებლობასთან შესაბამისი ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის განფასება, კერძოდ უპირატესობა მიენიჭება Hikvision-ის ბრენდს:
* **32 არხიანი ჩამწერი - HIKVISION DS-7732NI-K4 - 50 ცალი;**
* **50 ცალი PoE სვიჩი - 24 პორტიანი;**
* **კამერა Hikvision, DS-2CD2043G2-I,4mm,IP,4mp,Bullet,Fix,IR40m,AcuSense - 980 ცალი**
* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების მინიმალური ვადა;
* გადახდის პირობა: 45 დღიანი კონსიგნაცია;

**აუცილებელი მოთხოვნა:**

* საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
* ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა , გამოცდილება, კლიენტების სია, შესრულებული პროექტები, რეკომენდაციები, და ა.შ.);

## ტენდერის ჩაბარების პირობები:

წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 11 მაისი, 18:00 საათი.

დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ ელექტრონულად გამოაგზავნონ შემოთავაზება ელ.ფოსტაზე: **tenders@orinabiji.ge** ან გამოაგზავნონ დალუქული კონვერტით მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის ქ. 39/41

## გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

* თქვენი კომპანიის დასახელება;
* საკონტაქტო ინფორმაცია: პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
* ტენდერის დასახელება;
* მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების დეპარტამენტი;
* გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.
* სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის ქ.39/41
* შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება აპლიკანტის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

**ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ მიმართოთ:**ანი შენგელია / მარიამ სიხარულიძე
საკონტაქტო ნომერი: 571 00 03 06 / 591 44 20 54
ელ.ფოსტა: ani.shengelia@orinabiji.ge / mariam.sikharulidze@orinabiji.ge