ტენდერის აღწერილობა:

**შპს ,,აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი“** აცხადებს ტენდერს სამედიცინო აპარატურის შესაძენად:

**პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი:**

* კომპანიის მიმოხილვა;
* სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილი.
* ანაზღაურების პირობა და ვადები;
* მოწოდების პირობები და ვადები;
* საგარანტიო ვადები;
* ტექნიკური მახასითებლების შესახებ დოკუმენტაცია (მათ შორის ტესტირების სერტიფიკატი)
* საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები;
* უკანასკნელი 1 წლის მანძილზე განხორციელებული ანალოგიური პროექტების ჩამონათვალი (დამკვეთი ორგანიზაციის საკონტაქტო პირის მითითებითა და მათ მიერ გაცემული რეკომენდაცია). არსებობის შემთხვევაში.

**შენიშვნა:**

* განიხილება მხოლოდ ის წინადადებები, რომლებიც მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა პუნქტს;

**შესყიდვის ობიექტის მიწოდების რაოდენობა, ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა:**

* საქონლის/მომსახურების მოწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მისამართზე: ქ. თბილისი. ლუბლიანას 66/ ნ. ბოხუას 12, შენობის მე-2 სართული. სამედიცინო საწყობი.
* შესასყიდი ობიექტებია:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **რაოდენობა** | **აუცილებელი მახასიათებელი** |
| პაციენტის დაკვირვების მონიტორი | 9  | T; P; T/A არაინვაზიური, RR, SPO2, CO2 და ინვაზიური მონიტორინგი |
| ინტრაკრანიალური წნევის მონიტორი | 1 | ინტრაკრანიალური წნევის მონიტორინგი |
| ინფუზომატი (პარენტერალური იფუზიისთვის) | 25 | აკუმულატორით მუშაობის შესაძლებლობით, მინიმალური ინფუზიის სიჩქარე 0.1მლ/სთ |
| დეფიბრილატორი | 6 | შიდა აკუმულატორის მუშაობის შესაძლებლობით, ბიფაზური. განმუხტვის სიმძლავრის ზედა ზღვარი არანაკლებ 360 ჯოული - სტანდარტული ელექტროდებით დეფიბრილაციისთვის (მოზრდილთა/პედიატრიული სერვისის შესაბამისად) არაინვაზიური პეისინგით და მისი შესაბამისი ელექტროდების კომპლექტით. |
| ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი | 25 | ადვილად დამუშავებადი ზედაპირი |
| ლარინგოსკოპი და ენდოტრაქიალური მილები | 7 | სეტი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს 1,2,3,4 ზომებს |

**შენიშვნა:**

* საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს სამუშაო საათებში.

**ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის:**

* ტენდერში შესაძლოა გამოვლინდეს ერთზე მეტი გამარჯვებული, შემოთავაზებული ფასების შესაბამისად;
* მომსახურების გაწევა უნდა მოხდეს აღნიშნულ სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა სრული დაცვით;
* დამკვეთი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოითხოვს სამედიცინო აპარატურის შესახებ არსებული ყველა საჭირო დოკუმენტაცია (რეგისტრაციის მოწმობა, ხარისხის სარტიფიკატი და სხვა);
* შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: **2023 წლის 28 ინვისი 18:00 საათი**;
* პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადება გადმოგზავნილი უნდა იყოს  მითითებულ ელ.ფოსტაზე: **info@gudushauri.ge****.** სათაურის ველში მიეთითება ტენდერის ნომერი.
* **შენიშვნა:** ტენდერი არ ითვალისწინებს ვაჭრობის ეტაპს, შესაბამისად, პრეტედენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო განცხადებაში უნდა მიეთითოს მათ მიერ მოწოდებული საქონლის საბოლოო ღირებულება.

**ტენდერის კატეგორია:**

* 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები