**სოკარი**

**შესყიდვის საგანი:**კომპანიაში არსებული:  რეგიონალურ ოფისებში და მათში შემავალ სერვის ცენტრებში კვამლის დეტექტორების (საჭიროების შემთხვევაში ხმის გამაძლიერებლების) შესყიდვა (მონტაჟი, ინსტალაცია და საგარანტიო მომსახურება).

2 და მეტი სართულიანი შენობების შემთხვევაში აუცილებელია დერეფანში  დაყენდეს  რეპიტორი

1. კვამლის დეტექტორები ხმის გამაძლიერებლებით.(იხ.ცხრ. დანართი 1).
2. მონტაჟი+ინსტალაცია.(იხ.ცხრ. დანართი 1).
3. 2 წლიანი გარანტია ელემენტებზე.
4. 3 წლიანი გარანტია გამართულ მუშაობაზე.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სართული | | |  |  |  |
| № | ობიექტი | I | II | III | საწყობი | სხვა სათავსოები | ჯამი |
|  | **კახეთი** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ყვარელი | 16 | 13 |  | 3 | 2 | 34 |
| 2 | ლაგოდეხი | 7 | 12 |  |  |  | 19 |
| 3 | გურჯაანი | 12 |  |  | 3 |  | 15 |
| 4 | სიღნაღი | 8 | 13 |  | 1 |  | 22 |
| 5 | დედოფლისწყარო | 8 | 10 |  | 2 |  | 20 |
| 6 | ახმეტა | 7 |  |  |  |  | 7 |
| 7 | თიანეთი | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 8 | საგარეჯო | 14 |  |  | 2 | 2 | 18 |
| 9 | იორმუღანლო | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 10 | მარნეული | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 13 | გარდაბანი | 15 |  |  | 2 | 2 | 19 |
| 15 | დმანისი | 7 |  |  |  |  | 7 |
| **აჭარა** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ხელვაჩაურის ს/ც | 4 | 4 |  |  |  | 8 |
| 2 | საწყობი გაგარინის ქუჩაზე  530მ2 ანგარი + 1 ოთახი. ოფისის | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 3 | ქობულეთის ს/ც + საწყობი | 13 |  |  |  |  | 13 |
| **გურია/სამეგრელო** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სამეგრელო გურიის რეგიონი ოფისი | 7 |  |  |  |  | 7 |
| 2 | ფოთის ს/ც + საწყობი | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 3 | ლანჩხუთის ჯგუფი | 5 | 7 |  |  |  | 12 |
| 4 | ზუგდიდი ს/ც + საწყობები | 10 | 10 |  |  |  | 20 |
| 5 | ხობის ჯგუფი | 11 |  |  |  |  | 11 |
| 6 | ოზურგეთი ს/ც + საწყობები | 10 | 10 |  |  |  | 20 |
| 7 | ჩოხატაური ს/ც | 9 |  |  |  |  | 9 |
| 8 | წალენჯიხის ჯგუფი | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 9 | ჩხოროწყუს ჯგუფი | 5 |  |  |  |  | 5 |
| **იმერეთი** | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | წყალტუბოს სერვის ცენტრი | 9 | 12 |  |  |  | 21 |
| 4 | ჭიათურის სერვის ცენტრი | 14 |  |  |  |  | 14 |
| 5 | მარტვილი | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 8 | ზესტაფონი | 8 | 11 |  |  |  | 19 |
| 9 | ხარაგაული | 1 | 4 |  |  |  | 5 |
| 16 | ბაღდათი | 13 |  |  |  |  | 13 |
| **აღმოსავლეთი** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | მცხეთა (ცენტრალური ოფისი) | 9 | 16 |  | 2 |  | 27 |
| 2 | მცხეთის სერვის ცენტრი | 10 | 3 |  |  |  | 13 |
| 4 | ქარელი სერვის ცენტრი (ერთსართულიანი შენობა) | 15 |  |  | 1 |  | 16 |
| 5 | ყაზბეგის სერვის ცენტრი (ერთსართულიანი შენობა) | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 6 | დუშეთის სერვის ცენტრი | 7 | 11 |  | 1 |  | 19 |
| 8 | ხაშურის სერვის ცენტრი | 11 | 20 |  | 1 |  | 32 |
|  | **სულ:** |  |  |  |  |  | **500** |