**საქორი**

**შესყიდვის საგანი:**კომპანიაში არსებული:  რეგიონალურ ოფისებში და მათში შემავალ სერვის ცენტრებში კვამლის დეტექტორების (საჭიროების შემთხვევაში ხმის გამაძლიერებლების) შესყიდვა (მონტაჟი, ინსტალაცია და საგარანტიო მომსახურება).

2 და მეტი სართულიანი შენობების შემთხვევაში აუცილებელია დერეფანში  დაყენდეს  რეპიტორი

1. კვამლის დეტექტორები ხმის გამაძლიერებლებით.(იხ.ცხრ. დანართი 1).
2. მონტაჟი+ინსტალაცია.(იხ.ცხრ. დანართი 1).
3. 2 წლიანი გარანტია ელემენტებზე.
4. 3 წლიანი გარანტია გამართულ მუშაობაზე.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | სართული |   |   |   |
| № | ობიექტი | I | II | III | საწყობი | სხვა სათავსოები | ჯამი |
|   | **კახეთი** |   |   |   |   |   |   |
| 11 | რუსთავი | 24 | 23 |   | 3 | 10 | 60 |
| 12 | რუსთავი ქოლცენტრი | 3 |   |   |   |   | 3 |
| 14 | ბოლნისი | 17 |   |   | 1 |   | 18 |
| 16 | თეთრიწყარო | 13 | 9 |   |   |   | 22 |
| 17 | წალკა | 4 |   |   |   |   | 4 |
| 18 | კოდა | 2 |   |   |   |   | 2 |
| **იმერეთი** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | ვანის სერვის ცენტრი  | 7 | 9 |   |   |   | 16 |
| 3 | გარე ტერიტორიაზე არის 1 ღია და 7 დახურული ბოქსი | 7 |   |   |   |   | 7 |
| 6 | ხონი | 6 |   |   |   |   | 6 |
| 7 | სამტრედია  | 9 | 14 |   |   |   | 23 |
| 10 | თერჯოლა | 2 | 6 |   |   |   | 8 |
| 11 | ტყიბული | 5 |   |   |   |   | 5 |
| 12 | ამბროლაური | 4 |   |   |   |   | 4 |
| 13 | ონი  | 2 |   |   |   |   | 2 |
| 14 | ქუთაისი  | 20 | 19 | 5 |   |   | 44 |
| 15 | ქუთაისი გარე პერიმეტრი  | 15 |   |   |   |   | 15 |
| **აღმოსავლეთი** |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **ადიგენის სერვის ცენტრი (ერთსართულიანი შენობა)** | 2 |   |   | 1 |   | 3 |
| 7 | **კასპის სერვის ცენტრი** | 13 | 13 |   | 1 |   | 27 |
| 9 | **ბორჯომის სერვის ცენტრი** | 12 | 4 |   | 1 |   | 17 |
| 10 | **გორის სერვის ცენტრი** | 17 | 19 |   | 1 |   | 37 |
|  | **სულ:** |  |  |  |  |  | 323 |