## GENEL LİSTE
ელ-გამანაწილებელი ფარები, პანელები და ავტომატური ამომრთველები
|  | პროდუქციის დასახელება და სპეციფიკაციები | შემოთავაზებული ბრენდი/მოდელი/მწარმოებელი ქვეყანა | რაოდენობა | ფასი ლარში დღგ-ს ჩათვლით
|  | მთავარი პანელი/ MAIN PANEL |  | 1
|  | 350A TPN MCCB (N/A) |  | 1
|  | 100A TPN MCCB |  | 1
|  | 100A 4P TPN MCCB |  | 3
|  | 63A 4P TPN MCCB |  | 2
|  | 32A 4P TPN MCCB |  | 2
|  | გათბობა-გაგრილების მართვის პანელი /HVAC PANEL |  | 1
|  | 63A TPN MCCB 25KA |  | 1
ÜNİTESİ |  | 32A TPN MCCB 25KA |  | 3
|  | 20A TPN MCCB 25KA |  | 1
|  | 100A 4P MCCB |  | 1
|  | ავტომატური გადამრთველის კარადა / ATS 1 (TRANSFER) |  | 1
|  | TRANSFER UNIT |  | 1
|  | ავტომატური გადამრთველის კარადა / ATS 2 (TRANSFER) |  | 1
|  | TRANSFER UNIT |  | 1
|  | ელ-გამანაწილებელი ფარი / PDB-1 |  | 1
|  | 100A 4P TPN MCCB |  | 1
|  | 25A 1P |  | 45
|  | ელ-გამანაწილებელი ფარი / PDB-2 |  | 1
|  | 63A 4P TPN MCCB |  | 1
|  | 25A 1P |  | 22
|  | განათების მართვის კარადა / LDB-1 |  | 1
|  | 32A 4P TPN MCCB |  | 1
|  | 10A 1P |  | 30
|  | ელ-გამანაწილებელი ფარი / UPDB-1 |  | 1
|  | 100A 4P MCCB |  | 1
|  | 16A 1P |  | 30
|  | ელ-გამანაწილებელი ფარი / UPDB-2 |  | 1
|  | 80A 4P MCCB |  | 1
|  | 16A 1P |  | 32
|  | ელ-გამანაწილებელი ფარი / UPDB-3 |  | 1
|  | 40A 4P MCCB |  | 1
|  | 16A 1P |  | 25
|  | ელ-გამანაწილებელი ფარი / ULDB |  | 1
|  | 20A 4P |  | 1
|  | 10A 1P |  | 22
|  | იუ-პი-ეს პანელი/UPS PANEL 2 |  | 1
|  | 100A 4P MCCB |  | 2
|  | 20A 4P |  | 1
|  | იუ-პი-ეს პანელი/UPS PANEL 2 |  | 1
|  | 40A 4P MCCB |  | 1
|  | 160A 4P MCCB |  | 1
|  | 80A 4P MCCB |  | 1
|  | ელექტროობის კარადა / EB PANEL (GENERATOR) |  | 1
|  | 200A TP MCCB (N/A) |  | 1
|  | 100A 4P TPN MCCB |  | 2
|  | 63A 4P TPN MCCB |  | 1