## GENEL LİSTE
დასახელება | აღწერა | მწარმოებელი | რაოდენობა | განზ. | შესასრულებელი სამუშოს შესაბამისი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით | შესასრულებელი სამუშოს შესაბამისი ვადა (დღე)
| როზეტი ერთიანი 13A / SINGLE 13A FLUSH SWITCH SOCKET (MAINS) |  | 44 | ცალი
| როზეტი ერთიანი 13A ხუფით / SINGLE 13A SWITCHED SOCKET (WITH COVER) |  | 9 | ცალი
| როზეტი ერთიანი 13A ჭერში შეკიდული ჩაძირული ზედაპირით / CEILING MOUNT 13 A SWITCHED SOCKET (NETWORK) SURFACE MOUNT |  | 24 | ცალი
| როზეტი ორიანი / DOUBLE SWITCH SOCKET (NETWORK) |  | 81 | ცალი
| როზეტი ორიანი / DOUBLE SWITCHED SOCKET (UPS) |  | 197 | ცალი
| როზეტი ერთიანი 20A ჭერში შეკიდული ჩაძირული ზედაპირით / 20 A SWITCHED AND FUSED LIGHTED SOCKET (CEILING MOUNTED) SURFACE MOUNT |  | 49 | ცალი
| TP&N იზოლატორი |  | 5 | ცალი
| ხაზების რაოდენობა |  | 188 | ცალი
| სახეობების რაოდენობა |  | 761 | ცალი
| კაბელი 4*50 მმ |  | 150 | მეტრი
| კაბელი 1*50 მმ |  | 150 | მეტრი
| კაბელი 7*1.5 მმ |  | 75 | მეტრი
| კაბელი 5*25 მმ |  | 65 | მეტრი
| კაბელი 4*4 NYM |  | 150 | მეტრი
| კაბელი 5*10 მმ |  | 190 | მეტრი
| კაბელი 5*4 NYM |  | 70 | მეტრი
| კაბელი 3*2,5 NYM |  | 6650 | მეტრი
| კაბელი 3*2,5 NYM შავი ან წითლი ფერის |  | 5250 | მეტრი
| კაბელი 3*2,5 TTR |  | 500 | მეტრი
| კაბელი 3*1.5 NYM |  | 1800 | მეტრი
| კაბელი 3*1.5 NYM შავი ან წითლი ფერის |  | 800 | მეტრი
| ქსელის კაბელი CAT5 |  | 500 | მეტრი
| გარე სამონტაჟო კოლოფი 110*110 |  | 252 | ცალი
| კლემა 4X2.5 / 2.5 L VAGO TERMINAL (4 piece ) |  | 600 | ცალი
| კლემა 5X2.5 / 2.5 L VAGO TERMINAL (5 piece) |  | 950 | ცალი
| კლემა 3X2.5 TTR კაბელისთვის / 2,5 LUK VAGO TERMINAL (3 piece) FOR TTR CABLE |  | 1400 | ცალი
| 20მმ გოფრირებული მილი ზონდით / 20 SPIRAL PIPE (WITH GUIDE WIRE) |  | 3400 | მეტრი
| 37მმ გოფრირებული მილი / 37 SPIRAL PIPE |  | 50 | მეტრი
| თაბაშირმუყაოს როზეტის ბუდე 1-ანი / PLUG-IN DEEP SOCKET CASE PLASTERBOARD MODEL |  | 245 | ცალი
| თაბაშირმუყაოს როზეტის ბუდე 2-ანი / 2 INSTALLATION DEEP CASE PLASTERBOARD TYPE |  | 278 | ცალი
| სახურავის ჭანჭიკი, თვითმჭრელი ხრახნი / ROOF SCREW |  | 1000 | ცალი
| საიზოლაციო ლენტა / ELECTRICAL BAND |  | 100 | ცალი
| LED სანათი S/Ü 49W 4000K 6400 LUMEN |  | 52 | ცალი
| LED სანათი სარეზერვო ენერგიით S/M 49W 4000K 6400 LUMEN |  | 21 | ცალი
| თაბაშირმუყაოს ჭერში შეკიდული სანათი 60*60 LED S/A 36W 4000K 3991 LUMEN |  | 175 | ცალი
| თაბაშირმუყაოს ჭერში შეკიდული სანათი 60*60 LED სარეზერვო ენერგიით S/A 36W 400K 3991 LUMEN |  | 69 | ცალი
| სველ წერტილებში სარკის ქვეშ კედელზე სამონტაჟო სანათი 60სმ 9,5 W 4000K 1373 LUMEN |  | 14 | ცალი
| ჩამრთველი 1 კბილიანი |  | 63 | ცალი
| ჩამრთველი 2 კბილიანი |  |  | ცალი
| ჩამრთველი 3 კბილიანი |  |  | ცალი
| საევაკუაციო გასაქცევის აღმნიშვნელი განათება ჭერზე ფიქსირებადი / EXIT LAMP CEILING TYPE |  | 11 | ცალი
| საევაკუაციო გასაქცევის მიმმართველი განათება ჭერზე ფიქსირებადი / EXIT DIRECTION LAMP CEILING TYPE |  | 5 | ცალი
| ჩაძირული საევაკუაციო განათება ჭერისთვის |  | 16 | ცალი
| კაბელარხი 100 150 სმ 1 სამაგრი აპარატით, ფიტიგი, ჭანჭიკი, ლითონის |  | 630 | მეტრი
| კაბელარხი 300 L 150 სმ 1 სამაგრი აპარატით , სარეზერვო ცალი, ჭანჭიკი, ლითონის |  | 60 | მეტრი
| კიბე კაბელარხი 300' |  | 25 | მეტრი
| სამაგრი ცალუღის თვითწებვადი (20*20 მმ) თეთრი |  | 1000 | ცალი
| პლასტმასის გამჭედი 8' |  | 1000 | ცალი
| პლასტმასის გამჭედი 10' |  | 100 | ცალი
| შურუპი ფიგურული თავით 4O მმ |  | 1000 | ცალი
| შურუპი ფიგურული თავით 6O მმ სისქის |  | 100 | ცალი
| საყელური |  | 1000 | ცალი
| კაბელის სამაგრი დუბელი 8' |  | 1000 | ცალი
| პლასტმასის თასმა / ხამუტი (25 სმ თეთრი) |  | 10000 | ცალი
| პლასტმასის თასმა / ხამუტი (25 სმ შავი) |  | 500 | ცალი
| ელექტრო კარადა (იხ. დანართი 2) |  | 1 | ცალი
| 100 KVA გენერატორი |  | 1 | ცალი
| 30KVA UPS |  | 1 | ცალი
| 60KVA UPS |  | 1 | ცალი
| დიმერი / პოტენციომეტრი |  | 2 | ცალი
| დენის ხელით გადამრთველი 0-1 KEY |  | 2 | ცალი
| სასიგნალო ინდიკატორი ნათურა |  | 3 | ცალი
| სამონტაჟო ყუთი 60*80*26სმ POLYESTER |  | 1 | ცალი
| 3*40 A ავტომატური ამომრთველი |  | 3 | ცალი
| 3*20 A ავტომატური ამომრთველი |  | 2 | ცალი
| 1*16A ავტომატური ამომრთველი |  | 2 | ცალი
| 1*10 A ავტომატური ამომრთველი |  | 24 | ცალი
| 3*32 A ავტომატური ამომრთველი |  | 1 | ცალი
| სადენის არხი ლითონის / FUSE RAIL |  | 0.5 | მეტრი
| ფიტინგი PG13,5 |  | 2 | ცალი
| ფიტინგი PG21 |  | 2 | ცალი
| ფიტინგი PG29 |  | 1 | ცალი
| ფიტინგი PG36 |  | 3 | ცალი
| ფიტინგი PG48 |  | 1 | ცალი
| გამანაწილებელი ფარი 36 მოდული |  | 1 | ცალი
| საკონტაქტო ბუნიკი - 25მმ |  | 10 | ცალი
| საკონტაქტო ბუნიკი - 4მმ |  | 20 | ცალი
| სალტე ნულოვანი |  | 4 | ცალი
| ლითონის საჭრელი დისკი 115*1.0 CUTTING STONE |  | 50 | ცალი
| ბურღი 8მმ |  | 5 | ცალი
| სახრახნისის საცვლელი თავი ფიგურული |  | 10 | ცალი
|  |  | ჯამი |  | 0 | 0