**ტენდერის აღწერილობა:**

**შპს „2 ნაბიჯი“** აცხადებს ტენდერს კედლის მაცივრების შესყიდვაზე .

**პროდუქტის აღწერილობა**

* ზომა: 3.75 x 0.88 x 2.20 მ
* 2.50 x 0.88 x 2.20 მ;
* თაროების რაოდენობა: ძირი თარო (600 მმ) + 5 ცალი ზედა თარო (500 მმ);
* დასაშვები წონა თაროზე - 125 კგ;
* სამუშაო ტემპერატურა: -1 / +4 ° C;
* ტემპერატურა ამაორთქლებელზე: 0 / - 10 ° C;
* ამაორთქლებლის მდებარეობა - ძირი თაროს ქვეშ;
* მაცივარი მუშაობს გარე აგრეგატზე;
* ჰაერის ფარდა - ერთმაგი;
* ღამის დამცავი ფარდა;
* ლედ განათება;
* მაცივრის ფერი: შეთანხმებით (შესაბამისი RAL კოდის მიხედვით);
* მაცივრის ძირი - შეღებილი მეტალი;
* თავსა და ბოლოში სარკეებიანი კედლები;
* ავტომატური ჩამოდნობის სისტემა;
* თითოეულ თაროს უნდა მოყვებოდეს გამჭვირვალე საფასარი და ღბე-ბარიერი;
* პროცესორი (ელექტრო მართვის პულტი) - Danfoss, Elivel, Dixel;
* თერმო მარეგულირებელი ვინტილატორი - Danfoss;
* ელექტრო სარქველი - Danfoss;
* გამშრობი ფილტრი - Danfoss;

**ტენდერის პირობები/მოთხოვნები:**

* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* დეტალური ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ, გთხოვთ შეავსოთ მოცემული ექსელის ფაილი;
* გადახდის პირობა: 45 დღიანი კონსიგნაცია;

**აუცილებელი მოთხოვნა:**

* საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
* ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
* კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა , გამოცდილება, კლიენტების სია, შესრულებული პროექტები, რეკომენდაციები, და ა.შ.);

## ტენდერის ჩაბარების პირობები:

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა:****2023 წლის 9 დეკემბერი, 18:00 საათი.**

დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ ელექტრონულად გამოაგზავნონ შემოთავაზება ელ.ფოსტაზე: [**tenders@orinabiji.ge**](mailto:tenders@orinabiji.ge) ან გამოაგზავნონ დალუქული კონვერტით მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის ქ. 39/41

## გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

* თქვენი კომპანიის დასახელება;
* საკონტაქტო ინფორმაცია: პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
* ტენდერის დასახელება;
* მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების დეპარტამენტი;
* გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.
* სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის ქ.39/41
* შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება აპლიკანტის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

**ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ მიმართოთ:**ანი შენგელია  
საკონტაქტო ნომერი: 571 00 03 06  
ელ.ფოსტა: ani.shengelia@orinabiji.ge