## List of materials
ANNEX 1
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days)
1 | დისკური სარქველი ელ ამძრავით DN700 PN10 - Double Eccentric Butterfly Valve with el. Actuator 380V / 50Hz ON/OFF 3-phase | ც/pcs | 5 | DN700 | PN10 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
2 | დისკური სარქველი ელ ამძრავით DN600 PN10 - Double Eccentric Butterfly Valve with el. Actuator el. Actuator 380V / 50Hz ON/OFF 3-phase | ც/pcs | 10 | DN600 | PN10 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
3 | დისკური სარქველი ელ ამძრავით DN500 PN10 - Double Eccentric Butterfly Valve with el. Actuator el. Actuator 380V / 50Hz ON/OFF 3-phase | ც/pcs | 40 | DN500 | PN10 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
4 | სოლისებრი სარქველი ელ ამძრავით DN600 PN10 Gate Valve with el. Actuator 380V / 50Hz ON/OFF 3-phase | ც/pcs | 1 | DN600 | PN10 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
5 | სოლისებრი სარქველი ელ ამძრავით DN500 PN10 Gate Valve with el. Actuator 380V / 50Hz ON/OFF 3-phase | ც/pcs | 5 | DN500 | PN10 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
6 | სოლისებრი სარქველი ელ ამძრავით DN400 PN10 Gate Valve with el. Actuator 380V / 50Hz ON/OFF 3-phase | ც/pcs | 4 | DN400 | PN10 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
7 | სოლისებრი სარქველი DN100 PN10 Gate Valve | ც/pcs | 32 | DN100 | PN10 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged

## Sheet1
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=500 მმ PN10 | ც | 29
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=500 მმ PN10 | ც | 10
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=500 მმ PN10 | ც | 1
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=600 მმ PN10 | ც | 10
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=700 მმ PN10 | ც | 1
დისკური სარქველი ელ. მართვით DN=700 მმ PN10 | ც | 4
თუჯის d=100 მმ PN10 ურდული | ც | 18
თუჯის d=100 მმ PN10 ურდული | ც | 9
თუჯის d=100 მმ PN10 ურდული | ც | 5
თუჯის ურდული ელ. მართვით DN=400 მმ PN10 | ც | 4
თუჯის ურდული ელ. მართვით DN=500 მმ PN10 (სოლისებრი) | ც | 4
თუჯის ურდული ელ. მართვით DN=500 მმ PN10 (სოლისებრი) | ც | 1
თუჯის ურდული ელ. მართვით DN=600 მმ PN10 | ც | 1