**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“**

**აცხადებს ტენდერს არსებული აკუმულატორების დემონტაჟზე და ახალი აკუმულატორების მონტაჟზე**

**07/02-GIEC-S/Battery-24**

**სამუშაოს დასახელება:** თბო სადგურში არსებული 220 ვ-ის აკუმულატორების დემონტაჟი და ახალი აკუმულატორების მონტაჟი მომწოდებლის მასალით.

სააკუმულატორო ბანკების რაოდენობა: **130 ცალი;**

სააკუმულატორო ბანკების ტიპი: **ტყვია-მჟავიანი, ძაბვა 2ვ, ტევადობა 800 ა/სთ.**

სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი, აკუმულატორების ტიპი და რაოდენობა გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებულ ფაილში **დანართი 1**-ის სახით.

**სამუშაოს შესრულების ადგილი:**

გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის #2.

**აუცილებელი პირობა:**

ტენდერში მონაწილე კომპანია, წინადადების გამოგზავნამდე ვალდებულია გაეცნოს სამუშაოს შესრულების ადგილს.

**სამუშაოს შესრულების პერიოდი:**

2024 წლის 5 – 30 ივნისი

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**

* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების შესრულების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

*ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში.
* კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი **07/02-GIEC-S/Battery-24**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: საქართველო, ქ.თბილისი, 0160, კ. გამსახურდიას გამზ. #34, / ალ. ყაზბეგის გამზ. #2.
* საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: [Ltsiklauri@gig.ge](mailto:Ltsiklauri@gig.ge), საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**კახა უნგიაძე** - საკონტაქტო ნომერი: 599 503 735

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 23 თებერვალი, 17:00 საათი**