## Ori Nabiji
ტექნიკური სპეციფიკაცია UPS
კომპანიის დასახელება: |  |  |  | კორპუსის ტიპი | Tower
საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |  |  | ტიპი | Online
საკონტაქტო პირი: |  |  |  | მაქსიმალური სიმძლავრე | 1200VA-1500VA
ელ-ფოსტა: |  |  |  | შემავალი სიხშირე | 50 / 60 Hz
ტელ-ნომერი: |  |  |  | გამომავალი ძაბვა | 200V; 208V; 220V; 230V; 240V
|  |  |  | აკუმლატორების ტევადობა და რაოდენობა | 12V 100-120Ah 2 ცალი / 12 V 100-120 Ah 3 ცალი
* გთხოვთ დანართ #1-თან ერთად გადმოაგზავნეთ UPS-ის ტექნიკური სპეციფიკაცია |  |  |  | გენერატორთან თავსებადობა | დიახ
* შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ რამდენიმე მოდელი
* უპირატესობა მიენიჭება კომპანიას, რომელიც ფასს დაგვიფიქსირებს 1 წლის განმავლობაში
* რაოდენობა არის საორიენტაციო ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში
შესყიდვის ობიექტი | რაოდენობა | ბრენდი | მოდელი | წარმოების ქვეყანა | ერთ. ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით | ვალუტა | საგარანტიო პერიოდი
ონლაინ UPS | 70 ცალი
აკუმულატორი | 140 ცალი
შესყიდვის ობიექტი | ერთ. კომპლექტის ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით |  | დამატებითი პირობები
UPS-ის კომპლექტი(ups თავისი აკუმულატორებით) |  |  | გადახდის პირობა,კონსიგნაცია ვადა
მიწოდება ურეკის 2-ში: